На основу одредби члана  8. став 5.,  члана 26. став 5. и члана 30. Став  3.. Закона о угоститељској дјелатности ("Службене новине Федерације БиХ", број 32/09) федерални министар околиша и туризма,  доноси

ПРАВИЛНИК

О РАЗВРСТАВАЊУ,  МИНИМАЛНИМ  УСЛОВИМА И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ИЗ СКУПИНЕ ХОТЕЛИ

I  ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим Правилником прописују се минималне угоститељске услуге и услови  за врсте и категорије угоститељских објеката који чине скупину хотели (даље у тексту: објект), врсте, врсте које се категоризирају, категорије, ознаке за врсте и категорије, начин означавања врста и категорија те начин категоризације објеката.

Члан 2.

(1) Угоститељским објектом из скупине хотели подразумијева се пословни објект којим послује угоститељ  (правно или физичко лице регистровано за обављање угоститељске дјелатности у скупини хотели) или правно лице  које није угоститељ, али под условима прописаним законом за угоститеља може обављати угоститељску дјелатност.

(2) Објект из става 1. овог члана сматрат ће се постојећим објектом ако су испуњени сљедећи услови:

1. да објект на дан ступања на снагу овог Правилника има рјешење надлежног органа државне управе о утврђеној врсти и категорији као постојећи смјештајни или угоститељски објект;

2. да је  објект  саграђен прије ступања на снагу овог Правилника.

3. да је правоснажна грађевинска дозвола  за градњу објекта прибављена прије  ступања на снагу овог Правилника.

(3) Сви остали објекти сматрат ће се новим објектима.

II. РАЗВРСТАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ИЗ СКУПИНЕ ХОТЕЛИ

Члан 3.

(1) У објекту из скупине хотели пружају се услуге: смјештаја, прехране, пића и напитака. У објекту се могу пружати и друге услуге (из подручја других дјелатности) којима се задовољавају потребе туриста, ако су за обављање тих услуга испуњени услови  у складу с посебним прописима.

(2) Врста објекта из става 1. овог члана одређена је овисно о: врсти угоститељских услуга које се у објекту морају обвезно пружати, претежитости и обвезном минимуму угоститељских услуга, начину услуживања те другим условима  прописаним овим Правилником (минимуму уређења, опреме, уређаја и друго).

Члан 4.

(1) Објекти из скупине хотели разврставају се у сљедеће врсте:

1. Хотел баштина,

2. Хотел,

3. Апартхотел,

4. Туристичко насеље,

5. Туристички апартмани,

6. Мотел

7. Пансион.

(2) Да би објект био разврстан у поједину врсту из става 1. овог члана, мора испуњавати сљедеће услове прописане овим Правилником:

1. опће услове за врсту,

2. минималне услове,

3. услове прописане за врсту Хотел баштина у складу са прилогом  А овог Правилника, и

4. услове за  категорију објеката који се категоризирају у складу са  прилозима И. - X. овог Правилника.

(3) Хотелу се уз утврђену врсту и категорију може додатно утврдити врсту Хотел баштина.

(4) Објект стално за вријеме рада (без обзира на број гостију који у њему борави) мора у цијелости испуњавати услове  прописане овим Правилником за врсту која му је утврђена.

(5) Све врсте објеката из скупине хотели могу бити клупског типа, у којима се пружају угоститељске услуге искључиво члановима клуба, под условом прописаним овим Правилником за врсту и категорију.

III. ОПЋИ УСлОВИ  ЗА ВРСТЕ - ДЕФИНИЦИЈЕ ВРСТА

1.Врста Хотел баштина

Члан 5.

(1) Хотел баштина мора бити у старим, изворним, традицијским, хисторијским, рурално-урбаним структурама и грађевинама, уређен и опремљен на традицијски начин.

(2) Хотел баштина не може се налазити у репликама (копијама) старих грађевина и структура; постојеће старе грађевине не могу се дограђивати и надограђивати већ требају задржати изворну просторну структуру и облик.

(3) Хотел баштина је објект у којему се гостима обвезно пружају услуге смјештаја и доручка, а могу се пружати и друге угоститељске услуге.

(4) Хотел баштина је функционална цјелина коју чини једна грађевина, дио грађевине или више просторно одвојених али функционално повезаних грађевина, а могу бити одвојене јавном или заједничком површином. У угоститељске садржаје Хотела баштина (рецепција, смјештајне јединице, садржаји за припрему и услуживање хране, пића и напитака и друго) може се улазити непосредно из вањског простора.

(5) Хотел баштина мора имати: пријемни хол у којем је рецепција, најмање пет смјештајних јединица, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака (кухињу и ресторан) и заједнички санитарни чвор.

(6) Смјештајне јединице у Хотелу баштина могу бити: собе и/или хотелски апартмани и изнимно, породичне  собе .

2. Врста Хотел

Члан 6.

(1) Хотел је објект у којему се гостима обвезно пружају услуге смјештаја и доручка, а могу се пружати и друге угоститељске услуге.

(2) Хотел је функционална цјелина коју, у правилу, чини једна грађевина или дио грађевине са засебним улазом, хоризонталним и вертикалним комуникацијама. Изнимно, хотел може чинити и неколико, а највише четири грађевине. Ако се хотел састоји од више грађевина, а не ради се о депандансама хотела, све грађевине морају бити функционално повезане ходницима тзв. затвореном везом. Ова обвеза не односи се на хотел у којем грађевине раздваја јавна саобрачајница. Рецепција и обвезни угоститељски садржаји за припрему и услуживање хране, пића и напитака у Хотелу не могу се налазити у грађевини у којој се не налазе смјештајне јединице. У хотелу којег чини више грађевина међу којима нема затворене везе услуга доручка мора се пружати у свакој грађевини са смјештајним јединицама.

(3) Хотел може имати највише три депандансе као засебне грађевине унутар функционалне цјелине хотела. У новом објекту укупни смјештајни капацитет у депанданси/ама не смије бити већи од укупнога смјештајног капацитета у главној згради хотела.

(4) Изнимно од одредби става 3. овог члана у постојећим објектима признаје се затечено стање броја депанданси.

(5) Хотел мора имати: пријемни хол у којем је рецепција, најмање десет смјештајних јединица, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака (кухињу и ресторан) и заједнички санитарни чвор за госте. Хотел у којем се услужује доручак из става 2. овог члана мора уз главну кухињу и ресторан у свакој грађевини имати најмање другу кухињу и ресторан или просторију за услуживање.

(6) Смјештајне јединице у хотелу могу бити: собе и/или хотелски апартмани и изнимно, у постојећим објектима и депандансама нових објеката породичне собе .

2.1. Депанданса хотела

Члан 7.

(1) У депанданси хотела, у правилу, пружају се услуге смјештаја, а услуге доручка и друге угоститељске услуге пружају се у Хотелу.

(2) У депанданси хотела смјештајне јединице су: собе и/или хотелски апартмани  и породичне собе .

(3) На депандансу хотела одговарајуће се примјењују услови прописани овим Правилником за врсту Хотел и то у дијелу који се односи на: улаз, хоризонталне и вертикалне комуникације и смјештајне јединице. Ако се у депанданси услужује доручак тада се одговарајуће примјењују најмање услови прописани овим Правилником за просторију за услуживање.

3. Врста Апартхотел

Члан 8.

(1) Апартхотел је објект у којему се гостима обавезно пружају услуге смјештаја и доручка, а могу се пружати и друге угоститељске услуге.

(2) Апартхотел је функционална цјелина коју, у правилу, чини једна грађевина или дио грађевине са засебним улазом, хоризонталним и вертикалним комуникацијама. Изнимно,  Апартхотел може чинити и неколико, а највише четири грађевине. Ако се Апартхотел састоји од више грађевина, а не ради се о депандансама апартхотела, све грађевине морају бити функционално повезане ходницима тзв. затвореном везом. Ова обвеза не односи се на апартхотел у којем грађевине раздваја јавна саобрачајница. Рецепција и обвезни угоститељски садржаји за припрему и услуживање хране, пића и напитака у Апартхотелу не могу се налазити у грађевини у којој се не налазе смјештајне јединице. У Апартхотелу којега чини више грађевина међу којима нема затворене везе услуга доручка мора се пружати у свакој грађевини са смјештајним јединицама.

(3) Апартхотел може имати највише три депандансе као засебне грађевине унутар функционалне цјелине Апартхотела. У новом објекту укупни смјештајни капацитет у депанданси/ма не смије бити већи од укупнога смјештајнога капацитета у главној згради Апартхотела.

(4) Изнимно од одредби става 3. овог члана у постојећим објектима признаје се затечено стање броја депанданси.

(5) Апартхотел мора имати: пријемни хол у којем је рецепција, најмање десет смјештајних јединица, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака (кухињу и ресторан) и заједнички санитарни чвор за госте. Апартхотел у којем се услужује доручак из става 2. овог члана мора уз главну кухињу и ресторан  у свакој грађевини имати најмање другу кухињу и ресторан или просторију за услуживање.

(6) Смјештајне јединице у апартхотелу могу бити: собе, студио апартмани и апартмани.

(7) У Апартхотелу најмање 51% смјештајних јединица мора бити опремљено и уређено тако да гост може сам припремати јела односно морају бити апартмани и/или студио апартмани. Остале смјештајне јединице у апартхотелу могу бити собе.

3.1. Депанданса Апартхотела

Члан 9.

(1) У депанданси Апартхотела, у правилу, пружају се услуге смјештаја, а услуге доручка и остале услуге пружају се у Апартхотелу.

(2) У депанданси Апартхотела најмање 51% смјештајних јединица морају бити апартмани и/или студио апартмани, а остали дио могу бити собе.

(3) На депандансу Апартхотела одговарајуће се примјењују услови прописани овим Правилником за врсту Апартхотел и то у дијелу који се односи на: улаз, хоризонталне и вертикалне комуникације и смјештајне јединице. Ако се у депанданси услужује доручак, тада се одговарајуће примјењују најмање услови прописани овим Правилником за просторију за услуживање.

4. Врста Туристичко насеље

Члан 10.

(1) Туристичко насеље је објект у којему се гостима обвезно пружају услуге смјештаја с доручком, а могу се пружати и друге угоститељске услуге.  У Туристичком насељу госту се мора осигурати могућност бављења спортом и/или другим облицима рекреације на отвореним просторима, који су прилагођени специфичним увјетима дестинације.

(2) Туристичко насеље је функционална и пословна цјелина коју чине више самосталних грађевина у којима су: рецепција, смјештајне јединице, угоститељски и други садржаји. Туристичким насељем у цјелини управља угоститељ који послује Туристичким насељем. Трговачке, фризерске, угоститељске (храна и пиће) и друге услужне дјелатности у функцији туристичке понуде, а које нису прописане као обвезне, унутар Туристичког насеља, у самосталним пословним објектима, просторијама и просторима, могу обављати и друга правна и/или физичка лица регистрована  за обављање тих дјелатности.

(3) Туристичко насеље мора имати: пријемни хол с рецепцијом, смјештајне јединице, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака, заједнички санитарни чвор за госте, спортске садржаје и/или одговарајуће садржаје за рекреацију, овисно о природним могућностима дестинације.

(4) Смјештајне јединице у Туристичком насељу могу бити: собе, породичне собе, хотелски апартмани, студио апартмани и апартмани.

(5) Изнимно од одредби став 4. овог члана, под условима прописаним овим Правилником, постојећи објекти не морају имати пријемни хол с рецепцијом и заједнички санитарни чвор за госте уз рецепцију, ако услуге рецепције гостима пружају у неком од других врста објеката којима послује исти угоститељ, а који се налази у туристичком насељу или у непосредној близини.

(6) Унутар врсте Туристичко насеље могу се налазити и објекти врсте: Хотел, Апартхотел, Туристички апартмани и/или Камп. Ако се ове врсте објеката просторно налазе унутар врсте Туристичко насеље и чине засебну функционалну цјелину, тада се ти објекти категоризирају засебно и самостално примјеном прописа који се на њих односе, и њима мора пословати угоститељ који послује Туристичким насељем.

(7) Самосталне грађевине у којима се налазе смјештајне јединице у Туристичком насељу могу се називати комерцијалним називима: бунгалов, павиљон, вила и сл. и као такве оглашавати и истицати у цјеницима.

5. Врста Туристички апартмани

Члан 11.

(1) Туристички апартмани је објект у којем се гостима пружају услуге смјештаја у смјештајним јединицама устројеним и опремљеним тако да гост може сам припремати јела.

(2) Објект Туристички апартмани је функционална цјелина коју чини више смјештајних јединица у једној или више самостојећих грађевина, које су у цијелости намијењене професионалном обављању угоститељске дјелатности, а којима послује један угоститељ.

(3) Објект Туристички апартмани мора имати: рецепцију, смјештајне јединице и заједнички санитарни чвор за госте.

(4) Смјештајне јединице у Туристичким апартманима могу бити студио апартмани и/или апартмани.

(5) Изнимно од одредби става 3. овог члана, под условима прописаним овим Правилником, постојећи објект не мора имати рецепцију и заједнички санитарни чвор за госте уз рецепцију, ако услуге рецепције гостима пружа у неком од других врста објеката који се налазе у непосредној близини, а којима послује исти угоститељ.

6. Врста Мотел

Члан 12.

(1) Мотел је угоститељски објект смјештен уз саобрачајницу, (магистралну, регионалну и локалну). намјењен краћем боравку госта, у којем се госту пружају услуге смјештаја и прехране, а могу се пружати и друге угоститељске услуге уобичајене за ту врсту угоститељског објекта. 
Гостима у мотелу смјештај се пружа у смјештајним јединицама које су у правилу собе, а могу бити и хотелски апартмани. 
       (2) Мотел је засебни гра|евински објект или потпуно одвојени дио  засебног  грађевинског  објекта  који чини  функционалну цјелину,  с  одвојеним  улазима,  стубиштима  и  дизалима.

(3) Мотел  мора имати: пријемни хол у којем је рецепција, најмање пет смјештајних јединица, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака (кухињу и ресторан)  и заједнички санитарни чвор за госте.

(4) Обвезни елементи који су , овим  Правилником ,  прописани за испуњавање минималних  услова и услова за категоризацију Хотела сматрају се обавезним и за Мотел.

7. Врста Пансион

Члан 13.

(1) Пансион је објект у којему се гостима обвезно пружају услуге смјештаја с прехраном, а могу се пружати и друге угоститељске услуге.

(2) Пансион је функционална цјелина коју, у правилу, чини једна грађевина. Пансион може бити и дио грађевине са засебним улазом, хоризонталним и вертикалним комуникацијама. Изнимно, постојећи објект може се састојати од више грађевина.

(3) Пансион мора имати: рецепцију, смјештајне јединице, угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака (ресторан и кухињу) и заједнички санитарни чвор за госте.

(4) Смјештајне јединице у Пансиону су: собе, породичне собе и/или хотелски апартмани.

(5) Угоститељски садржаји за припрему и услуживање хране, пића и напитака у Пансиону могу бити смјештени и у грађевини која се налази у непосредној близини и изван грађевине у којој се налазе смјештајне јединице.

Члан 14.

(1) Угоститељ може на одређеном простору имати више објеката исте или различитих врста чије се категорије означавају звјездицама и који чине функционалну цјелину.

(2) Објекти из става 1. овог члана могу имати заједничке: вањске комуникације; паркиралишта; пријемни хол с рецепцијом; угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака; садржаје за спорт и рекреацију те остале садржаје у функцији туристичке потрошње, уз услове  прописане овим Правилником.

(3) Свим објектима из става 1. овог члана управља и послује један угоститељ.

(4) Објекти из става 1. овог члана, разврставају се и категоризирају засебно, примјеном прописа који се на њих односе, а могу се међусобно разликовати за једну категорију.

(5) Унутар функционалне цјелине из става 1. овог члана, могу пословати и друга правна и физичка лица која обављају разне дјелатности у функцији туристичке потрошње (агенцијске, трговачке, фризерске и др.) .

IV. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ  ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ ИЗ СКУПИНЕ ХОТЕЛИ

1. Опћи минимални услови

Члан 15.

(1) Све врсте објеката из скупине хотели морају испуњавати опће минималне услове.

(2) Изнимно од одредби става 1. овог члана, по посебном захтјеву угоститеља, а уз претходно прибављене исправе на основу прописа о заштити хисторијско-културних добара, федерални министар околиша и туризам (у даљњем тексту: Министар) може одобрити одступања од минималних услова,  односно услова за категорију прописаних овим Правилником. Ово одобрење не може се дати за прописани модул смјештајне јединице у објекту и у случају ако у смјештајној јединици или другом одговарајућем дијелу објекта нису осигурани услови за несметану и потпуну функционалну намјену смјештајне јединице односно дијела објекта за којег се одступање захтијева.

(3) Ако је угоститељ за објект у поступку из става 2. овог члана прибавио исправе на основу прописа о заштити хисторијско-културних добара, а дијелом је на тај заштићени дио надограђиван или дограђиван нови дио, цијели објект третират ће се као заштићено хисторијско-културно добро и категоризирати као функционална цјелина.

1.1. Несметано кретање и боравак гостију и запосленог особља

Члан 16.

(1) Објект мора бити уређен и опремљен тако да омогућује: несметано и сигурно кретање и боравак гостију и запосленог особља, несметан пријенос ствари те одговарајуће чување робе, хране и пића.

(2) Особље у објекту мора бити оспособљено за стручно услуживање гостију.

1.2. Истицање ознаке врсте и категорије те назива објекта

Члан 17.

(1) На главном улазу у објект мора бити видно истакнута прописана ознака утврђене врсте и категорије те  назив објекта. Изнимно, у врстама Хотел и Апартхотел када ти објекти имају депандансе, поред ознаке прописане овим Правилником за означавање депандансе, на главном улазу у сваку депандансу угоститељ мора на примјерен начин истаћи назив објекта којем грађевина припада и назив депандансе, ако постоји комерцијални назив.

(2) Изнимно од одредби става 1.. овог члана, у објекту који се налази у грађевини или грађевинама које су заштићене као хисторијско-културно добро, ознаке прописане овим Правилником могу се поставити унутар главног улаза и сл.

(3) Ознаке о врсти, и категорији објекта морају се истицати на стандардизираној плочи у складу са овим Правилником.

1.3. Исправност и функционалност угоститељског објекта

Члан 18.

Околиш, вањски изглед објекта, уређење, опрема и уређаји у објекту не смију бити дотрајали и оштећени те морају бити стално у исправном и функционалном стању.

1.4. Снабдијевање  водом и збрињавање отпада

Члан 19.

(1) Објект мора стално располагати довољним количинама здравствено исправне воде за пиће која се обезбјеђује прикључком на јавни водовод, а гдје јавни водовод не постоји то се мора обезбједитии на други прописани начин.

(2) Одводња отпадних вода из објеката мора се осигурати прикључком објекта на јавну канализацијску мрежу, а гдје те могућности нема одводња се мора осигурати на други прописани начин.

(3) Комунални и остали отпад мора се редовито одстрањивати из објекта.

1.5. Снабдијевање  електричном енергијом

Члан 20..

(1) Објект мора бити прикључен на јавну електричну мрежу или на други одговарајући начин бити снабдјевен  електричном енергијом.

(2) Електрично освјетљење мора бити осигурано у свим просторијама објекта на начин да обезбјеђује  добру видљивост.

(3) У објекту морају ноћу бити потпуно или оријентацијским свјетлом освијетљене све просторије и простори којима се крећу и гдје бораве гости.

1.6. Телефонски прикључак

Члан  21.

(1) Објект мора бити прикључен на јавну телефонску мрежу, осим на мјестима гдје такве могућности не постоје.

(2) Изнимно од става 1. овог члана, ако због објективних услова  није обезбјеђена могућност кориштења јавне телефонске мреже, угоститељ у објекту мора осигурати могућност употребе мобилног телефона на захтјев госта.

1.7. Заштита од пожара

Члан 22.

(1) Објект мора испуњавати услове  заштите од пожара:

1. код сваког дизала истакнути забрану кориштења дизала у случају пожара, осим код безбједносних  дизала (ако их објект има),

2. имати писана  упуства за особље за случај настанка пожара те с тим упутствима упознати сваког запосленика,

3. посебним ознакама о забрани пушења означити све опасне зоне (дизала, кухиња, котловница, праоница рубља и др.),

4. имати контејнере и кошеве за отпатке од ватроотпорног материјала.

5. континуирано обезбједити и да безбједносна  или паник расвјета на свим путевима за евакуацију добро функционише.

1.8. Заштита од прашине

Члан 23.

(1) Рубље, столно рубље, посуђе, чаше и прибор за јело, у вријеме када нису у употреби, морају бити заштићени од прашине.

(2) У објекту у којем се услуге прехране гостима пружају самопослуживањем, морају бити осигурани хигијенски услови  у складу с посебним прописима.

1.9. Гријање просторија

Члан 24.

(1) У свим просторијама објекта у којима бораве гости и особље, мора бити осигуран одговарајући начин гријања с температуром од најмање 18,5 ОЦ уз могућност прозрачивања.

(2) Изнимно од одредби става 1. овог члана, у објекту у којем се послује само љети не мора бити обезбјеђено гријање просторија.

1.10. Унутарње висине просторија, ширине стубишта и ходника

Члан 25.

(1) Унутарња висина просторија у објекту (висина од пода до стропа): за пријем и боравак,  за услуживање гостију, за припремање јела (кухиње), централне припремнице за обраду хране, санитарних чворова те осталих заједничких просторија, мора бити најмање 2,80 м.

(2) У модулима смјештајних јединица и свим комуникацијама објекта унутарња висина просторија (висина од пода до стропа) мора бити најмање 2,40 м.

(3) Изнимно од одредби става 1. и 2. овог члана, у свим просторијама с косо изведеним стропом или стропом различитих висина, просјечна унутрашња висина просторија мора бити у складу са одредбама става 1. односно става 2. овога члана, с тиме да у новим објектима најнижа унутарња висина од пода до косог стропа не може бити нижа од 1,20 м.

(4) Изнимно од одредби става 1. и 2. овог члана, у постојећим објектима сматрају се прихватљивим  унутрашње висине просторија затечене на дан ступања на снагу овог Правилника, уз услов да постоји систем прозрачивања и да је осигурано несметано и сигурно кретање гостију и особља.

(5) Изнимно од одредби става 1. и 2. овог члана, сматрају се прихватљивим  и ниже висине од прописаних, у дијеловима просторија у којима су уграђене инсталације, уз услов да је осигурано несметано и сигурно кретање гостију и особља.

Члан 26.

У постојећим објектима затечено стање ширине стубишта и/или ходника сматра ће се прихватљивим.

1.11. Услови  за особе с инвалидитетом

Члан 27.

(1) На улазним вратима смјештајне јединице морају бити означене одговарајућим рељефним ознакама. Дизала, ако их објект има, морају имати одговарајућу плочу за управљање дизалом с рељефним ознакама и систем звучног информисања о смјеру кретања дизала.

(2) Купаонице у смјештајним јединицама за особе с инвалидитетом не морају имати каде нити туш каде прописане у прилозима овог Правилника, већ су довољни само тушеви.

2. Минимални услови  за смјештајне јединице

Члан 28.

- Све врсте објеката из скупине хотели морају испуњавати минималне услове за смјештајне јединице.

2.1. Врсте смјештајних јединица

Члан 29.

(1) Објекти  могу имати сљедеће врсте смјештајних јединица:

1. собу,

2. хотелски апартман ,

3. студио апартман,

4. апартман.

(2) Изнимно од става 1. овог члана, у врстама: Хотел баштина, Хотел-постојећи објект, Туристичко насеље и Пансион те у депанданси хотела смјештајна јединица може бити и породична соба.

(3) Изнимно од става 1. тачке 3. овог члана, у постојећим објектима студио апартманом може се сматрати и апартман који површином модула и опремом испуњава услове за студио апартман категорије која се објекту утврђује.

(4) Једном смјештајном јединицом сматрат ће се све просторије и простори унутар смјештајне јединице у коју се улази кроз једна врата (модул).

2.2. Површине смјештајних јединица - модули

Члан 30.

(1) Укупна корисна површина смјештајне јединице у објекту (нетто површина на употреби госту) назива се модул.

(2) Модули смјештајних јединица прописани су за постојеће објекте и посебно за нове објекте, овисно о врсти и категорији објекта.

(3) Прописана величина модула у новим објектима је иста без обзира на могући капацитет собе прописан чланом 34. ставом 3. овог Правилника, односно у одговарајућој примјени на остале смјештајне јединице.

2.3. Минимални модули, дозвољена одступања модула

Члан 31.

(1) Минимални модули смјештајних јединица су модули смјештајних јединица прописани за врсту или најнижу категорију поједине врсте за објекте који се категоризирају.

(2) Да би се објект могао разврстати у поједину врсту, осим осталих прописаних услова, мора испуњавати и услове минималног модула из става 1. овог члана рачунајући и дозвољена одступања из члана 32. овог Правилника.

Члан 32.

(1) У постојећим објектима, осим за врсту Хотел баштина, без обзира на врсту и категорију која се објекту утврђује, дозвољава се одступање од прописаних модула смјештајних јединица:

- 1 м2 за модул: собе, породичне собе и хотелског апартмана;

- 2 м2 за модул: студио апартмана и апартмана.

(2) Изнимно од става 1. овог члана, умјесто одступања дозвољених одредбама тога става, у постојећим објектима који послују љети, без обзира на врсту и категорију која се објекту утврђује, дозвољава се у модул урачунати постојећу површину терасе, лође или балкона уз смјештајну јединицу:

− 2 м2 за модул: собе, породичне  собе и хотелског апартмана ;

− 3 м2 за модул: студио апартмана;

− 4 м2 за модул: апартмана с једном собом за спавање, а за сваку додатну собу  за спавање 2 м2.

Члан 33.

(1) Изнимно од одредби члана 30. става 2. овог Правилника, у постојећим објектима, осим за врсту Хотел баштина, без обзира на врсту и категорију која се утврђује, 80% смјештајних јединица у објекту мора испуњавати прописане величине модула укључиво и модуле са дозвољеним одступањима.

2.4. Капацитет смјештајних јединица

Члан 34.

(1) Капацитет објекта утврђује се према броју смјештајних јединица и њиховом капацитету.

(2) Капацитет смјештајне јединице,  одређује се:

1. за постојеће објекте - према броју кревета овисно о површини прописаног модула,

2. за нове објекте - према броју кревета неовисно о површини прописаног модула.

(3) С обзиром на капацитет соба (просторија за спавање) може бити:

1. једнокреветна – има један кревет за једно лице, максималне ширине 120цм за постојеће објекте.

2. двокреветна – има два кревета за по једно лице или један кревет за два лица (француски кревет).

(4) Изнимно од става 3. овог члана, у постојећим објектима соба с обзиром на капацитет може бити и трокреветна ако је површина модула собе већа за 3 м² од површине прописане за двокреветну собу.

(5) Изнимно од става 3. овог члана, у једнокреветној и двокреветној соби, ако је површина модула собе већа за 3 м² од прописане за утврђени капацитет собе, на захтјев госта може се намјестити додатни кревет.

(6) Породична  соба може имати једнокреветну или двокреветну сваку просторију за спавање.

(7) С обзиром на капацитет хотелски апартман, студио апартман и апартман могу имати:

1. хотелски апартман  – једнокреветну или двокреветну просторију за спавање,

2. студио апартман - највише четири лица на помичним – додатним креветима или фиксним креветима.

3. апартман – једнокреветну или двокреветну сваку просторију за спавање.

(8) Изнимно од става 7. овог члана, на просторије за спавање у хотелском апартману и апартману одговарајуће се могу примијенити одредбе става 4. и 5. овог члана.

(9) Изнимно од става 7. овог члана, у просторији за боравак хотелског апартмана и апартмана могу бити два додатна кревета ако додатних кревета нема у просторији/ама за спавање.

(10) Кревети у смјештајној јединици постојећег објекта изнимно могу бити смјештени и један изнад другога – кревети на спрат. Уз кревет на спрат  такођер се обвезно налазе на одговарајући начин постављени прописани елементи. Постављање кревета на спрат нема никаквог утјецаја на прописану површину модула смјештајне јединице која мора одговарати прописаној за капацитет смјештајне јединице.

(11) Под појмом „додатни кревет“ из одредби овог члана подразумијева се кревет који није стално намјештен у смјештајној јединици, а намјешта се на захтјев госта (тросјед, двосјед, фотеља и сл.). Уз такав кревет не морају се налазити обавезни  прописани елементи (прекривач, ноћни ормарић или полица, тепих уз кревет, ноћна свјетиљка и могућност гашења и паљења главног освјетљења из кревета). Такав кревет не изражава се у капацитету смјештајне јединице.

(12) Изнимно од става 11. овог члана, у студио апартману додатни кревет се сматра сталним креветом и изражава се у капацитету студио апартмана.

3. Минимални услови  за санитарне чворове у заједничким просторима у угоститељском објекту

3.1. Опће одредбе

Члан 35.

(1) Објект мора имати уређене и опремљене санитарне чворове уз заједничке просторије намијењене гостима (уз рецепцију, угоститељске садржаје за услуживање, хране, пића, напитака и др.). Те санитарне чворове,  чини:

1. заход за жене који се састоји од: просторије у којој је заходска шкољка - заходска кабина и предпросторије у којој је умиваоник,

2. заход за мушкарце који се састоји од: просторије у којој је заходска шкољка - заходска кабина, предпросторије у којој је умиваоник и засебног простора у којем је писоар.

(2) Изнимно од става 1. тачке 2. овог члана, у постојећим објектима у заходу за мушкарце, умиваоник и писоар могу се налазити у једној предпросторији, уз услов да је простор између умиваоника и писоара дијелом преграђен одговарајућом визуалном преградом.

(3) У санитарним чворовима из става 1. овога члана мора бити беспријекоран ред и чистоћа. Просторије и опрема морају се редовито дезинфицирати.

3.2. Заходске кабине

Члан 36.

(1) Заходске кабине у објекту се морају налазити у близини просторија и простора гдје гости најчешће дуље бораве (рецепција; угоститељски садржаји за услуживање хране, пића и напитака; конгресна дворана и сл.).

(2) Број заходских кабина мора бити размјеран капацитету објекта израженом бројем конзумних мјеста у угоститељским садржајима за услуживање хране, пића и напитака и другим садржајима у чијој се близини налазе и то:

– до 80 мјеста, једна заходска кабина у заходу за жене и једна заходска кабина у заходу за мушкарце, са засебним простором у којем је један писоар;

– до 160 мјеста, двије заходске кабине у заходу за жене и једна заходска кабина у заходу за мушкарце, са засебним простором у којем су два писоара;

– до 550 мјеста, три заходске кабине у заходу за жене и двије заходске кабине у заходу за мушкарце, са засебним простором у којем су три писоара;

– више од 550 мјеста, четири заходске кабине у заходу за жене и три заходске кабине у заходу за мушкарце, са засебним простором у којем су четири писоара.

(3) Изнимно од одредби става 2. овога члана, постојећи објекти који имају више угоститељских и других садржаја у непосредној близини, при капацитету већем од 80 мјеста могу одступити од прописаног размјерног броја заходских кабина и писоара, али највише 25%.

Члан 37.

(1) Сви заходи морају имати високу заходску шкољку (шкољку са сједалом) на испирање текућом водом.

(2) Писоар у заходу за мушкарце мора бити зидна шкољка с испирањем текућом водом те треба бити постављен или ограђен тако да се не види изван просторије у којој се налази.

3.3. Претпросторија с умиваоником

Члан 38.

(1) У претпросторији захода мора бити умиваоник с текућом топлом и хладном водом.

(2) Број умиваоника из става 1. овог члана мора бити размјеран броју конзумних и сједећих мјеста у угоститељским садржајима за услуживање хране, пића и напитака и другим садржајима у непосредној близини, у објекту и то:

– до 160 мјеста, један умиваоник у свакој претпросторији захода за жене и мушкарце,

– до 320 мјеста, два умиваоника у свакој претпросторији захода за жене и мушкарце,

– од 320 мјеста на више, три умиваоника у свакој претпросторији захода за жене и мушкарце.

3.4. Санитарни чвор уз базене

Члан 39.

(1) Објект који има базен на отвореном или у затвореном простору мора имати засебан санитарни чвор намијењен корисницима базена.

(2) На санитарни чвор из става 1. одговарајуће се примјењују одредбе овог Правилника о санитарним чворовима у заједничким просторима објекта.

(3) Уз базен мора бити туш и кабина за пресвлачење.

4. Минимални услови за угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака у угоститељском објекту

4.1. Опћи услови

Члан 40.

(1) Објект, без обзира на врсту којој припада, уколико припрема и нуди услуге прехране (доручак, ручак, вечера, à ла царте услуге) те припрема и услужује пића и напитке, мора у простору објекта односно у оквиру функционалне цјелине објекта (у затвореном простору, и/или на отвореном наткривеном простору, тераси, уз базен, на плажи, ако је има) имати одговарајуће угоститељске садржаје за пружање тих услуга (кухиња, ресторан, просторија за услуживање, точионик, просторије за чување хране, пића и друго).

(2) Све врсте објеката којима је прописана обвеза пружања услуге доручка морају имати просторију за услуживање гостију или ресторан, овисно што је прописано за поједину врсту и категорију објекта, те кухињу у којој се врши припрема, у складу с одредбама овог Правилника. Ове угоститељске садржаје морају имати и објекти који одлуче пружати услугу доручка иако им та услуга није прописана као обавезна.

(3) Све врсте објеката, којима је осим доручка прописана и обвеза пружања других оброка, морају имати ресторан и кухињу у којој се врши припрема, у складу с одредбама овог Правилника. Ове угоститељске садржаје морају имати и објекти који, осим доручка, одлуче пружати и услуге осталих оброка иако им те услуге нису прописане као обавезне.

(4) На објект, без обзира на категорију, који пружа „алл инцлусиве“ услуге на основу посебног уговора, не примјењују се одредбе овог Правилника о обвезним услугама прехране, већ се прихваћа као достатна тим уговором уговорена услуга прехране.

(5) Угоститељски садржаји из става 1. овога члана уређењем, опремом, уређајима, услугама и одржавањем морају испуњавати услове у складу са одредбама овог Правилника којима су прописани услови  за угоститељске садржаје за припрему и услуживање хране, пића и напитака.

(6) Изнимно од става 5. овог члана, угоститељски садржаји из става 1. овог члана, без обзира колико их објект има, водећи рачуна да се ради о угоститељским услугама објекта којем функционално припадају, могу имати једну заједничку кухињу те одговарајуће заједничке просторије, просторе и санитарни чвор који користе и другим садржајима у објекту.

(7) Угоститељским садржајима за припрему и услуживање хране, пића и напитака који су као обавезни прописани за поједину врсту и категорију објекта мора пословати и у њима услуге мора пружати угоститељ који послује објектом.

(8) Угоститељски садржаји из става 1. овог члана могу се означавати одговарајућом врстом угоститељског објекта из скупина: „Ресторани“ и „Барови“ и друго.

Члан 41.

(1) Простор угоститељског садржаја из члана 40. става 1. овог Правилника унутар функционалне цјелине објекта, који није као обвезан прописан за поједину врсту и категорију објекта односно који је додатни угоститељски садржај уз оне који су обавезни у објекту, угоститељ може организирати  као свој угоститељски објект или га изнајмити или дати у закуп другој фирми ради обављања угоститељске дјелатности.

(2) У случају из става 1. овог члана угоститељ односно фирма најмоприматељ или закупац у простору угоститељског садржаја мора у складу са  законом устројити други угоститељски објект одговарајуће врсте. Тај други угоститељски објект мора испуњавати услове за врсту у коју је разврстан по посебном пропису и на одговарајући начин: квалитетом услуга, уређења, опремом, уређајима и одржавањем мора испуњавати услове у складу са категоријом  објекта у чијој се функционалној цјелини налази. Изнимно, тај други угоститељски објект не мора имати засебан санитарни чвор за госте већ се довољним сматра санитарни чвор уз заједничке просторе објекта, ако се налазе у непосредној близини.

(3) О свакој промјени у вези угоститељских садржаја за припрему и услуживање хране, пића и напитака, о промјени у вези просторија и простора у којима се обавља припрема и услуживање у објекту, а посебно ако се угоститељски садржај преуреди у угоститељски објект и обрнуто (без обзира тко њиме послује) угоститељ је дужан без одлагања од надлежног органа државне управе које је провело поступак категоризације објекта прибавити рјешење о новонасталом чињеничном стању у објекту.

(4) Ако угоститељ не поступи у складу са  одредбама става 3. овог члана, сматрат ће се да су престали постојати услови утврђени рјешењем о категоризацији објекта. По сазнању за настале промјене у објекту надлежни  орган државне управе који је донио рјешење о категоризацији одговарајућим актом утврдит ће престанак услова утврђених рјешењем о категоризацији објекта.

Члан 42.

(1) Угоститељ који послује објектом уговором ће обвезати фирме односно угоститеље који послују другим угоститељским објектима у функционалној цјелини објекта да ти објекти морају на одговарајући начин, стандардом опреме, уређења, уређаја и одржавања испуњавати услове у складу са категоријом  објекта.

(2) Стандард уређења, опреме, уређаја и одржавања те садржај и квалитета услуга других угоститељских објеката из става 1. овог члана подлијежу провјери у поступку разврставања и категоризације објекта, без обзира тко њима послује. Провјера ће се обавити на одговарајући начин: утврђивањем чињеничног стања у складу са  овим Правилником  и прописима који се примјењују на друге угоститељске објекте.

4.2. Просторије и простори за услуживање гостију

Члан 43.

(1) У објекту услуживање гостију храном, пићем и напицима обавља се у ресторану  или другој просторији или простору за услуживање.

(2) Ресторан је просторија која служи за пружање услуга доручка, ручка и вечере, а опремљена је намјештајем прикладним за услуживање.

(3) Просторија за услуживање је просторија која служи за пружање услуга доручка, ручка и вечере и конзумирање других угоститељских услуга у једном дијелу, а у другом дијелу те просторије могу се наочиглед гостију припремати једноставна топла и/или хладна јела и напици.

(4) Просторија за услуживање у једном дијелу има намјештај прикладан за пружање услуга доручка, ручка и вечере, а у другом дијелу има точионик који може садржавати простор за припремање и/или услуживање јела.

(5) Ако се у просторији за услуживање у оквиру точионичка обавља припремање јела, простор за припремање мора бити опремљен опремом у складу сложености јела која се припремају. У просторији за услуживање не може се обављати чишћење и обрада хране.

(6) Изнимно од одредбе става 3. овога члана, у објектима који послују љети, а немају просторију за услуживање, просторијом за услуживање сматра се и наткривен простор на отвореном.

(7) Простор за услуживање на отвореном може бити дио простора: плаже, врта, терасе и сл., у којем се услужују гости, а у другом дијелу тог простора могу се наочиглед гостију припремати јела. На простор за услуживање на отвореном одговарајуће се примјењују одредбе става 4. и 5. овога члана.

Члан 44.

(1) Ресторан и просторија за услуживање гостију морају имати природну или умјетну вентилацију.

(2) Ресторан, просторија и простор за услуживање гостију морају имати добро освјетљење.

(3) Под у ресторану,  и у простору за услуживање гостију не смије бити клизав.

Члан 45.

(1) Стол за којим се услужују гости мора имати површину која се лако чисти и дезинфицира, а онај на којем се услужује јело мора бити прекривен неоштећеним, чистим столњаком или подлошком за послуживање испред сваког конзумног мјеста.

(2) Када се услужују јела, на столу мора бити папирнати или платнена салвета.

(3) Прибор за јело мора бити од нехрђајућег материјала.

(4) Ресторан и просторија за услуживање гостију морају имати довољан број вјешалица за одлагање одјевних предмета гостију према броју конзумних мјеста. Ако постоји гардероба смјештена изван тих просторија мора бити одговарајуће чувана или у њој истакнуто  обавијештење  гостима да се ствари одложене у гардероби не чувају.

4.3. Кухиња

Члан 46.

(1) Кухињу мора имати сваки објект у којем се припрема храна и гостима пружају услуге прехране, укључујући и ако се пружа само услуга доручка.

(2) Кухиња је функционална цјелина у којој су све просторије и простори повезани на начин да особље не пролази просторијама и просторима намијењеним гостима. Технолошки процес припреме хране мора се одвијати у затвореном кругу унутар функционалне цјелине кухиње.

(3) Кухиња мора капацитетом одговарати потребама понуде, односно асортимана јела те уобичајеном броју конзумената у објекту.

(4) Кухиња мора имати просторе, уређење, опрему, уређаје и правила поступања у складу са  Прилогом И. - тачка 8. овог Правилника.

(5) Изнимно од одредби става 4. овога члана, у објекту у којем се само доготовљавају (само термички обрађују) већ припремљена јела (храна за доготављање јела доставља се као производ других произвођача или из централне припремнице хране која то обавља за више објеката), кухиња као функционална цјелина не мора имати просторе и уређаје за припрему хране.

(6) Изнимно од одредби става 4. овога члана, у објекту у којем се пружају само услуге доручка, кухиња као функционална цјелина не мора имати у цијелости све просторе и све уређаје за припрему хране.

4.4. Друга или друге кухиње

Члан 47.

(1) Изнимно од одредби члана 46. става 1. и 3. овог Правилника, ако објект има више угоститељских садржаја за припрему и услуживање хране, а који имају сваки своју кухињу, тада само једна кухиња мора бити у цијелости опремљена и уређена у складу с одредбама члана 46. овог Правилника, а друга, односно остале кухиње морају имати просторе, уређење, опрему, уређаје и правила поступања у складу са  Прилогом И. - тачкама 8.а и 8.4.

(2) На кухињу из става 1. овог члана, на одговарајући начин примјењују се одредбе члана 46. става 2. и 3. те одредбе члана 48., овог Правилника.

Члан 48.

(1) У кухињи мора бити беспријекоран ред и чистоћа, а отпаци се морају редовито одстрањивати.

4.5. Централна припремница хране

Члан 49.

(1) Угоститељ који послује с више објеката у којима се пружају услуге прехране, може припрему и обраду хране за припремање јела у тим објектима организирати на једном мјесту - у централној припремници хране.

(2) Централна припремница хране мора имати просторе, уређење, опрему, уређаје и правила поступања у складу са  Прилогом  И. тачка  8. овог Правилника.

(3) Централна припремница за нове објекте мора имати засебне просторе (боксове) с одговарајућим коритом и радном површином засебно за припрему меса, рибе, воћа и поврћа.

(4) Централна припремница мора имати одговарајуће возило, опрему и уређаје за доставу обрађене хране, које удовољава прописима о хигијени хране.

(5) На централну припремницу хране одговарајуће се примјењују одредбе чланаа 46. става 2. и 3. те члана 48., овог Правилника.

4.6. Просторије за чување хране и пића те начин чувања

Члан 50.

(1) Просторије за чување хране и пића мора имати сваки објект у којем се врши припрема и услуживање хране, пића и напитака.

(2) Просторије за спремање и чување хране и пића морају бити одвојене од: кухиње, просторије за услуживање у којој се налази точионик и централне припремнице. Те просторије морају бити опремљене одговарајућим полицама и/или ормарима с претинцима за одлагање хране и пића.

(3) Просторије за чување лако покварљиве хране морају бити опремљене расхладним коморама или хладњацима одговарајућег капацитета, којима се омогућава одвојено чување различитих врста хране.

(4) Изнимно од става 1., 2. и 3. овог члана, у објекту који има до 25 смјештајних јединица умјесто просторија за спремање и чување хране може бити и одвојен простор у кухињи, опремљен расхладним коморама и/или хладњацима одговарајућег капацитета.

(5) Храна и производи чувају се у просторијама и расхладним уређајима тако да се месо, риба, поврће и воће, млијечни производи, полупроизводи и приправци за доготовљена јела и сл. спремају засебно на начин прописан одредбама овог Правилника.

4.7. Точионик

Члан 51.

(1) Угоститељски садржај у објекту у којем се припремају и услужују пића и напици мора имати точионик одговарајуће површине.

(2) Точиоником се сматра уређен и опремљен простор у којем се припремају, издају или услужују пића и напици, а могу се припремати, издавати или услуживати и једноставна топла и хладна јела и сластице.

(3) Точионик минимално мора имати уређење, опрему и уређаје у складу са  Прилогом И. - тачка 12. овог Правилника.

(4) Изнимно од одредби става 3. овог члана, дводијелни или једнодијелни судопер и строј за прање чаша могу бити смјештени и изван точионика у непосредној близини која с точиоником чини функционалну цјелину.

4.8. Припрема хране за потрошњу на другом мјесту

Члан 52.

(1) Угоститељ може у објекту припремати храну, пића и напитке за потрошњу на другоме мјесту те вршити доставу истих с или без услуживања (цатеринг).

(2) Угоститељ за доставу хране пића и напитака из става 1. овог члана мора имати:

1. посуде за доставу топле и хладне хране, пића и напитака које удовољавају хигијенским увјетима;

2. пријевозно средство за доставу које удовољава прописима о хигијени хране.

4.9. Јеловник и карта пића и напитака

Члан 53.

(1) Угоститељски садржај за услуживање хране, пића и напитака у објекту мора имати довољан број јеловника и карти пића и напитака на сваком столу или их се мора ставити на располагање госту на његов захтјев.

(2) Ако се гости услужују за шанком точионика тада јеловник и карта пића и напитака морају бити изложени на шанку.

(3) У јеловнику и карти пића и напитака наводе се јела, пића, напици и друге угоститељске услуге које се нуде гостима те њихове цијене.

(4) Јеловник и карта пића и напитака исписују се на службеним језицима Федерације БиХ  и најмање на енглеском језику.

(5) На јеловнику и карти пића и напитака за сваки понуђени производ мора бити истакнута продајна цијена с порезом.

(6) Јеловник и карта пића и напитака обвезно се стављају на увид госту прије преузимања наруџбе.

(7) Јела, пића и напици те друге услуге наведене у јеловнику и карти пића морају се услужити ако их гост захтијева.

(8) Примјерци норматива јела, пића и напитака обвезно се стављају на увид госту на његов захтјев.

Члан 54.

(1) Изнимно од одредби члана 53. става 1. овог Правилника, угоститељ не мора стављати госту на располагање јеловник у случају када се услуге прехране пружају пансионским гостима, а јела се услужују с интеграл поставе и нуде у засебним гастро посудама тако да гост понуђена јела одабире по жељи и послужује се сам или га на његов захтјев услужује кухар који је на располагању гостима код одабира јела.

(2) Када се примјењује начин услуживања из става 1. овог члана умјесто јеловника понуђена јела морају бити госту представљена путем одговарајућих ознака или натписа о врсти јела, пића и напитака исписаним на службеним језицима Федерације БиХ  и најмање на енглеском језику, постављенима на пулту уз сваку гастро посуду или на други одговарајући и примјерен начин тако да гост буде обавијештен о каквом се јелу ради.

4.10. Спремиште средстава за чишћење

Члана 55.

(1) Опрема смјештајних јединица и остала резервна опрема те средства за чишћење, дезинфекцију и одржавање објекта, морају се чувати и одлагати у одговарајућим засебним просторијама.

(2) Просторије у којима се одлажу и чувају опрема и средства из става 1. овог члана означавају се као „спремиште“ или другом примјереном ознаком.

5. Минимални услови и простори за запослено особље

Члан 56.

(1) Особље запослено на пословима услуживања и комуницирања с гостима мора познавати најмање један страни језик.

(2) Особље мора бити уредно, чисто и примјерено одјевено у складу са стандардима угоститељског објекта.

(3) Особље не смије пушити и јести за вријеме обављања послова на радном мјесту.

(4) Особље мора комуницирати с гостима, с осталим дјелатницима и са својим надређенима у складу са  позитивном, односно добром праксом у угоститељској дјелатности (професионално, стручно, љубазно).

(5) Особље мора обављати своје послове и радне задатке у складу са  позитивном, односно добром праксом у угоститељској дјелатности

(6) Особље се мора односити према имовини угоститељског објекта у складу са  позитивном, односно добром праксом у угоститељској дјелатности.

(7) Изван радног времена особље се, осим по потреби, не смије задржавати у угоститељском објекту.

Члан 57.

(1) За запослено особље објект мора имати: гардеробу, одговарајући број санитарних чворова (заходи, умиваоници, писоари, туш кабине) и друге просторије.

(2) У гардероби или одговарајућој просторији за сваку запослену особу мора бити гардеробни ормарић с кључем. За особље које ради на припремању и услуживању јела мора бити осигуран дводијелни гардеробни ормарић. Радна одјећа особља које ради на припреми и услуживању јела не смије се одлагати у ормарић у исти дио гдје се одлаже лична  одјећа.

(3) Објект у којем се припрема и пружају угоститељске услуге прехране, пића и напитака у било којој врсти односно простору или просторији угоститељског садржаја за особље које подлијеже санитарном надзору,  мора имати санитарни чвор сукладно Прилогу И.- тачкама 13.1., 13.3. и 13.4. овог Правилника. Изнимно, у објектима капацитета до 25 смјештајних јединица прописани елементи (заходска шкољка, умиваоник, писоар и туш) у санитарном чвору могу се налазити у једној просторији.

(4) За запослено особље које не подлијеже санитарном надзору, објект мора имати санитарни чвор  у складу са  Прилогом И. - тачкама 13.2., 13.3. и 13.4. овог Правилника.

(5) Санитарни чворови за запослено особље морају бити одговарајуће опремљени опремом и прибором за одржавање хигијене. Морају бити смјештени тако да им особље може прићи не пролазећи просторијама и просторима намијењеним гостима објекта. Санитарни чворови за особље које подлијеже санитарном надзору морају бити у близини радних просторија тога особља односно у простору који с тим просторијама чини функционалну цјелину.

V. КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

- Опће одредбе

Члан 58.

(1) Из скупине хотели категоризирају се врсте: Хотел, Апартхотел, Туристичко насеље, Туристички апартмани, Мотел и Пансион у категорије овисно о уређењу, опреми, уређајима, услугама, одржавању и осталим условима прописаним овим Правилником.

(2) Сваки објект категоризира се појединачно.

(3) Категорије објеката из става 1. овог члана означавају се звјездицама, односно ознакама „стандард“ и „комфор“.

(4) Објект стално за вријеме рада (без обзира на број гостију који у њему борави) мора у цијелости испуњавати услове  прописане овим Правилником за категорију која му је утврђена.

(5) О свакој промјени у свези прописаних услова из става 4. овог члана, а посебно ако објект због фактичног престанка кориштења пословне/их просторије/а или простора по било којој основи изгуби функционалну цјелину, угоститељ је дужан без одлагања од надлежног органа државне управе који је провео поступак категоризације објекта прибавити рјешење о новонасталом чињеничном стању у објекту.

(6) Ако угоститељ не поступи у складу са  одредбама става 5. овог члана, сматрат ће се да су престали постојати услови утврђени рјешењем о категоризацији објекта. По сазнању за настале промјене у објекту надлежни орган државне управе који је донио рјешење о категоризацији одговарајућим актом утврдит ће престанак услова  утврђених рјешењем о категоризацији објекта.

2. Категорије угоститељских објеката

Члан 59.

(1) Постојећи објекти категоризирају се у сљедеће категорије:

1. Врста Хотел категоризира се у четири категорије:

– двије звјездице,

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

Депанданса хотела категоризира се као и хотел.

2. Врста Апартхотел категоризира се у четири категорије:

– двије звјездице,

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

Депанданса апартхотела категоризира се као и апартхотел,

3. Врста Туристичко насеље категоризира се у четири категорије:

– двије звјездице,

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

4. Врста Туристички апартмани категоризира се у три категорије:

– двије звјездице,

– три звјездице,

– четири звјездице.

5.Врста Мотел категоризира се у четири категорије:

– двије звјездице,

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

6. Врста Пансион категоризира се у двије категорије:

– стандард,

– комфор.

(2) Нови објекти категоризирају се у сљедеће категорије:

1. Врста Хотел категоризира се у три категорије:

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

Депанданса Хотела категоризира се као и хотел.

2. Врста Апартхотел категоризира се у три категорије:

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

Депанданса Апартхотела категоризира се као и апартхотел,

3. Врста Туристичко насеље категоризира се у три категорије:

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

4. Врста Туристички апартмани категоризира се у двије категорије:

– три звјездице,

– четири звјездице.

5.Врста Мотел категоризира се у три категорије:

– три звјездице,

– четири звјездице,

– пет звјездица.

6. Врста Пансион категоризира се у једну категорију:

– комфор.

(3) Депанданса се категоризира одговарајућом примјеном елемената прописаних за категоризацију објекта којем припада.

(4) Изнимно од одредбе става 1. тачке 1. и 2. овог члана, депандансе у постојећим објектима, осим депандансе у објекту који се категоризира с двије звјездице, могу се категоризирати једну категорију ниже од угоститељског објекта којем припадају.

(5) Изнимно од одредбе става 2. тачке 1. и 2. овог члана, депандансе у новим објектима, осим депандансе у објекту који се категоризира с три звјездице, могу се категоризирати једну категорију ниже од објекта којем припадају.

3. Услови  за категоризацију

Члан 60.

(1) Објекти се категоризирају на основу прописаних обавезних услова у вези: уређења, опреме, уређаја, услуга, одржавања и др.

(2) Објекти у којима се послује љети унутар раздобља од 1. маја до 31. октобра не морају задовољити одређене услове у  складу са  прилозима из става 3. овог члана.

(3) Услови  за категоризацију објеката утврђени су у прилозима овога Правилника и то:

- Прилог I. – Услови  за категоризацију Хотела – постојећи објекти,

- Прилог II. - Услови за категоризацију Хотела – нови објекти,

- Прилог III. -Услови за категоризацију Апартхотела – постојећи објекти,

- Прилог IV. -Услови за категоризацију Апартхотела – нови објекти,

- Прилог V - Услови за категоризацију Туристичког насеља – постојећи објекти,

- Прилог VI. -Услови за категоризацију Туристичког насеља – нови објекти,

- Прилог VII.-Услови за категоризацију Туристичких апартмана – постојећи објекти,

- Прилог VIII-Услови за категоризацију Туристичких апартмана – нови објекти,

- Прилог IX. -Услови за категоризацију Пансиона – постојећи објекти,

- Прилог X. - Услови за категоризацију Пансиона – нови објекти.

(4) Услови за категоризацију Хотела утврђени у Прилозима I и II, примјењују  се и на категоризацију Мотела .

(5) Прилози из става 3. овога члана саставни су дио овога Правилника.

4. Начин означавања врсте и категорије угоститељског објекта

Члан 61.

(1) Врста и категорија објекта означавају се стандардизираном плочом.

(2) На стандардизираној плочи наводи се назив врсте објекта и то за:

- врсту „Хотел баштина“ : Хотел баштина ,

- врсту „Хотел“: ХОТЕЛ,

- Депандансу припадајућу врсти Хотел: Депанданса хотела,

- врсту „Апартхотел“: Апартхотел,

- Депандансу припадајућу врсти Апартхотел: Депанданса апартхотела,

- врсту „Туристичко насеље“: Туристичко насеље,

- врсту „Туристички апартмани“: Туристички апартмани,

-врсту „Мотел“ :МОТЕЛ

- врсту „Пансион“: Пансион.

(3) Поред назива из става 2. овог члана на стандардизираној плочи из става 1. овог члана наводи се и одговарајући број звјездица као ознака за категорију осим за врсте: Хотел баштина и Пансиона којем су ознаке за одговарајуће категорије ријечи „стандард“ односно „комфор“.

(4) Графичка рјешења и технички услови за стандардизиране плоче из одредби става 1. овог члана утврђени су овим Правилником у Прилогу XИ. Графичка рјешења и технички увјети стандардизираних плоча за означавање врсте и категорије угоститељских објеката из скупине хотели, који је саставни дио овога Правилника.

(5) Стандардизиране плоче из става 1. овог члана, могу производити сва физичка и правна лица – произвођачи (обртници, фирма), који за ту производњу прибаве претходну сагласност Федералног министарства околиша и туризма ( у даљем тексту: Министарство).

(6) Министарство ће сагласност из претходног става издати произвођачу који уз захтјев за издавање сугласности достави примјерак стандардизиране плоче атестиран од акредитираног лабораторија у погледу истовјетности с графичким рјешењима и техничким увјетима прописаним у Прилогу XИ. овог Правилника. Примјерак стандардизиране плоче потребно је доставити за сваку врсту (Хотел, Апартхотел и сл.) коју произвођач жели производити.

(7) Изнимно, сагласност из става 5. овог члана, није дужан прибавити произвођач стандардизираних плоча који плоче производи на основу  раније склопљених уговора са  Министарством.

(8) Надлежност над издавањем стандардизираних плоча из става 1. овога члана има Министарство .

Захтјев за издавање стандардизиране плоче угоститељ  подноси Министарству. Уз захтјев  угоститељ прилаже  копију рјешења којим је утврђена категорија објекта.

Министарство  на основу запримљеног захтјева обавјештава угоститеља  о одабраном произвођачу стандардизиране плоче, те трошковима израде и доставе наручене плоче.

Угоститељ стандардизирану плочу наручује изравно од произвођача, те сноси трошкове израде и доставе наручене плоче.

5. Начин разврставања и категоризације угоститељских објеката

Члан  62

(1) Захтјев за утврђивање испуњености минималних услова за Хотел баштина и захтјев за  разврставање и категоризацију објеката у врсте: Хотел, Апартхотел, Туристичко насеље, Туристички апартмани и Мотел  који се означавају с четири или пет звјездица, односно ознакама „стандард“ и „комфор“, подноси се Министарству.

(2) Захтјев из става 1. овог члана, садржи сљедеће податке: фирму и сједиште угоститеља, доказ да је регистрован за обављање угоститељске дјелатности, врсту угоститељског објекта, услуге које ће бити предмет пословања угоститељског објекта, податак да ли угоститељ у угоститељском објекту послује током цијеле године или сезонски, приједлог за категорију угоститељског објекта и  податке о величини и опремљености угоститељског објекта, те  прилаже доказе: да има пословни простор за који има доказ о праву власништва или уговор о закупу пословног простора, доказ о уплати административне таксе, те доказ да је за пословни простор издата употребна дозвола.

(3) Поступак којим се утврђује да ли су испуњени минимални услови  за Хотел баштина и поступак којим се утврђује да ли су испуњени минимални услови  и  услови  за категорију угоститељских објеката за смјештај  из скупине Хотели  који се означавају с четири или пет звјездица, односно ознакама „стандард“ и „комфор“  проводи Комисија  Министарства,  које се састоји  од најмање 5 чланова, а именује је  Министар.

(4) Комисију   из става 3. овога члана чине стручњаци  Министарства , лица из  шире стручне јавности из подручја угоститељства, те по потреби и  из других  привредних  подручја.

Члан  63.

(1) Угостититељ сноси трошкове поступка из члана 62. овога  Правилника,  које чине:  дневница,  трошкови  пријевоза, трошкови смјештаја  и  накнада за рад , која припада члановима Комисије .

(2) Члану Комисије   дневно припада накнада за рад у висини троструког износа дневнице.

(3) Угоститељ је дужан измирити трошкове поступка , на начин што ће укупне трошкове   из става 1. овог члана директно уплатити члановима  Комисије.

VI. ПРОМЈЕНА ВРСТЕ И/ИЛИ КАТЕГОРИЈЕ И ПОНОВНА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

1. Промјена врсте и/или категорије угоститељског објекта

Члан 64.

(1) Ако током пословања објект престане испуњавати прописане услове врсте и/или категорије коју има, а особито ако настану промјене у погледу  капацитета и структуре смјештајних јединица објекта, угоститељ је обвезан поднијети захтјев за ново разврставање и/или нову категоризацију објекта, без одлагања. Ако угоститељ не поднесе захтјев у складу с одредбама овог става, сматрат ће се да су престали постојати услови утврђени рјешењем о категоризацији објекта. По сазнању за настале промјене у објекту надлежни орган државне  управе који  је донио рјешење о категоризацији одговарајућим актом утврдит ће престанак услова утврђених рјешењем о категоризацији објекта.

(2) Ако се разврстаном и категоризираном објекту чињенично стање промијени тако да објект накнадно испуни услове за другу врсту и/или вишу категорију, угоститељ, неовисно о било каквом року, може поднијети захтјев за ново разврставање у другу врсту и/или категоризацију објекта у вишу категорију.

2. Поновна категоризација – по службеној дужности

Члан 65.

(1) У складу са законом објекти из скупине Хотели који су категоризирани категоријом која се означава звјездицама категоризирају се поновно сваке пете године. Поступак поновне категоризације, у складу са  Законом, по службеној дужности проводи надлежни орган  државне управе.

(2) Ако у поступку поновне категоризације из става 1. овог члана надлежни орган државне управе утврди да објект не испуњава услова за врсту односно категорију која му је утврђена претходним рјешењем, рјешењем у том поступку одлучит ће о врсти и категорији објекта у складу са  утврђеним чињеничним стањем  у објекту.

(3) У поступку поновне категоризације из става 1. овог члана, чињенично стање у објекту утврђиват ће се водећи рачуна о прописима који су били на снази у вријеме доношења претходног рјешења. Слиједом тога, сви елементи утврђени по раније важећем пропису, које по природи ствари није могуће измијенити, односно ускладити са прописом који се примјењује у вријеме проведбе поновне категоризације, сматрат ће се прихватљивим према затеченом стању. Ова одредба ће се примијенити уз услов да у објекту није дошло до промјена које би узроковале пад категорије (нижу категорију) и примјеном раније важећег прописа.

VII. ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Угоститељи који обављају угоститељску дјелатност у објектима из скупине Хотели, обавезни  су, у року од једне године, ускладити своје пословање с одредбама овог  Правилника, односно прибавити рјешење о категоризацији објекта у року од једне  године од дана ступања на снагу овог Правилника.

Члан 67.

Даном ступању на снагу овог Правилника престају  важити одредбе Правилника о разврставању минималним условима и категоризацији угоститељских објеката (“Службене новине Федерације БиХ” , бр. 23/96, 46/98, 27/00 и 36/02), којима су прописане врсте угоститељских објеката из скупине Хотели, минимални услови за те врсте објеката, категорије, елементи и мјерила за категорије и начин категоризације објеката из скупине Хотели, те одредбе Прилога I -IV истог Правилника.

Члан  68.

Захтјеви угоститеља за утврђивање минималних услова и услова  за категорију, те упис у Уписник угоститељских објеката, који су у поступку управног рјешавања на дан ступања на снагу овог Правилника, ријешит ће се у складу с овим Правилником.

Члан  69.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у " Службеним новинама Федерације БиХ".

Број:  06/1-22-4-1114/10

Сарајево,10. 5. 2010.године

М и н и с т а р

др.сц. Невенко Херцег