### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FEDERAL MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI  05/2-02-19-5-31/20

Sarajevo, 03.09. 2020.gine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev akcionarskog društva „Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7A, 78 000 Banja Luka   za izdavanje okolišne  dozvole za izmještanje dalekovoda DV 220 KV u krugu TE Tuzla na osnovu čl. 64., 67., 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 33/03), čl. 17. i 24. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH broj: 38/09), čl. 19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federacije BiH” broj: 33/03, 72/09 i 92/17)  te čl. 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 2/98 i 48/99),

d o n o s i :

## R J E Š E N J E

- Izdaje se okolišna dozvola akcionarskom društvu „Elektroprijenos-Elektroprenos   Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla, kao operatoru, za izmještanje dalekovoda u krugu TE Tuzla radi izgradnje bloka 7 TE Tuzla.

2. OPIS PREDLOŽENOG PROJEKTA

2.1.1 Lokacija predmetnog projekta

Kompleks TE "Tuzla" se nalazi u privrednoj zoni, udaljen 7 km od centra grada. Ukupna površina prostora, koji prema postojećem Regulacionom planu obuhvata industrijski krug TE "Tuzla", iznosi cca 85 ha. Sadašnji proizvodni kompleks TE "Tuzla", na kojem je izgrađeno 6 energetskih blokova, obuhvata prostor od cca 60 ha, dok je preostali slobodni prostor neizgrađenog zemljišta od cca 25 ha, rezervisan za izgradnju novih energetskih blokova 7 i 8.

2.1.2 Lokacija dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla

Proizvodne cjeline kompleksa TE "Tuzla" su locirane južno i jugoistočno od regulisanog korita rijeke Jale, koja je ujedno recipijent otpadnih voda ovog industrijskog kompleksa. Željeznička pruga normalnog kolosijeka Tuzla-Brčko, predstavlja granicu sa zapadne strane, dok proizvodna zona „HAK“, odnosno, željeznička pruga industrijskog kolosijeka Kreka-Nova Lipnica, omeđuje ovaj industrijski kompleks sa južne i jugoistočne strane.

Odabrane trase dalekovoda su:

Prva (I) trasa, dalekovoda DV 2x400(220) kV TS Tuzla – TE Tuzla II i TS Tuzla –TE Tuzla III

Početna tačka izmještene dionice je novi dvosistemski stup SM 16/3 koji se nalazi sa desne strane rijeke Jale, koji će prihvatiti vodiče i zaštitno uže sa postojećeg zateznog stupa SM 2 (sa lijeve strane od SM2 prema SM 16/3) na dionici DV 220 kV TS Tuzla – TE Tuzla III, te vodiče i zaštitno uže sa postojećeg zateznog stupa SM 18 (sa desne strane od SM18 prema SM 16/3) na dionici DV 220 kV TS Tuzla – TE Tuzla II. Krajnja tačka ove trase je novi dvosistemski stup SM 14/4 koji se nalazi u krugu Termoelektrane, nakon čega se trasa vraća na postojeći zatezni stup SM5 dalekovoda DV

220kV TS Tuzla – TE Tuzla III, te na postojeći zatezni stup SM13 dalekovoda DV 220 kV TS Tuzla – TE Tuzla II. Početna tačka novoprojektovane linije je dvosistemski stup SM16/3 (400T70/Trm‐25m). Na njega se priključujemo (na desnu stranu smjer SM 18‐ SM16/3) sa postojećeg zateznog stupa SM18 (KZ‐15.60m) pod uglom 1480 39' 31“ i na dužini od 206.41 m. U ovom rasponu trasa se ukršta sa NN vodom, asfaltnom cestom za obližnje naselje i magistralnom cestom M4 Doboj‐Tuzla. Na lijevu stranu novog zateznog stupa SM16/3 (400T70/Trm‐25m) priključujemo se sa postojećeg SM2 (T3‐22m) koji se nalazi na dionici DV 220kV TS Tuzla – TE Tuzla III pod uglom 1360 12' 42” i na dužini od 135.85 m. Nakon čega trasa skreće u lijevo prema novom zateznom dvosistemskom stupu SM15/4A. U ovom rasponu nema značajnih prelaza. Udaljenost novog stupa SM16/3 do novog dvosistemskog zateznog stupa SM15/4A (400T70/Trm‐50m) iznosi 221.42m. U ovom rasponu trasa se ukršta sa toplovodom, prelazi rijeku Jalu, te prolazi pored barake i rashladnih tornjeva TE Tuzla na udaljenosti 22 m. Od novog zateznog stupa SM15/4A trasa skreće u lijevo pod uglom 1460 16' 40“ i ide pravcem dužine 297.22m do novog dvosistemskog zateznog stupa SM14/4 (400T70/Trm‐50m).

U ovom rasponu trasa prelazi preko postojeće industrijske pruge i preko budućih objekata koji će se graditi (dvije projektovane industrijske pruge, vagonsko istresište amonijačne vode projektovane visine 10 m, skladište amonijačne vode projektovane visine 16 m, kamionsko istresište projektovane visine 7 m, drenažni rezervoar amonijačne vode projektovane visine 3 m, pumpna stanica projektovane visine 7 m, te preko depoa uglja čija projektovana visina iznosi 15 m, dok za prelazak dalekovoda preko istog je računato tako, da se obezbjedi tehnički propisan prelazak preko pilona visine 26 m (maksimalna radna visina pilona) kombinovanog utovarivača/ odlagača uglja (KUO), u cilju obezbjeđivanja njegovog radnog opsega i nesmetanog rada na čitavoj površini depoa uglja).

Druga (II) trasa, dalekovoda DV 2x400(220) kV TS Tuzla – TE Tuzla I i priključni vod za Blok 7

Početna tačka izmještene dionice je novi dvosistemski stup SM 16 koji se nalazi sa desne strane rijeke Jale, koji će prihvatiti vodiče i zaštitno uže sa postojećeg zateznog stupa SM 17 (sa lijeve strane od SM17 prema SM16) na dionici DV 220 kV TS Tuzla – TE Tuzla I. Krajnja tačka ove trase je novi dvosistemski stup SM14 koji se nalazi u krugu Termoelektrane, nakon čega se trasa vraća na postojeći zatezni stup SM13 dalekovoda DV 220 kV TS Tuzla – TE Tuzla I. Desna strana buduće trase SM16 ‐ SM14, predviđena je za priključni vod Bloka 7 TE Tuzla koji nije predmet ovog projekta. Ujedno stupno mjesto SM 15 predstavlja i prvi stup dalekovoda koji će se povezati na Blok 7 TE Tuzla sa TS Tuzla 4. Udaljenost novog dvosistemskog stupa SM 15 od Bloka 7 TE Tuzla iznosi oko 55m. Početna tačka novoprojektovane linije je dvosistemski stup SM16 (400T70/Trm‐28m). Na

njega se priključujemo (na lijevu stranu smjer SM17 ‐ SM16) sa postojećeg zateznog stupa SM17 (R3‐ 14m) pod uglom 1440 39' 46“ i na dužini od 235.27 m. U ovom rasponu trasa se ukršta sa NN vodom, asfaltnom cestom za obližnje naselje i magistralnom cestom M4 Doboj‐Tuzla, nakon čega trasa skreće u lijevo prema novom zateznom dvosistemskom stupu SM15. Udaljenost novog stupa SM16 do novog dvosistemskog zateznog stupa SM15 (400T70/Trm‐ 50m) iznosi 240.58 m. U ovom rasponu trasa se ukršta sa toplovodom, prelazi rijeku Jalu i barake. Od novog zateznog stupa SM15 trasa skreće u lijevo pod uglom 1490 40' 02“ i ide pravcem dužine 308.69 m do novog dvosistemskog zateznog stupa SM14 (400T70/Trm‐50m). U ovom rasponu trasa prelazi preko postojeće industrijske pruge i preko budućih objekata koji će se graditi (dvije projektovane industrijske pruge, vagonsko istresište amonijačne vode projektovane visine 10 m, skladište amonijačne vode projektovane visine 16 m, kamionsko istresište projektovane visine 7 m, drenažni rezervoar amonijačne vode projektovane visine 3 m, pumpna stanica projektovane visine 7 m, te preko depoa uglja čija projektovana visina iznosi 15 m, dok za prelazak dalekovoda preko istog je računato tako da se obezbjedi tehnički propisan prelazak preko pilona visine 26 m (maksimalna radna visina pilona) kombinovanog utovarivača/ odlagača uglja (KUO), u cilju obezbjeđivanja njegovog radnog opsega i nesmetanog rada na čitavoj površini depoa uglja). Od novog dvosistemskog stupa SM14 (lijevi sistem) trasa skreće u desno pod uglom 1260 47' 32“ prema postojećem zateznom stupu SM13 (ZIII‐20.50m) dalekovoda DV 220kV TS Tuzla – TE Tuzla I na udaljenosti 206.20 m. U ovom rasponu trasa se ukrštava sa željezničkom prugom Doboj‐ Tuzla. Ukupna dužina novog dijela trase DV 2x 400 (220) kV TS Tuzla – TE Tuzla I (lijevi sistem)

iznosi cca 990.74 m.

2.2.2 Vrste energenata, vode, sirovina i potrebnog materijala za izgradnju

Za izgradnju dalekovoda biće potrebni slijedeći energenti:

- elektirčna energija;

- nafta (D-2);

- benzin;

- motorno ulje;

- mješavina za motorne pile.

Vodosnabdijevanje

Snabdijevanje vodom za vrijeme izgradnje dalekovoda, vršit će se postojećom vodovodnom mrežom, a voda za potrebe rada mašina bit će osigurana iz cisterni. Radnici koji budu radili na izgradnji dalekovoda, koristit će pitku vodu iz gradske vodovodne mreže, ili zbog specifičnih okolnosti sa pitkom vodom u području Grada Tuzle, bit će im osigurana flaširana voda.

Ostale sirovine i materijal potreban za izgradnju dalekovoda

Za izgradnju dalekovoda, odnosno stubova, od sirovina koristiće se beton, koji će se, u zavisnosti od uslova na terenu, pripremati na gradilištu ili će se dovoziti i koristiti beton spravljen u betonari. Sastojci koji će se koristiti za spravljanje betona moraju biti u skladu sa slijedećim standardima:

- Kameni agregat (granulat): granulometrijskog sastava prema;

- Cement – PC (portland cement);

- Voda;

- Dodaci betonu i

- materijal potreban za izgradnju dalekovoda su i oprema, te nosiva čelična konstrukcija dalekovoda.

3. OPIS OKOLIŠA KOJI BI MOGAO BITI UGROŽEN PROJEKTOM

3.2. Identifikacija izvora emisije u zrak, buke, elektro i magnetno zračenje

na predmetnom području

3.2.1. Zrak

Stanje kvaliteta zraka na projektnom području se može smatrati istim, kao stanje sličnih područja umjerene naseljenosti u tuzlanskom industrijskom bazenu. Projektno područje sa aspekta kvaliteta zraka se može smatrati umjereno do značajno zagađenim, a što je karakteristika gotovo cijelog kotlinskog dijela tuzlanskog industrijskog bazena, koji počinje nedaleko od projektnog područja i proteže se sve do industrijske zone općine Lukavac. Ovo područje karakteriše veliki broj velikih industrijskih zagađivača, od kojih su najveći, GIKIL, TE Tuzla, SISECAM SODA Lukavac, Cementara Lukavac, i sl.  Na predmetnom području, od svih polutanata u zraku, najveće su koncentracije SOx, NOx i čvrstih čestica. Uzroci prekomjernog zagađivanja zraka – emisija iz procesa sagorijevanja u biti su: Veliki sadržaj sumpora i pepela, kao i manja kalorična vrijednost naših ugljeva u odnosu na evropske. Na području namijenjenom realizaciji predmetnog projekta, te u njegovoj neposrednoj blizini, postoji određeni broj izvora emisija u zrak i izvora emisije buke. Neki od identifikovanih izvora emisija u zrak su: dimnjaci TE Tuzla, magistralni put M18 Doboj – Tuzla, postrojenja TE Tuzla koja imaju emisije u zrak, kao što su transportnu sistemi za ugalj, skladište uglja, kućna ložišta u okolini projektnog područja, itd.

3.2.2 Buka

3.2.2.1 Nivo saobraćajne i industrijske buke na projektnom području

Prostiranje buke na otvorenom prostoru podrazumijeva širenje zvučnih talasa od mjesta izvora buke ka prijemniku kroz atmosferu. Pri tome dolazi do slabljenja uslijed divergencije (rasipanja) zvučnih talasa, odnosno povećanja površine talasnog fronta na kome se raspodjeljuje ista količina zvučne energije. Nastajanje i rasprostiranje zvučnih talasa na otvorenom prostoru kao i slabljenje nivoa buke na mjestu prijema, uslijed divergencije zvučnih talasa, zavisi od zvučnog izvora. Izvori buke koji se mogu sresti u okolišu, mogu se modelirati korištenjem dva osnovna tipa izvora buke: tačkastog izvora buke i linijskog izvora buke. Na projektnom području nisu vršena mjerenja intenziteta buke, ali obzirom na ostale izvore buke, od kojih je dominantan izvor magsitralna saobračajnica M18, da Projektom izmještanja dalekovoda postojeći nivo buke neće biti uvećan.

3.2.3. Elektro i magnetno zračenje

Električna i magnetna polja, generisana od visokonaponskih objekata, elektroenergetskog sistema su bitna sa aspekta njihovog utjecaja na ljude i druga živa bića, ali i zbog njihovog utjecaja na okolne objekte (cjevovodi, telekomunikacione linije, itd.). Visokonaponski dalekovodi, nazivnih napona 110, 220 i 400 kV, kao jedan od značajnih dijelova elektroenergetskog sistema, prolaze jednim dijelom javnim prostorima, koji su dostupni ljudima (iznad saobraćajnica, u blizini ili kroz naselja, pored građevina, itd). U javnosti se često javlja svojevrstan psiho-sociološki fenomen osjećaja ugroženosti štetnim utjecajima “zračenja” od različitih elektroenergetskih objekata, posebno dalekovoda, te je potrebno utvrditi stvarne vrijednosti tih električnih i magnetnih polja (EMF) za ekstremno niske frekvencije (ELF). Za razliku od električnog polja, čija je vrijednost na nekom određenom mjestu ispod dalekovoda konstantnog iznosa i direktno proporcionalna naponskom nivou, vrijednost magnetnog polja zavisna o strujnom opterećenju, pa shodno tome varira sa strujom opterećenja. Obično se kod proračuna magnetnog polja nekog prenosnog voda uzima maksimalno dozvoljeno strujno opterećenje tog voda. S druge strane, aspekt sigurnosti osoblja zaposlenog u postrojenjima visokog napona zahtjeva poznavanje vrijednosti električnih i magnetnih polja ispod dalekovoda i unutar elektroeneregtskih postrojenja. Sve veća zabrinutost uslijed izlaganja ljudi štetnom djelovanju električnih i magnetnih polja pogonske frekvencije, rezultirala je evropskim smjernicama, ali i vrlo strogim propisima u nekim državama. Svi ti dokumenti zahtijevaju ograničavanje izloženosti profesionalne i opšte populacije elektromagnetnim poljima. Zato je potrebno odrediti vrijednosti električnih i magnetnih polja kako bi se utvrdilo jesu li osnovna ograničenja prekoračena.

Savremenim računarskim programima i digitalnim mjernim instrumentima moguće je utvrditi stvarne

vrijednosti električnih i magnetnih polja, kao i načine njihovog redukovanja, i to korištenjem posebnih konstruktivnih zahvata na dalekovodima i postrojenjima.

3.2.3.1 Električno i magnetno polje

Prije svega treba objasniti osnovne definicije i pojmove električnog i magnetnog polja.

Električno polje

Električno polje je definisano kao svojstvo prostora oko čestice koja posjeduje električni naboj. Električno polje je ujedno i prostor u kojem djeluje električna sila. Mjerna jedinica za jačinu električnog polja u Međunarodnom sistemu je volt po metru (V/m). Dovedemo li na osamljenu metalnu kuglu polumjera R količinu pozitivnog električnog naboja Q, eksperiment će pokazati da naboj Q djeluje električnom silom na probni naboj q u prostoru oko kugle, gdje je sila odbojna ukoliko su naboji istog predznaka, odnosno privlačna ukoliko su naboji suprotnog predznaka. Električna sila je najveća u neposrednoj blizini kugle i smanjuje se s povećanjem udaljenosti.

Magnetno polje

Magnetno polje je pseudovektorsko polje koje stvaraju gibajući električni naboji i magnetni dipoli, kao u magnetima i električnim strujama. Ono je dio prostora u kojem se zapaža interakcija i izmjena energije s električnim nabojem koji se u tom prostoru kreće. Mjerna jedinica magnetnog polja je Tesla (kg•s–2•A–1) i ono se označava s B. U starijim udžbenicima fizike, među inženjerima elektrotehnike i u međunarodnim standardima (ISO i IUPAP), magnetno polje se naziva magnetna indukcija ili gustoća magnetnog toka, a magnetnim poljem se naziva polje H, koje se mjeri u amperima po metru, te se još naziva jačina magnetnog polja. Izvan inženjerskih krugova i u modernim udžbenicima fizike, polje H se naziva pomoćno magnetno polje, magnetizirajuće polje ili jednostavno H-polje. Magnetno polje je, zajedno s električnim poljem, komponenta elektromagnetnog polja, te se njegovo postojanje može intuitivno predstaviti kao relativna posljedica električnog polja.

Granične vrijednosti električnih i magnetnih polja

Mnoge državne i profesionalne organizacije tokom godina rada na mnogobrojnim laboratorijskim i eksperimentalnim ispitivanjima, formirle su norme za zaštitu od izloženosti niskofrekventnih elektromagnetnih polja. Zbog veoma teškog određivanja osnovnih veličina, pravilnici daju referentne veličine, koje nam olakšavaju procjene da li su zadovoljenja osnovna ograničenja. Fizikalne veličine koje se mogu koristiti kao referntne veličine su:

c) jačina električnog polja (E)

d) jačina magnetnog polja (H)

e) gustoća magnetnog toka (B)

f) dodirna struja (I)

Ozbiljnost mogućih zdravstvenih oštećenja, potakla je uvođenje strožijih mjera zaštite od elektromagnetskih polja na „načelu opreznosti“. Načelo opreznosti se definiše kao preuzimanje razumnih akcija kada postoje dovoljni naučni dokazi, (ali ne i apsolutan dokaz) da bi pasivnost mogla dovesti do povređivanja i gdje akcija može biti provedena po razumno prihvatljivim troškovima..

4. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA OKOLIŠ

Termoelektrana (TE) Tuzla je trenutno povezana sa trafo stanicom (TS) Tuzla 4, preko tri dalekovoda 220 kV naponskog nivoa, koji su predmet izmještanja u krugu TE Tuzla, a koje je potrebno izvesti preko dva dvosistemska voda, koja su projektovana za naponski nivo 400 kV, a za potrebe priključka budućeg Bloka 7 TE Tuzla.

4.1. Utjecaj na stanovništvo

4.1.1 Utjecaji u toku izgradnje

U toku izgradnje izmještanja tri trase dalekovoda 220 kV naponskog nivoa u krugu TE Tuzla, mogu se očekivati sljedeći uticaji:

Izmještanje predmetnih dalekovoda DV 220 kV, a koji se izvode preko 2 dvosistemska voda, se rade u krugu TE Tuzla, na lokaciji već zauzetoj postojećim vodovima. Tako, da nije potrebno preseljenje lokalnog stanovništva. Tu može doći do privremenog povećanja prometa građevinskih vozila tokom perioda izgradnje, što može dovesti do određenih uticaja na stanovništvo; Neadekvatno održavanje transportne mehanizacije, uslijed povećanog intenziteta saobraćaja vozila i mehanizacije (koja će biti angažovana na izgradnji izmještanja dalekovoda na lokalnoj cesti, te zagađenosti zraka uslijed emisije izduvnih plinova i prašine); Povećana koncentracija prašine, naročito u ljetnim mjesecima;

4.1.2. Utjecaji u toku korištenja

U toku korištenja novih dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na stanovništvo, ali može doći do:

- Opasnosti od napona koraka i dodira;

- Opasnost uslijed neprovođenja periodičnih provjera i istraživanja;

- Opasnost uslijed neiformisanja/upozorenja lokalnog stanovništva o potencijalnim opasnostima;

- Opasnosti uslijed nepravilnog održavanja dalekovoda u pogonu;

- Opasnost uslijed izostanka trajnih tablica sa znakom upozorenja na opasnost od električne struje;

- Opasnost uslijed izostanka odgovarajućeg sistema zaštite protiv penjanja;

- Pojava električnih i magnetskih polja u dalekovodu, tokom redovnog rada istog.

4.1.3 Utjecaji na zdravlje stanovništva

U toku korištenja dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na stanovništvo, ali se može pojaviti uticaj elektromagnetnog polja na isto. Rađene su brojne međunarodne studije, o međusobnoj zavisnosti izlaganja čovjeka elektromagnetnom polju i različitih oboljenja, često hroničnih oboljenja. Većina studija se bavi pitanjima povećanog rizika od oboljenja raka, posebno leukemije kod djece, kao posljedice dugotrajnog izlaganja elektromagnetnom polju. Osim ovoga, u zadnje vrijeme su sve brojnija istraživanja, o djelovanju ovih polja na ćelijski sistem. Tako se ističe djelovanje na hormonski sistem, imunološki sistem, bioritam, smetnje u spavanju, trajne glavobolje, te psihičke promjene.

4.2. Ujecaj na zrak

Obzirom da je na projektnom području stanje kvaliteta zraka narušeno postojanjem većeg broja izvora emisije u zrak, te uzimajući u obzir činjenicu da postrojenja dalekovoda nemaju emisije štetnih polutanata u zrak, u fazi eksploatacije neće doći do bilo kakve promjene u postojećem stanju kvaliteta zraka na projektnom području. Dalekovodi u fazi eksploatacije imaju određeni i ograničen utjecaj na nivo buke u svom okruženju. Utjecaj na nivo buke je potrebno sagledati, a posebno uzimajući u obzir buku niskih frekvencija, te moguće utjecaje zbog povečanja razlike C-A skale.

Najznačajniji uticaj na okoliš postrojenja dalekovoda imaju uslijed elektromagnetnog zračenja koje nastaje prolaskom struje kroz dalekovod, te je ove uticaje i moguče negativne uticaje na okoliš potrebno detaljnije sagledati. Nivoi elektromagnetnog zračenja iz dalekovoda se zadovoljavajučom tačnošću mogu procjeniti proračunima. Prilikom projektovanja ovih postrojenja je potrebno proračunati očekivane nivoe elektromagnetnih zračenja

U cilju razmatranja mogućih uticaja na okoliš, potrebno je sagledati sve aspekte, identifikovati i analizirati sve moguće negativne uticaje izgradnje i korištenja dalekovoda. Mogući značajni uticaji na okoliš, mogu se podijeliti prema trajanju na: uticaji tokom izgradnje i uticaji tokom korištenja/eksploatacije.

4.2.1. Utjecaji u toku izgradnje

Emisije prašine uglavnom nastaju od radova na formiranju iskopa i transporta iskopanog materijala na neasfaltiranim putevima na lokaciji projekta. Lokacija projekta se nalazi u industrijskoj zoni uz granicu Termoelektrane sa jedne strane i magistralnog puta M18 sa druge, na kojoj već postoje saobraćajnice, koje se koriste za potrebe Termoelektrane. Stoga, uticaji emisija prašine, uzrokovane transportom iskopanog materijala, će biti zanemarljive.U toku izvođenja radova, očekuju se emisija prašine i emisija izduvnih gasova iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem građevinske mehanizacije. Emisijea prašine, do kojih dolazi uslijed pripreme gradilišta i izvođenja građevinskih radova, obuhvataju: čišćenja i pripreme gradilišta; iskopavanje temelja i drugih aktivnosti na izvođenju građevinskih radova; utovar, prevoz i istovar materijala; rad transportnih vozila prilikom odvoza i dovoza građevinskog materijala preko izloženih područja, kao i prevoz otpadnih materijala sa gradilišta. Emisije čestica prašine nastaju u toku izvođenja građevinskih radova. Ove čestice su

generalno veće od 10 μm i mogu se pojaviti, kao vidljiva depozicija blizu građevinskih aktivnosti. Uticaj emitovane prašine povećava se u periodima sušnog vremena i veće su cca 100 puta, nego u uslovima vlažnog vremena. Meteorološki parametri, posebno vjetar, su najvažniji elementi za transport primjesa plinova i čestica u atmosferi. Vjetar je, uz stabilnost atmosfere, od izuzetnog značaja za transport zagađujućih materija. Rasprostranjenost čestica zavisi od brzine i smjera vjetra, a intenzitet od vrste građevinskih radova. Neposredno uz projektnu lokaciju, nema stambenih objekata, koji bi direktno bili pod uticajem građevinskih radova. Ukoliko se adekvatno provedu mjere ublažavanja, potencijalni uticaj će se svesti na minimum. Korištenje vozila i mehanizacije, koja će se angažovati na izgradnji postrojenja, može dovesti do povećanja koncentracije izduvnih gasova iz vozila. Tokom izgradnje, uticaj raznih građevinskih aktivnosti, bit će privremeni i umjereno negativan.

Slično tome, uticaj emisija iz saobraćaja, koji se odnose na građevinske djelatnosti, smatra se privremenim i umjereno negativnim.

4.2.2. Utjecaji u toku korištenja

Smatra se da postrojenje dalekovoda nema emisije štetnih komponenti u zrak, te se ne očekuje uticaj ovog postrojenja na postojeće stanje kvaliteta zraka.

4.3. Utjecaj na vode

4.3.1 Utijecaji u toku izgradnje

Pri izvođenju građevinskih radova, postoj određeni broj aktivnosti koje mogu prouzrokovati negativne uticaje na kvalitet voda, gdje najveći uticaj imaju: Građevinski radovi - duboki iskopi, uništavanje i skidanje prirodnog pokrovnog sloja i dr., mogu dovesti do dospijeća iskopanog zemljanog materijala u vodotok rijeke Jale;

Potencijalna opasnost od prosipanja ili akcidentnih izlijevanja nafte i naftnih derivata, odbacivanje motornih ulja i sličnog otpada; Nekontrolisano deponovanje iskopanog materijala u blizini površinskih voda;

4.4.2. Utjecaji u toku rada

U toku korištenja dalekovoda, površinske i podzemne vode, mogu biti ugrožene jedino u slučaju:

Neadekvatnog deponovanje otpada, nastalog tokom održavanja dalekovoda i njegovim odlaganjem na otvorenom prostoru, izloženom atmosferskim uticajima.

4.5.  Utjecaj na zemljište

4.5.1 Utjecaji u toku izgradnje

Postoji mogućnost prolijevanja ulja i maziva iz građevinske mehanizacije, što može imati negativan uticaj na zemljište, a ogleda se kroz pad redoks potencijala tla, utičući na 80 koncentraciju spojeva željeza, sumpora i mangana u tlu, što posljedično povećava mobilnost pomenutih spojeva. Iako se radi o krugu industrijskog postrojenja, ovakvi događaji su svakako nepoželjni. Lokacija namijenjena za izgradnju, smještena je u krugu industrijskog postrojenja, te obradiva i visoko kvalitetna tla nisu registrovana, zbog čega značaji negativni uticaji na ovom području nisu očekivani. Obzirom da je izgradnja i izmještanje dalekovoda, planirana u krugu same termoelektrane, negativan uticaj na zemljišta visoke kvalitete se ne očekuje. Sve opisane promjene su reverzibilne i ograničenog perioda trajanja.

4.5.2. Utjecaji u toku korištenja

U toku korištenja dalekovoda, uslijed neadekvatnog deponovanje otpada, nastalog tokom održavanja dalekovoda i njegovim odlaganjem na otvorenom prostoru, izloženom atmosferskim uticajima, može dovesti do degradiranja zemljišta.

4.6. Utjecaj na floru

4.6.1 Utjecaji u toku izgradnje

Mogući uticaji u toku izgradnje vezani su za povećanje koncentracije izduvnih plinova i prašine, a što je uzrokovano mehanizacijom angažovanom na gradilištu za potrebe uklanjanja starih i izgradnje novog dalekovoda. Najveći uticaj će imati povećanje koncentracije čestica prašine u zraku, što može u značajnoj mjeri otežati opstanak biljkama u zoni koja će biti pod direktim uticajem tokom izvođenja

radova. Antropogeno izmijenjeni krajolik lokacije, značajna je prednost prilikom izgradnje novog objekta. Identifikovana staništa, koja su prethodno opisana, nisu jedinstvena za razmatrano područje. Zahvatom neće doći do degradacije osjetljivih staništa i vrsta, čije je očuvanje od velikog značaja za biodiverzitet. Uticaj na biljni svijet je trajnog karaktera samo na lokaciji namijenjenoj za izgradnju dalekovodnih stupova. Indirektni uticaji su reverzibilni i ograničenog perioda trajanja, te se ne očekuju negativni uticaji na biljne zajednice.

4.6.2. Utjecaji u toku korištenja

U toku korištenja izmještenih dalekovoda, ne očekuju se uticaji na biljne zajednice. Neadekvatno održavanje veličine prosjeka (pad stabla), može dovesti do oštećenja dalekovda. Druge uticaje na biljne zajednice i važna staništa, pomenuti dalekovod neće imati, jer nema potrebe za formiranjem novih prosjeka, a time ni za sječu prisutnih stabala/šume.

4.7. Utijecaj na faunu

4.7.1. Utjecaji u toku izgradnje

Obzirom da na ovom prostoru nema lokaliteta na kojima bi egzistirale vrijedne životinjske vrste, jer se radi o prostoru, koji je isključivo privredna zona, sama izgradnja i povećanje buke i prašine, do kojih će doći, neće imati veći i značajan uticaj na faunu područja. Dakle, izgradnjom predmetnog 400 kV dalekovoda, neće biti ugrožene osjetljive ili endemične životinjske vrste.

4.7.2. Utjecaji u toku korištenja

U toku korištenja predmetnog dalekovoda, postoji mogućnost stradanja ptica na elementima dalekovoda. Drugi značajni uticaji na životinjske zajednice nisu očekivani.

4.8. Utjecaj na klimatske faktore

4.8.1. Uticaji u toku izgradnje

U toku izgradnje dalekovoda, ne očekuju se uticaji na meteorološke i klimatske karakteristike.

4.8.2. Utjecaji u toku korištenja

Sam dalekovod može uticati na učestalost određenih metereoloških pojava, kakva je pojava groma, tj. udara groma u zoni dalekovoda i njegovoj neposrednoj blizini. U toku korištenja predmetnog dalekovoda, ne očekuju se uticaji na klimatske karakteristike.

4.9. Utjecaj na materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko naslijeđe

Sadržaj i utjecaj izmještanja 220 kV dalekovoda i izgradnje novog 400 kV dalekovoda u krugu TE "Tuzla" na materijalna dobra i kulturno-historjisko i arheološko naslijeđe, u znatnoj mjeri su povezani sa fazom pripreme projektne dokumentacije, budući da mogućnost za kvantifikaciju određenih parametara, koji su karakteristični, kako za vizuelno tako i uticaj na građevine, u mnogome zavise o nivou dostupnih informacija.

Transportna infrastruktura

U toku izgradnje izmještanja, na pravcima koji gravitiraju ka lokaciji TE "Tuzla", očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, kako drumskog, tako i željezničkog, što je posljedica potrebe, da se do gradilišta dopremi sva potrebna oprema i materijal i redovno obavljaju ostale prateće aktivnosti, neophodne za funkcionisanje gradilišta. Povezanost lokacije Povećanje intenziteta saobraćaja na ovim putnim pravcima, može imati sljedeće dodatne štetne uticaje na okoliš: usporavanje i ometanje saobraćaja, prevashodno na lokalnim drumskim putnim pravcima, uslijed kretanja kamiona koji prevoze krupnu opremu. Zbog toga je neophodno da se ove aktivnosti detaljno isplaniraju i unapred najave nadležnoj saobraćajnoj policiji, a preporučuje se da se ovakav specijalni transport obavlja u

vrijeme smanjenog intenziteta saobraćaja (posle 21 h ili slično). povećan intenzitet saobraćaja velikog opterećenja, može dodatno da utiče na oštećenje puteva i zahtjeva dodatno, povećano održavanje opterećenih dionica; povećan intenzitet saobraćaja, uslovljava povećanu emisiju produkata sagorijevanja goriva (u najvećoj mjeri dizel goriva), što će se odraziti na kvalitet zraka duž puteva. Glavni štetni sastojci produkata sagorevanja dizel goriva su ugljen-monoksid, azotni oksidi, ugljovodonici, sumpor-dioksid, čađ i abrazione čestice od auto-guma, kao i ugljen-dioksid, najvažniji predstavnik plinova sa efektom staklene bašte. pored emisije produkata sagorevanja, transport rastresitih tovara uslovljava raznošenje materijala, koji se transportuje duž puta, što izaziva dodatno zagađenje tla u okolini saobraćajnica; povećan intenzitet saobraćaja, uslovljava povećanu buku duž saobraćajnica, što je posebno nepovoljno za dijelove puta koji prolaze kroz naselja; povećan intenzitet saobraćaja povećava vjerovatnoću saobraćajnih nezgoda, posebno u dijelovima, koji prolaze kroz naseljena mesta.

Kulturno-historijsko i arheološko naslijeđe

Na području interesovanja nisu registrovana prirodna dobra posebnih vrijednosti. Dakle, u blizini izmještenog dalekovoda, po klasifikaciji vrijednosti objekta kulturno – historijskog značaja nema:

nacionalnih spomenika BiH; objekti za koje je podnesena prijava Komisiji za nacionalne spomenike;

objekti na privremenom spisku Komisije za nacionalne spomenike. Značajnih uticaja (direktni i indirektni, dugotrajni, kratkotrajni), na ovaj segment okoliša neće biti.

4.10. Utjecaj na pejzaž

Trenutno na lokaciji, zatečeno stanje, se ne može svrstati u zaštićene vrste pejzaža. Shodno tome, se ne očekuju ni uticaji, kojima bi se trebali ozbiljnije baviti. Zona teoretske vidljivosti tretiranog dalekovoda, znatno je manja, u odnosu na postojeće, izgrađene strukture, i svojim volumenoznim strukturama, daje nižu vertikalnu komponentu kompleksa. Uticaji na lokalne vizualne kvalitete je u okvirima već narušenih postojećih vizura i predstavlja nastavak lokalne slike pejzaža, što svakako neće dodatno narušiti postojeće vizure.

4.11. Utjecaj buke i vibracija

Ako prihvatimo definiciju da je buka zvuk, koji ima neugodno razdražujuće djelovanje na čovjeka, možemo kratko zaključiti da je buka nepoželjan zvuk. Ovom konstatacijom prihvatamo svu težinu problematike koja je vezana za analizu i procjenu buke, jer pored čisto fizičkih veličina kao što su pritisak, intenzitet, snaga itd. moramo uzeti u obzir i psihofizičko djelovanje tj. subjektivnu ocjenu djelovanja buke. Pod pojmom zvuka podrazumjevamo zvuk koji čujemo od 20 Hz do 20 kHz, što je opet vrlo individualno i ove granice su samo okvirne. Svaki mehanički oscilator, koji pravilno osciluje u opsegu frekvencije zvuka, naziva se zvučni izvor. Intenzitet ili jačina zvuka jednaka je srednjoj snazi koju zvučni talas prenosi po jedinici površine normalne na pravac prostiranja talasa, odnosno to je količina energije koju prenosi talas u jedinici vremena kroz površinu normalnu na pravac prostiranja talasa. U bližoj okolini projektnog područja ne nalaze se stambeni objekti pa se stoga ne očekuje veći uticaj na stanovništvo.

4.11.1. Utjecaji u toku izgradnje

Do povećanog nivoa buke na predmetnoj lokaciji, može doći zbog prisustva i rada mašina i mehanizacije koji će se koristiti za izradu pristupnih puteva trasi dalekovoda i izgradnja same trase dalekovoda. Moguć je povećani nivo buke tokom rada angažovane mehanizacije pri izvođenju pripremnih radova za montažu i tokom postavljanja stubova i prateće opreme. Zbog neposredne blizine magistralne saobračajnice i postrojenja TE Tuzla, očekivani nivo buke u fazi izgradnje neće uzrokovati značajniji porast nivoa buke.

4.11.2. Utjecaji u toku korištenja

U neposrednom okruženju projektnog područja ne nalaze se stambeni objekti, pa se stoga ne očekuje značajniji uticaj na stanovništvo.

4.12. Utjecaj elektromagnetnog zračenja

4.12.1. Utjecaj tokom korištenja

Iako postoji zabrinutost oko mogućih negativnih efekata električnih i magnetnih polja na zdravlje, ne samo na visokonaponskim provodnicima električne energije i podstanicama nego i svakodnevnom upotrebom električne energije u domaćinstvima, ne postoje empirijski podaci o negativnim efektima izlaganja na tipičnim nivoima elektromagnetnih polja od dalekovoda i opreme. Elektromagnetna zračenja se dijele na jonizujuća i nejonizujuća.

Po definiciji, nejonizujuća zračenja jesu elektromagnetska polja, koja imaju energiju fotona manju od 12,4 eV, a obuhvataju:

- ultraljubičasto ili ultravioletno zračenje (talasne dužine 100-400 nm),

- vidljivo zračenje (talasne dužine 400-780 nm),

- infracrveno zračenje (talasne dužine 780 nm do 1 mm),

- radio-frekvencijsko zračenje (frekvencije 10 kHz - 300 GHz),

- elektromagnetska polja niskih frekvencija (frekvencija 0 – 10 kHz) i

- lasersko zračenje.

Izvori nejonizujućeg zračenja jeste uređaj, instalacija ili objekat, koji emituje ili može da emituje nejonizujuće zračenje. Nejonizujuća zračenja obuhvataju i ultrazvuk ili zvuk čija je frekvencija veća od 20 kHz.

4.13.  Međuodnos gore navedenih faktora

Analizirajući moguće značajne utjecaje projekta na okoliš, svaki pojedinačno i komparirajući ih međusobno, može se međuodnos navedenih utjecaja je takav, da isti neće proizvesti negativne utjecaje na okoliš pri normalnom radu i pridržavanju radnih procedura tokom rada i korištenja predmetnog dalekovoda.

4.14. Specifični uticaji projekta na okoliš utvrđeni prethodnom procjenom uticaja na okoliš

Prethodna procjena uticaja na okoliš pripremljena za potrebe izmještanja dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla i izgradnje novog dalekovodaod od 400 kV, utvrdila je sljedeće:

Specifični:

 Buduća 400 kV trasa dalekovoda bit će locirana na području već postojeće 220 kV

mreže i to za potrebe izgradnje Bloka 7. Obzirom da se radi o postojećoj infrastrukturi, koja neće uzurpurati okolna naselja i očuvane šumske površine, veći značajnije negativan uticaj nije očekivan;

 Zbog povećanja visine dalekovoda postoji opasnost od povećanog stradanja ptica na elementima dalekovoda;

 Učinak elektromagnetnog zračenja je teško kvantificirati na ovom nivou, te će za to biti potrebno sprovesti monitoring istog u prvoj godini rada dalekovovda;

 Emitovana buka radom dalekovoda, bit će poništena efektima već postojeće buke u prostoru;

Ostali:

 Emisije u zrak su ograničenog perioda trajnja, i uvzrokovane su radom mehanizacije na gradilištu tokom izgradnje. Dakle, ograničenog su perioda trajanja i reverzibilne su;

 Emisije u vodu su minimalne i odnose se na akcidentne događaje, koje je teško predvidjeti;

 Uticaji na floru nisu značajni negativni, ograničenog su perioda trajanja i reverzibilni su.

Nema gubitka vrijednih staništa niti vrsta;

5. OPIS MJERA UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTICAJA

5.1 Stanovništvo

5.1.1 Mjere u toku izgradnje

U fazi izgradnje predmetnog dalekovoda u krugu i neposrednoj blizini TE "Tuzla", može doći do kratkotrajnih negativnih uticaja na lokalno stanovništvo, s obzirom na emisiju prašine i povećani nivo buke i vibracija. Sav građevinski otpad treba odmah prikupljati i deponovati, na za to određeni i uređeni prostor, prije odvoženja sa lokacije. Domicilnom stanovništvu i zainteresovanoj javnosti prezentovati negativne i pozitivne efekte implementacije projekta izmještanja dalekovoda, te otpore i konflikte interesa zbog ekonomskih i drugih aspekata sa razumijevanjem i poštovanjem razmotriti i naći adekvatno rješenje. Investitor je obavezan, ukoliko se izmještanjem dalekovoda, pojavi bilo koji negativan uticaj na zdravlje stanovništva i okoliš, izvršiti obavještavanje u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Sl.novine Federacije BiH“, broj:33/03) i nadležnostima Federalnog Ministarstva zdravlja i socijalne politike. Obezbijediti higijensko-tehničke uslove rada.

5.1.2 Mjere u toku korištenja

U toku korištenja izmještenih dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na stanovništvo, ali je potrebno:

Tokom korištenja, pridržavati se zahtjeva Pravilnika o tehničkoj dokumentaciji i održavanju elektroenergetskih objekata Elektroprenos-a Sarajevo-PRE 001, te Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne struje („Sl.list SR BiH“, br.34/88 i „Sl.list R BiH“, br.2/92); Provoditi periodične provjere i istraživanja, te informisati/upozoriti lokalno stanovništvo na potencijalne opasnosti, uspostaviti saradnju sa mjesnim zajednicama, radi upoznavanja sa radom dalekovoda; Provoditi redovne kontrole i održavanja stupnih mjesta, u smislu otklanjanja opasnosti od napona koraka i dodira, a u skladu sa zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV; Na stupove postaviti trajne tablice sa znakom upozorenja na opasnost od električne struje i numeracijom stupa, te odgovarajućim sistemom zaštite protiv penjanja; U skaldu sa važećim propisima, potrebno je izvršiti ograđivanje i adekvatnu zaštitu dalekovoda (protiv penjanja) u blizini javnih i privatnih objekata; Vršiti pravilno održavanje dalekovoda u pogonu, u cilju povećane sigurnosti i zdravlja stanovništva u njegovoj neposrednoj blizini. Sigurnosne udaljenosti i visine, moraju biti u skladu sa zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (“Sl.list R BiH”, br.2/92 i 13/94).

5.1.3.  Mjere za ublažavanje djelovanja električnog i magnetskog polja

Po prirodi tehnološkog procesa, tokom redovnog rada, u dalekovodu postoje električna i magnetska polja, kao vid nejonizirajućeg zračenja, koja stvaraju nadzemni provodnici, a zavise od visine napona, jačine struje i rastojanja. Domaći propisi, koji definišu dozvoljene intenzitete električnog i magnetskog polja, kojima ljudi mogu biti dugotrajno izloženi, ne postoje. Zato se i prihvataju, kao mjerodavni, kriteriji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i preporuke Vijeća EU, koje se temelje, na uputstvima Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizirajućeg zračenja (ICNIRP), koji propisuju:

Dozvoljena efektivna vrijednost električnog polja izvan elektroenergetskih objekata, kojem mogu biti trajno izloženi stanovnici, koji stanuju u blizini elektroenergetskih objekata iznosi Kmax = 5 kV/m;

Dozvoljena efektivna vrijednost magnetske indukcije izvan elektroenergetskih objekata, kojem mogu biti trajno izloženi stanovnici, koji stanuju u blizini elektroenergetskih objekata iznosi Beff = 100 μT;

Dozvoljena efektivna vrijednost električnog polja unutar elektroenergetskih objekata ili u blizini nadzemnih vodova, kojem može biti povremeno izloženo osoblje na poslovima održavanja objekata iznosi Keff = 10 kV/m; Dozvoljena efektivna vrijednost magnetske indukcije unutar elektroenergetskih objekata ili u blizini nadzemnih vodova, kojem može biti povremeno izloženo osoblje na poslovima održavanja objekata iznosi Beff = 500 μT.

5.2.  Zrak

5.2.1 Mjere u toku izgradnje

Sva teretna vozila i kamioni, koji će odvoziti/dovoziti građevinski material i slično, prije izlaska na javne saobraćajnice, moraju se čistiti od naslaga zemlje, koja se može naći na točkovima vozila;

Prilazne saobraćajnice moraju se čistiti od prašine i blata; Na lokaciji nije dozvoljeno spaljivanje bilo kakvog materijala; Prilikom manipulacije rastresitim materijalom (skidanje površinske vegetacije, bušenje stijena, iskopi, poravnavanje terena), minimizirati prašenje prskanjem s vodom; Teret koji je rastresit i prašnjav, treba vlažiti prije izlaska na javnu saobraćajnicu.

5.2.2 Mjere u toku korištenja

U toku korištenja dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na kvalitet zraka, te time nisu potrebne ni dodatne mjere zaštite zraka.

5.3. Vode

5.3.1. Mjere u toku izgradnje

Organizacijske mjere prilikom planiranja i radova na izmještanju dalekovoda, spriječit će uticaj na režim vodotoka na lokaciji, kao i eventualni uticaj na kvalitet površinskih i podzemnih voda u području zahvata. Navedene mjere obuhvataju:

U projektu organizacije gradilišta, parking za vozila i građevinske mašine, koje sudjeluju u izvođenju radova izvesti vodonepropusno, sa obradom oborinske vode. Ova parkirališta treba smjestiti unutar zona predviđenih za gradnju, bez devastiranja površina drugih namjena; Pri uređenju prostora za smještaj mehanizacije, predvidjeti izvođenje dvoslojnih rezervoara goriva, kako bi se spriječilo onečišćenje vodnih resursa uljima i mastima iz mehanizacije i vozila; Komunalni i opasni otpad, nastao tokom građenja u zoni gradilišta, zbirnjavati na propisan način i odvojeno; Iskopani materijal, koji se neće koristiti za predmetnu gradnju, se mora odlagati na, za to predviđenu, lokaciju; Potrebno je osigurati da vode sa gradilišta budu spojene na postojeći odvod atmosferske kanalizacione mreže Termoelektrane. Potrebno je onemogućiti dotok otpadnih voda sa gradilišta u vodotok;

5.3.2. Mjere u toku korištenja

U toku korištenja izmještenih dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na kvalitet voda, ali je potrebno:Pripremiti tehničke upute za održavanje sistema za odvodnjavanje oko stupnih mjesta, te

se istih pridržavati; Dalekovod, tokom svog radnog vijeka, neće imati druge uticaje na vode, te stoga druge mjere nisu ni date.

5.4. Zemljište

5.4.1. Mjere u toku izgradnje

Tokom izgradnje na lokaciji će biti pojačan promet vozila i građevinskih mašina, pa se mjere zaštite tla, odnose na moguće izlijevanje goriva i ulja iz građevinskih mašina. Radi toga je potrebno, osigurati odgovarajuće adsorpcijsko sredstvo za upijanje prolivenog goriva i ulja. Eventualno prisutni spremnici goriva za potrebe građevinske mehanizacije, moraju biti smješteni u vodonepropusne zaštitne rezervoare (tankove). Višak materijala od iskopa (zemlja i kamenje), koji se ne može iskoristiti tokom izgradnje zahvata (kamen i pijesak za betoniranje, zemlja za niveliranje terena i sl.), odvesti na prethodno predviđene i sa lokalnom upravom dogovorene lokacije. Područje izgradnje mora biti u potpunosti očišćeno od raslinja. Ostaci raslinja se odlažu na mjesto predviđeno u tu svrhu, te se odvoze na mjesto određeno za zbrinjavanje biorazgradivog otpada. Također, ne smije se miješati otpad od raslinja sa zemljom od poravnavanja unutar gradilišta. Neutrošeni građevnski i

drugi materijal, otpad i sl., moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilištu, dovedeno u prvobitno stanje. Iako će doći do zauzimanja novog tla, (temeljenje stupova i novih dalekovoda), obzirom da je izgradnja predviđena u krugu postojeće termoelektrane, čime je izbjegnuto vrijedno šumsko i poljoprivredno zemljište, posebne agrotehničke mjere, namjenjene sanaciji zemljišta i šumskih površuna, nisu potrebne.

5.4.2. Mjere u toku korištenja

U toku korištenja izmještenih dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na tla. Međutim, obavezna je obuka zaposlenih vezana za pravilno skladištenje i odlaganje otpada, te poštivanje odredbi datih Planom upravljanja otpadom. Dalekovod, tokom svog radnog vijeka, neće imati druge utjecaje na zemljište, te stoga druge mjere nisu ni date.

5.5. Flora i fauna

5.5.1. Mjere u toku izgradnje

Tokom radova na izmještanju i izgradnji dalekovoda, dovoljno je poduzeti sljedeće mjere zaštite, da bi se uticaj izgradnje na floru i faunu, sveo na minimum: Uspostaviti mjere za prevenciju i suzbijanje prašine, tako što će se redovno vlažiti površine u samom krugu termoelektrane, ali i sapirati kamioni prilikom izlaska sa gradilišta, kako bi se smanjila količina čestica prašine u zraku, a time i ublažio ovaj negativan uticaj iste na okolnu vegetaciju; U slučaju izlijevanja opasnih materija (različitih vrsta ulja i maziva iz raspoložive mehanizacije ili drugih vrsta opasnih materija), potrebno je osigurati korištenje odgovarajućeg apsorpcionog sredstva; Obzirom da je izgradnja novog dalekovoda planirano u krugu već postojeće termoelektrane, druge mjere zaštite i ublažavanja negativnih uticaja na floru i faunu, nisu potrebne.

5.5.2 Mjere u toku korištenja

U toku korištenja predmetnog dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji na floru i faunu, ali ipak je potrebno ispoštovati neke od mjera, a to su: Tokom održavanja dalekovoda, vrlo je važno obezbjediti prosjeke, koji će biti redovno održavani, te uklanjati grančice i druge elemente vegetacije koji bi mogli potpomoći gorenje. Sigurnosna udaljenost od bilo kojeg dijela stabla mora iznositi 3,75 m. Za vodove nazivnog napona 110 kV i više, sigurnosna udaljenost mora se održati i u slučaju pada stabla, pri čemu se, sigurnosna udaljenost mjeri, od provodnika u neotklonjenom položaju Važno je elemente razmatranog dalekovoda učiniti sigurnijim za ptice, te je stoga potrebno osigurati montažu izolatora, koji su sigurniji za ovu grupu životinja. To znači da, ukoliko bude odabran tzv. potporni izolator, isti mora imati takozvanu izolatorsku kapu, napravljenu od odgovarajućeg materijala, otpornog na vanjeske uticaja (UV zračenje, industrijska onečišćenja i sl.), ili da se kao moguće rješenje odabere takozvani nosivi izolator; Također, u skladu sa savremenim pristupom o zaštiti ptica, potrebno je postaviti i devertere za zaštitu ptica;

U sličaju da je razmak između kablova (faza) manji od 140 cm, pored izolacijske kape, potrebno je izolirati i cca 130 cm priključnih kablova na izolatoru (na svaku stranu po 65 cm);

5.6. Klima

5.6.1. Mjere u toku izgradnje i korištenja

Iako dalekovod svojim prisustvom nema uticaja na klimatske osobine razmatranog područja zbog čega mjere nisu ni potrebne, kao jedina mjera za smanjenje uticaja dalekovoda na učestalost određenih metereoloških pojava, kakva je udar groma, odnosi se na mjeru u samom projektovanju. Naime montirana oprema mora zadovoljiti sigurnosto-tehničke uslove  pomenutog dalekovoda, ali i sigurnost upolsenika koji rade na održavanju mreže. Druge mjere ublažavanja nisu potrebne.

5.7. Materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe

Transportna infrastruktura

Za transport građevinskog materijala i opreme, treba koristiti saobraćajnice manje opterećene gradskim prometom. Organizaciju transporta treba planirati tako, da se izbjegavaju sezonske, sedmične i dnevne špice, posebno pri prevozu velikih tereta.

Kulturno-historijsko i arheološko nasljeđe

Na mjestu izgradnje dalekovoda i okruženju istih, nisu identifikovani zaštićeni prostori, kulturno historijsko nasljeđe, zaštićene vrste, zaštićene vrste pejzaži itd., shodno toj činjenici mjere ublazavanja nisu potrebne. Ukoliko se, u toku izvođenja građevinskih radova, pojave određeni objekti-iskopine, potrebno je poduzeti mjere zaštite kulturno-historijskog nasljeđa i arheoloških područja ili eventualnih novih nalaza, što podrazumijeva:  obavezan prekid svih radova i obavještenje nadležne službe za zaštitu kulturno historijskog nasljeđa, ukoliko se tokom izvođenja radova otkriju bilo kakva arheološka nalazišta ili artefakti, koja do sada nisu poznati ili istraženi.

U slučaju otkrivanja arheoloških nalaza, neophodno je da, nadležna služba za zaštitu kulturnohistorijskog nasljeđa, rukovodi ili pod svojim nadzorom sprovede, postupak istraživanja i dokumentovanje lokaliteta. U zavisnosti od karaktera nalaza, odredit će se mogućnosti i metode njegove zaštite i očuvanja, primjenom sljedećih mjera: konzervacija nalaza ponovnim zatrpavanjem,

preseljenje nalaza, preseljenje dijela nalaza uz konzervaciju preostalog dijela lokaliteta ponovnim

zatrpavanjem.

5.8. Pejzaž

5.8.1. Mjere zaštite u toku izgradnje i korištenja

Na prostoru predmetne lokacije i njenom okruženju se ne očekuju značajniji negativni utjecaja tokom izgradnje i korištenja novog dalekovoda. Na ovom području nema stabala zbog održavanja sigurnosti prosjeka, te sadnja sadnica autohtonih stabala, nije dozvoljena. Moguće je za bojenje elemenata dalekovoda, koristiti svjetlo sivu boju, tople nijanse. Preporučuje se izbjegavanje čiste bijele i kontrastne boje.

5.9. Otpad

5.9.1. Mjere zaštite u toku izgradnje i korištenja

U cilju minimiziranja nastajanja otpada na lokaciji zahvata, neophodno je poduzeti mjere na sprječavanju nastajanja otpada, njegovom selektovanju, preradi za ponovnu upotrebu i reciklažu ili prodaji sekundarnih sirovina trećim licima, kao i sve druge mjere na zaštiti zdravlja ljudi i okoliša. Podaci o opasnom otpadu i kategorizacija svih vrsta otpada, treba da bude u skladu sa propisanim kategorijama prema Pravilniku o kategorijama otpada s listama („Sl. novine FBiH“, br. 9/05).

Tokom rada i korištenja predmetnog dalekovoda, nije očekivana produkcija opasnog otpada. Obzirom na obveze propisane Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o otpadu predlažu se sljedeće mjere: Identificirati sva mjesta na kojima nastaje otpad i izraditi detaljan popis svih vrsta otpada, koje nastaju prema listama otpada i pripadajućim šiframa; Tokom uklanjanja postojećih dalekovoda, elementi čelične konstrukcije, se mogu iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnom procesu nekih industrijskih grana – topionice, ljevaonica; Radi sigurnosti, potrebno je obaviti fizičko-hemijsku analizu kamenog agregata, s posebnim naglaskom na parametre, poput: sulfata, klorida, florida, cinka, selena, olova, nikala, molibdena, žive, bakra, hroma, kadmija, barija, antimona, arsena, pH, otopljeni organski ugljik (DOC), ukupni organski ugljik (TOC), mineralna ulja, hlapivi aromatski ugljikovodici (BTEX), policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), ukupne rastopljene tvari (TDS). Ukoliko analize pokažu da je korišteni kameni agregat opasni otpad, potrebno je provesti njegovo

zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom FBIH, te isti zbrinuti putem ovlaštenog Operatora. Potrebno je razmotriti mogućnost upotrene istog agreagata na dijelu novoformiranog kolosijeka. Tehnologija za preradu šljunka i tucanika obuhvata: pročišćavanje onečišćenog agregata, pranje onečišćenog agregata i drobljenje starog agregata; Sagledati mogućnosti povrata pojedinih vrsta otpada, u cilju smanjenja količina otpada koji se odlažu na odlagališta; Potrebno je voditi interni katastar otpada (koji će sadržavati podatke o vrsti otpada prema šifri otpada, količini i mjestu nastanka istog, te način i vrijeme krajnjeg zbrinjavanja otpada); Višak iskopane zemlje može se koristiti za nasipanje na nekoj drugoj lokaciji, gdje se ukaže potreba. Provesti obuku odgovornih osoba o svim zakonskim obavezama, koje se odnose na upravljanje otpadom, kao i o načinu implementacije Plana upravljanja otpadom; Vr š i t i edukaciju zaposlenika koji vrše održavanje i remont dalekovoda, budući da se pri tome prikupi najveća količina otpada; Iako se ne očekuju, ukoliko ipak tokom održavanja dalekovoda bude utvrđeno da je određena vrsta otpada opasna, isti je potrebno je zbrinuti putem ovlaštenog Operatera.

Preventivne mjere za sprječavanje nastanka otpada Mjere, koje će se provoditi s ciljem sprječavanja proizvodnje otpada, odnosno zagađenja okoliša, zasnivaju se na slijedećem:vođenje evidencije o vrstama i količini otpadnih materijala navedenih u okviru Plana upravljanja otpadom; zamjena sirovina i pomoćnih materijala sa ekološki prihvatljivijim; korištenje ambalažnih i drugih materijala, koji imaju mogućnost recikliranja kao i pojedinih otpadnih materijala;

5.10. Buka

5.10.1 Mjere u toku izgradnje

Vršiti redovnu tehničku kontrolu mehanizacije i vozila na gradilištu i koristiti goriva sa niskim sadržajem sumpora, radi smanjenja emisija u zrak; Za sva teretna vozila i kamione koji će odvoziti/dovoziti građevinski material i sl., prije izlaska na javne saobraćajnice, mora se omogućiti čišćenje pneumatika; Prilazne saobraćajnice moraju se čistiti od prašine i blata; Na lokaciji nije dozvoljeno spaljivanje bilo kakvog materijala; Za smanjenje uticaja prašine, pogotovo tokom ljetnih mjeseci, potrebno je vršiti prskanje vodom; Za teret koji je rastresit i prašnjav, osigurati ceradu koja će spriječiti rasipanje istog.

5.10.2 Mjere u toku korištenja

U toku korištenja izmještenih dalekovoda, ne očekuju se značajni uticaji buke, te time nisu potrebne ni dodatne mjere zaštite od iste u području zahvata. Buka, korona i radio-smetnje, koje se mogu javiti, prilikom lošeg vremena, u principu se smanjuju, pravilnim izborom izolacijskog nivoa same izolacije, te izborom spojne i ovjesne opreme, prema zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Sl.list SFRJ“, br.65/88 i „Sl.glasnik BiH“, br.22/08).

5.11. Elekromagnetno zračenje

5.11.1. Mjere tokom izgradnje

Mjere nisu potrebne.

5.11.2. Mjere tokom korištenja

U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, područja ispod trase dalekovoda je potrebno ograditi u cilju ograničavanja pristupa neovlaštenim osobama i označiti odgovorajućim znakovima.

6. OPIS POZITIVNIH UTJECAJA PROJEKTA

Efekti realizacije izmještanja dalekovoda 220 kV naponskog nivoa u krugu TE "Tuzla" su, sa aspekta zaštite okoliša, sa nekoliko aspekata pozitivni:

- Predmet izmještanja u krugu TE Tuzla, su tri dalekovoda 220 kV naponskog nivoa, koje je potrebno izvesti preko dva dvosistemska voda, koja su projektovana za naponski nivo 400 kV, čime se smanjuje zauzimanje prostora;

- Svrha izmještanja dalekovada je priključak budućeg Bloka 7 TE „Tuzla“, čime se obezbjeđuje sigurnija kontinuirana proizvodnja električne energije

7. SISTEM MONITORINGA

Monitoring predstavlja kontrolu i praćenje stanja okoliša. Sprovodi se sistematskim praćenjem vrijednosti indikatora, odnosno praćenjem postojećieg stanja okoliša, negativnih uticaja na okoliš, mjera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjenja negativnih uticaja i podizanja nivoa kvaliteta okoliša. S obzirom na potencijalne negativne uticaje tokom izgradnje i korištenja predmetnog dalekovoda, a koji su identifikovani u okviru ovog dokumenta, potrebno je uraditi i Plan monitoringa stanja okoliša u cilju uvida u provođenje, kao i u efikasnost predviđenih preventivnih mjera ublažavanja negativnih uticaja na kvalitet okoliša. Obaveze koje se odnose na praćenje stanja kvaliteta okoliša definisane su Zakonom o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj 33/03 i 38/09)

Monitoring je neophodno vršiti u cilju da praćenja i mjerenje ključnih aktivnosti i emisija, a koje mogu uticati na okoliš.

Obim i dinamika praćenja utjecaja na okoliš

Razlozi i ciljevi za uspostavljanje monitoring su: da se prate promjene u okolišu i uticaj razmatranog projekta na okoliš, kako bi se pravovremeno ukazalo na potrebe smanjenja zagađivanja; da se lociraju i prate uzroci, kako bi se mogle preduzimati korektivne i preventivne mjere, da se vrši vrednovanje usaglašenosti sa relevantnim zakonskim propisima, prije svega sa Zakonom o zaštiti okoliša i pripadajućim pravilnicima Mjerenje emisija i monitoring ostalih parametara moraju vršiti ovlaštene institucije na osnovu utvrđenih metodologija mjerenja, koje su u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Monitoring kvaliteta zraka

Plan monitoring data je u skladu sa važećom zakonskom regulativom, gdje su uzeti u obzir i provedbeni propisi Zakona o zaštiti okoliša (“Sl.novine FBiH”, br. 33/03 i 38/09), i to: - Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Sl. novine FBiH“, br. 1/12); - Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Sl.novine FBiH“, br. 3/13); - Pravilnik o monitoginu zagađujućih materija u zrak ("Sl.novine FBiH", br. 9/14).

Faza građenja

Investitor je obavezan da vrši praćenje osnovnih parametara za utvrđivanje kvaliteta zraka u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka ("Sl.novine FBiH“, br. 33/03 i 4/10) i Zakonom o zaštiti okoliša ("Sl.novine FBiH“, br. 33/03 i 72/09). Predlaže se praćenje nivoa prašine uzrokovane građevinskim radovima i, po potrebi, poduzimaju odgovarajuće mjere.

Faza korištenja

U fazi korištenja se ne očekuju emisije štetnih polutanata u zrak.

Monitoring kvaliteta vode

Tokom izgradnje

Pojava otpadnih voda se ne očekuje na lokalitetu duž trase dalekovoda. Monitoring kvaliteta voda potrebno je uspostaviti, ukoliko dođe do pojave istih i ukoliko Investitor predmetnim radovima, na bilo koji način, poremeti režim i kvalitet voda na lokaciji.

U slučaju akcidentnih situacija i praćenja kvaliteta voda potrebno je pratiti slijedeće parametre: pH – vrijednost;

temperatura, amonijačni azot, nitritni azot, nitratni azot, fosfor, talog nakon 0,5 h taloženja, ukupne suspendovane materije, BPK5 pri 20°C, HPK dihromatni, PAH, mineralna ulja, deterdženti, gvožđe, mangan, olovo, kadmijum, arsen, ukupno hrom, sulfati, hloridi, fluoridi, uz obavezno uključenu mutnoću i temperaturu vode. U toku korištenja S obzirom na namjenu i vrstu objekta monitoring voda tokom eksploatacije se ne preporučuje.

Monitoring buke

Faza izgradnje

Jednostavnom primjenom osnovih načina zaštite od buke građevinskih mašine, moguće je nivo buke u fazi izgradnje dovesti na granice ispod dozvoljenih nivoa. Monitoing buke nije potrebno provoditi u ovoj fazi, izuzev ako se pojave pritužbe građana.

Faza korištenja

S obzirom na vrstu objekta i namjenu objekta, monitoring buke u toku eksploatacije dalekovoda se ne preporučuje.

Monitoring otpada

Tokom izgradnje

Prilikom izvođenja radova na izgradnji dalekovoda, neophodno je uspostaviti evidenciju o  proizvodnji, vrstama otpada, prikupljanju i konačnom zbrinjavanju otpada. Monitoring vršiti kontinuirano tokom izvođenja radova na izgradnji.

U toku korištenja

U toku korištenja dalekovoda monitoring otpada, vršiti povremeno, odnosno periodično. Vršiti redovno ažuriranje Plana upravljanja otpadom i na taj način voditi evidenciju o otpadu.

Monitoring elektromagnetnih zračenja

Tokom izgradnje

Tokom izvođenja radova na izgradnji dalekovoda, monitoring elektromagnetnih zračenja se ne preporučuje.

U toku korištenja

Monitoring nivo elektromagnetnog zračenja je potrebno provesti nakon izgradnje i puštanja u rad. Izmjerene vrijednosti je potrebno uporediti sa vrijednostima propisanim u smjernicama svjetske zdravstvene organizacije WHO. U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, područja ispod trase dalekovoda je potrebno ograditi u cilju ograničavanja pristupa neovlaštenim osobama i označiti odgovorajućim znakovima.

Monitoring zemljišta

Zbog same vrste objekta, kao i predviđenih mjera zaštite, ne očekuje se da će izgradnja i eksploatacija dalekovoda na predmetnom lokalitetu, uticati na značajniju promjenu kvaliteta zemljišta u razmatranom području. Prema tome monitoring zemljišta se ne propisuje za ovaj objekat. Analize zemljišta je neophodno izvršiti jedino u slučaju da dođe do akcidenta nekontrolisanog izlijevanja goriva na lokaciji duž trase dalekovoda u toku izvođenja radova na izgradnji i u toku eksploatacije, odnosno pri radovima na održavanju dalekovoda.

Monitoring flore i faune

Tokom izgradnje

Potrebno je vršiti nadzor nad radovima, kako bi se izbjeglo zamućenje i zagađenje vodotoka - rijeke Jale. Obzirom da je trasa novog dalekovoda, na trasi postojećeg koji će se djelimično relocirati, te da njihova izgradnja neće iziskivati krčenje stabala šumskih sastojina, poseban monitoring u ovoj fazi nije potreban. Ovo se također, odnosi i na monitoring faune, koja isto tako zbog okruženja u kojem je dalekovod planiran, neće biti ugrožena, te monitoring faune u toku izgradnje nije potreban.

U toku korištenja

Vršiti redovnu kontrolu vegetacije u pojasu pružanja dalekovoda prilikom održavanja dalekovoda, u cilju sprječavanja nastajanja požara u ljetnom periodu. Također, potrebno je u prve dvije godine korištenja, vršiti monitoring stradanja ptica u području dalekovoda, pratiti njihov broj i vrstu stradalih ptica, u saradnji sa nadležnim za okolišno upravljanje, a po potrebi i sa ekspertom za ornitologiju. Ukoliko se ovim dvogodišnjim monitoringom pokaže potrebnim, isti je potrebno produžit, te prilagoditi periodima migracija (proljeće/jesen), također, u saradnji sa ornitologom.

8.    GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

8.1.Granične vrijednosti emisija za vodu

Ispitivanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika tehnoloških otpadnih voda se vrši u skladu sa odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 101/15, 1/16 i 101/18).

Tabela 1 .	Granične vrijednosti emisije supstanci i parametara kvaliteta za tehnološke otpadne vode

| Parametar | Jedinica mjere | Granične vrijednosti emisije industrijskih otpadnih voda koje se ispuštaju u |
| --- | --- | --- |
|  |  | površinska vodna tijela | javni kanalizacioni sistem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Opći parametri |
| 1 | Maksimalna temperatura | 0C | 30 | 40 |
| 2 | pH |  | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
| 3 | Taložive materije | ml/l | 0,5 | 10,0 |
| 4 | Ukupne suspendirane materije | mg/l | 35,0 | 400,0 |
| B Anorganski parametri |
| 1 | Aluminij, Al | mg/l | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Antimon, Sb | mg/l | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Arsen, As | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Bakar, Cu | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 5 | Barij, Ba | mg/l | 5.0 | 5,0 |
| 6 | Bor, B | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 7 | Cijanidi slobodni | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Cijanidi ukupni | mg/l | 0,5 | 10,0 |
| 9 | Cink, Zn | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Fluoridi | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 11 | Hlor slobodni | mg/l | 0,2 | 0.5 |
| 12 | Hlor ukupni | mg/l | 0.5 | 1,0 |
| 13 | Hloridi | mg/l | 250,0 | 250,0 |
| 14 | Hrom šestovalentni, Cr6+ | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Hrom ukupni, Cr | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 16 | Kadmij, Cd | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 17 | Kalaj, Sn | mg/l | 2.0 | 2,0 |
| 18 | Kobalt, Co | mg/l | 1.0 | 1,0 |
| 19 | Mangan, Mn | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 20 | Molibden, Mo | mg/l | 1,0 | 1.0 |
| 21 | Nikal, Ni | mg/l | 0,5 | 0.5 |
| 22 | Olovo, Pb | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 23 | Selen, Se | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Srebro, Ag | mg/l | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Sulfati, SO4 | mg/l | 200,0 | 300,0 |
| 26 | Sulfidi, S | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 27 | Sulfiti, SO3 | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 28 | Talij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 29 | Vanadij | mg/l | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Volfram | mg/l | 5,0 | 5,0 |
| 31 | Željezo, Fe | mg/l | 2,0 | 2,0 |
| 32 | Živa, Hg | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| C Nutrijenti |
| 1 | Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10,0 | 40,0 |
| 2 | Nitratni azot, NO3-N | mg/l | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Ukupni azot | mg/l | 15,0 | 100,0 |
| 4 | Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 (a) | 5,0 |
| D Organski parametri |
| 1 | Adsorbilni organski halogeni (AOX) | mg/l | 0.5 | 0.5 |
| 2 | BPK5 | mgO2/l | 25 | 250 |
| 3 | Heksahlorbenzen (HCB) | mg/l | 0,03 | 0,03 |
| 4 | KPK-Cr | mgO2/l | 125 | 700 |
| 5 | Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) | mg/l | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (LKCH) | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| 7 | Mineralna ulja | mg/l | 10,0 | 20,0 |
| 8 | Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 | 100 |
| 9 | Ukupne površinske aktivne tvari (deterdženti i dr.) | mg/l | 1,0 | 10,0 |
| 10 | Ukupni aromatski ugljikovodici (PAH) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Ukupni fenoli (C6H5OH) | mg/l | 0,1 | 10,0 |
| 12 | Ukupni hlorirani bifenili (PCBs) | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Ukupni organofosforni i karbamatni pesticidi | mg/l | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Ukupni organohlorni pesticidi | mg/l | 0,025 | 0,025 |
| 15 | Ukupni organski ugljik (TOC) | mg/l | 30,0 | 50,0 |
| E Radioaktivnost |
| 1 | Ukupna beta radioaktivnost | mBq/l | 500 | 500,0 |
| F Toksičnost |
| 1 | Toksiološki bioogled Daphnia magna Straus, 48hEC50 | % otpadne vode u razblaženju | > 50% |  |

Ispitivanje i ocjenu kvaliteta otpadnih voda može vršiti isključivo ovlaštena laboratorija za ispitivanje voda u skladu sa Zakonom o vodama.

8.2.. Granične vrijednosti za buku

Buka se mjeri i ocjenjuje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12). Mjerenje nivoa buke vrši se radi praćenja i kontrolisanja uticaja buke, prema standardu BAS ISO 17025:2005 i odredbama Zakona o zaštiti od buke, a i vrednovanje buke se vrši prema međunarodnim standardima ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3, BAS ISO 9612 i BAS EN 60804.

Tabela 2. Dozvoljeni nivoi vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

| Područje (zona) | Namjena područja | Najviši dozvoljeni nivoi (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |
|  |  | Dan | noć | L1 |
| I | Bolničko – lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, odgojno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko-obrtničko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez stanovanja | 70 | 70 | 85 |

8.3 Granične vrijednosti emisije u zrak

U skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine Federacije BiH” broj: 1/12 i 50/19), maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice su date u tabelama.

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za lebdeće čestice

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| LČ10 | 24 sata | 50 | 100 ((g/m3)◦ |
| ULČ | 24 sata | 150 | 350 ((g/m3)◦ |

Napomena: ne smije biti prekoračena više od 7 puta u kalendarskoj godini.

Maksimalne dozvoljene vrijednosti za sediment (taložni prah)

| Zagađujuća materija | Period uzorkovanja | Granična prosječna godišnja vrijednost | Granična Visoka vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Taložni prah- ukupno | Jedan mjesec | 200 (mg/m2d) | 350 (mg/m2d)◦ |

Napomena: odnosi se na mjesec u godini sa najvišim vrijednostima depozicije/taloga.

Ostali parametri određuju se prema PRILOGU  X: Kriteriji za provjeru validnosti, granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi, ODJELJAK B: Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije  za zaštitu zdravlja ljudi; Granična vrijednost, tolerantna vrijednost i granica tolerancije za sumpor dioksid, azot dioksid, suspendovane čestice (PM10 i PM 2,5)

olovo, benzen, ugljen monoksid, sulfate u PM10, hidrogen sulfid, merkaptane, amonijak, gasovite fluoride, hlorovodonik i fenole Pravilnika.

9. NAČIN IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MONITORINGA EMISIJA, NASTANKA OTPADA

Pored navedenog, izvještaje o izvršenim mjerenjima emisija, dostavljene od strane ovlaštenih pravnih lica i akreditiranih laboratorija, Investitor je dužan proslijediti nadležnim institucijama, u skladu s rokovima navedenim u tabeli.

Tabela . Način izvještavanja o izvršenom monitoringu emisija i ostalih aktivnosti

| Izvještaj | Rok za dostavljanje izvještaja | Nadležna institucija za prijem izvještaja |
| --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj prema Pravilniku o registrima postrojenja i zagađivanjima (Sl. novine FBiH“, br. 82/07) i okolišnoj dozvoli | Najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu izvještavanja | Federalno ministarstvo okoliša i turizma |
| Izvještaj o mjerenjima emisija u zrak | U roku 30 dana od prijema izvještaja po izvršenom mjerenju | Fond za zaštitu okoliša FBiH (za naknadu za zrak) Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u sklopu godišnjeg izvještaja) |
| Izvještaj o mjerenju ambijentalne buke | U roku 30 dana od prijema izvještaja po izvršenom mjerenju | Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u sklopu godišnjeg izvještaja) |
| Dostava Ugovora koji je potpisan između Investitora i ovlaštene kompanije koja će zbrinjavati određene vrste posebnih kategorija otpada | Minimalno 30 dana prije početka rušenja objekata | Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalna uprava za inspekcijeske poslove |

9.1.  Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Investitor mora Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama zagađivanja na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07) tako što je podatke potrebno unositi u elektronske obrasce za BH PRTR. Izvještaji moraju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

10.   Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje maksimalno na period od 5 (pet) godina od dan

O B R A Z L O Ž E N J E

Investitor Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7A, 78 000  Banja Luka, podnio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole dana 20.12.2019. godine za Projekat- izmještanje dalekovoda  DV 220 KV u krugu TE Tuzla.

Obzirom na odredbe člana 59. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine FBiH" broj 33/03, 38/09), kao i Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliši i pogonima i postrojenjima koji mogu biti pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (“Sl. novine FBIH br.,“ 19/04), čl. 4, tačka 5 – izgradnja nadzemnih električnih vodova sa voltažom 220 kV i više, predmetni dalekovod od 400 kV sa planirane dvije trase, spada u pogone i postrojenja koji moraju proći proceduru procjene uticaja na okoliš.

Okolišna dozvola je se izdaje na osnovu prihvatanja studije utjecaja na okoliš, a istu je je izradio konsultant  „Energoinvest „ d.o.o. Sarajevo.

S obzirom da namjeravano izmještanje DV 220 KV u krugu TE Tuzla radi izgradnje bloka 7 TE Tuzla u skladu sa članovima 3. i 4.  Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjicaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/04) spada u grupu projekata za koje se procjena utjicaja na okoliš obavlja na temelju obaveznog provođenja procjene utjecaja na okoliš, u skladu sa članom 3. i 4.  i čl. 12. do 19. Poglavlja III istog Pravilnika, investitor je dostavio Studiju o procjeni utjecaja na okoliš koju je izradila ovlaštena konsultantska kuća Energoinvest d d Sarajevo.

U nastavku postupka ocjene Studije o uticaju na okoliš, a u skladu sa čl. 59. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03) i čl. 23. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 38/09) imenovana  je Stručna komisija za ocjenu Studije o utjecaju na okoliš Rješenjem ministrice br. UP-I- 05/2-02-19-5-31/20 od 25.02.2020. godine. Stručna komisija je sastavljena od stručnjaka - specijalista za ocjenu Studije sa aspekta zaštite okoliša u sljedećim relevantnim oblastima: voda, zrak, zemljište/tlo, hidrogeologija, energija, otpad, buka, biodiverzitet, fauna, šume, kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe.

Stručna komisija je ocijenila Studiju o procjeni utjecaja na okoliš i dala pozitivno mišljenje u vezi izmještanja dalekovoda DV 220 KV u krugu TE Tuzla.

U postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš, Federalno ministarstvo okoliša i turizma organiziralo je javnu raspravu u skladu sa odredbama čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 33/03) i čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 38/09) dana 17. 03. 2020. godine ali zbog situacije sa Covid – 19 (Corona virus) je odgođena, te je ponovno zakazana i održana dana 12.06.2020. godine u prostoru TE Tuzla sa početkom u 12.00 sati. Dokumentacija je bila dostupna javnosti na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu i na web stranici Ministarstva www.fmoit.gov.ba.

Dopisom broj: UP-I 05/2-19-5-31/20 od 22.05.2020. godine o održavanju Javne rasprave blagovremeno su obavješteni sljedeći zainteresirani subjekti:

- „Bellis“ - Tuzla

- Centar za ekologiju i energiju – Tuzla

- Agencija za VP rijeke Save – Sarajevo

- Općina Tuzla

- Ekološki savez „Eko zeleni“ – Tuzla

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja – Sarajevo.

Javna rasprava je uspješno održana. Na javnoj raspravi je sudjelovalo 12 sudionika. Sa javne rasprave je sačinjen zapisnik i sastavni je dio spisa kao i spisak sa potpisima prisutnih.

Ekološki savez „Eko zeleni“ – Tuzla je dostavilo akt sa sugestijama i 4 pitanja, ali podržavaju unaprijeđenje tehnologije s ciljem poboljšanja kvalitete zraka u Tuzli i razvoja privrede u skladu sa zahtjevima prirode.

Na osnovu stručnog mišljenja komisije i uključivanja javnosti, ocijenjeno je da je Studija o procjeni utjecaja na okoliš obuhvatila sve segmente predviđene Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/04). Nakon ovako provedenog postupka ocjene Studije i na osnovu izloženog, Federalno ministarstvo je ocijenilo da su se stekli uvjeti za odobravanje Studije o procjeni utjecaja na okoliš u smislu člana 64. stav 1. (čl. 24. stav 1.) Zakona o zaštiti okoliša.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda  u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu s Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- Elektroprenos - Elektroprijenos BiH  a.d. Banja Luka

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja – Sarajevo

- Agencija za VP rijeke Save – Sarajevo

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštita okolice TK

- Federalna  uprava za inspekcijske poslove - Sarajevo

- Općina Tuzla

- dokumentaciji

- arhivi