### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI 05/2-02-19-5-133/20 SC

Sarajevo, 19.02.2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma rješavajući zahtjev operatora “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, za izdavanje okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja za terminal tečnih naftnih derivate, podružnica Bihać, općina Bihać, na osnovu. čl. 68 i 71. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03), čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, 38/09), i čl. 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99),

d o n o s i:

R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolinska dozvola operatoru “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, za postojeće pogone i postrojenja, za terminal tečnih naftnih derivate, podružnica Bihać, općina Bihać. Skladišno-distributivni centar za naftu i naftne derivate nalazi se u Mehmeda Kolakovića bb u naselju Ribić u istočnom dijelu grada Bihaća, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 5980, 5974/4 i 6288/2 (novi premjer) K.O. Bihać grad. Predmetna lokacija terminala Bihać obuhvata ukupnu površinu zemljišta od 4 ha 86 a i 49 m2.

2. Pogon i postrojenja za koja se izdaje okolinska dozvola

Svi postojeći rezervoari i prateći objekti će biti rekonstruisani prema Glavnom izvedbenom projektu, dograditi će se dva nova objekta te izvršiti sva potrebna ispitivanja instalacija, ugraditi mjerno – sigurnosna oprema u skladu sa važećim propisima i BAT-ovima.

Objekti u skladu sa tehnološkom namjenom mogu se podijeliti na:

Objekti za skladištenje imaju ukupno pet nadzemnih vertikalnih rezervoara ukupne zapremine 18.100 m3 a u kojima će se skladištiti dizel, benzin, te LUEL:

- R-02 zapremine V = 2700 m3, sa tankvanom 38x38 m, dizel = 2268 t

- R-03 zapremine V= 2700 m3, sa tankvanom 38x38 m, dizel = 2268 t

- R-04 zapremine V = 5000 m3, sa tankvanom 73x37 m, benzin = 3650 t

- R-05 zapremine V= 5000 m3, sa tankvanom 62x41 m, dizel = 4200 t

- R-06 zapremine V = 2700 m3, sa tankvanom 38x38 m, LUEL = 2322 t

Postoji ukupno četiri nadzemna horizontalna manipulativna rezervoara ukupne zapremine 200 m3 a u kojima će se skladištiti dizel, benzin, te LUEL i biodizel:

- MR-01 zapremine V= 50 m3, benzin = 36,5 t

- MR-02 zapremine V= 50 m3, dizel = 42 t

- MR-03 zapremine V= 50 m3, LUEL = 43 t

- MR-04 zapremine V= 50 m3, biodizel = 44 t

Nadzemni horizontalni rezervoar za namješavanje biodizela će biti novi objekat na terminalu, a koji će se uspostaviti rekonstrukcijom jednog od postojećih horizontalnih manipulativnih rezervoara (to je rezervoar MR-01).

- slop rezervoar je ukopan čelični, dvoplašni rezervoar koji služi za prihvat goriva iz cjevovoda, filtera i pumpi. Pregrađen je na dva dijela (benzin i dizel). Rezervoar će biti postavljen na armiranobetonsku ploču.

- rezervoar otpadnog ulja sa betonskog separatora: Rezervoar je predviđene zapremine 10m3 a izveden je od čelika. Trenutačno nije u funkciji i potrebna je zamjena ili rekonstrukcija postojećeg.

Objekti za pumpanje

- Pumpna stanica koja se sastoji iz pet elektromotornih pumpi koje služe za transport goriva iz vagona i autocisterni u skladišne i manipulativne rezervoare.

Objekti za pretakanje

- ostrvo A1: utakačko mjesto 1 = dizel sa aditivima A i B; utakačko mjesto 2 = dizel sa aditivima B i C; utakačko mjesto 3 = LUEL bez aditiva

- ostrvo A2: utakačko mjesto 4 = benzin sa aditivima D i E; utakačko mjesto 5 = benzin sa aditivima D i E; utakačko mjesto 6 = dizel sa aditivima A i C;

- vagon pretakališta

Objekti za hlađenje i protupožarnu zaštitu

- rezervoar za vodu (postojeći rezervoar će se zamijeniti novim zapremine 2x500 m3),

- hidratanska mreža,

- vatrogasna pumpna stanica,

- sistem za hlađenje rezervoara

Novi objekti na terminalu

- VRU-jedinica za obradu gasne faze je uređaj koji služi za obradu gasne faze koja se javlja kod donjeg punjenja goriva u kamionske cisterne. Pomoću ovog uređaja se benzinske pare prikupljaju i vraćaju ponovo u rezervoare. VRU jedinica je montažna i postavlja se u armiranobetonsku kadu sa kontrolisanim odvodom u tehnološku kanalizaciju.

- rezervoarski prostor aditiva sa pumpama služi za ubacivanje aditiva u benzin i dizel. To je objekat koji se sastoji iz nadzemnog rezervoara zapremine 20m3 koji je smješten u vlastitu tankvanu i koji je podijeljen na pet jednakih dijelova, svaki zapremine po 4m3. Ukupno će biti korišteno pet različitih aditiva koji će se dodavati u goriva na utakačkim rukama.

Drugi infrastrukturni i prateći objekti

- kotlovnica (trenutno nije u funkciji),

- trafostanica snage 400 kVa,

- garaža/radionica/skladište ulja i maziva,

- kolska vaga,

- upravna zgrada,

- sklonište,

- vanjska rasvjeta,

- saobraćajnice,

- ograda oko terminala

3. Aktivnosti za koje se izdaje okolinska dozvola

Osnovna namjena terminala nafte i naftnih derivata Bihać je prihvat, skladištenje i  distribucija nafte i njenih derivata i to dizela, benzina, lož ulja extra lako (LUEL) i biodizela.

Osnovni princip rada terminala bazira se na istakanju većih količina goriva koje u terminal uglavnom ulaze pomoću željezničkih vagona gdje se na posebnom istakačkom/utakačkom mjestu predviđenom za vagone (2x6 vagona istovremeno u dvije linije) odvija istakanje ili utakanje svih vrsta goriva. Željeznička pruga (Unska pruga) dolazi iz pravca grada Bihaća gdje se prije ulaska u terminal odvaja poseban krak pruge skretnicom koja vodi do mjesta za istakanje/utakanje goriva.

Skladištenje goriva se vrši u pet nadzemnih vertikalnih rezervoara ukupne zapremine 18.100 m3, te u četiri manipulativna rezervoara kapaciteta 200 m3 od kojih je MR-01 planiran za skladištenje biodizela. Manipulacija gorivom se odvija u rezervoaru za aditiviranje koji je cijevima priključen za autopretakališna ostrva A1 i A2 gdje se dodaje ukupno pet aditiva za dizelska i benzinska goriva.

Manipulacija i skladištenje goriva se može podijeliti na slijedeće faze:

- parkiranja cisterni na mjestima utakanja/istakanja,

- istovar goriva iz vagon cisterni i autocisterni do rezervoara pumpanjem,

- otprema goriva iz vertikalnih do manipulativnih rezervoara slobodnim padom ili pomoću pumpi,

- otprema goriva do vagon cisterni i autocisterni slobodnim padom ili pomoću pumpi,

- dodavanje aditiva gorivima na autopretakalištu.

Proces istakanje/utakanja goriva prati posebna procedura koja se sastoji od:

- parkiranja cisterni na mjestima utakanja/istakanja,

- gašenje rada motora,

- uzemljenja cisterni,

- postavljanja utakača/istakača u otvor cisterni uz postavljanje brojila na 0,

- po završetku izvući utakača/istakač iz otvora cisterne,

- zatvoriti poklopac cisterne, te iste plombirati,

- odvojiti vodič statičkog elektriciteta.

4.  Osnovne sirovine i pomoćni materijali

Osnovne sirovine koje će se skladištiti u terminalu Bihać:

a) bezolovni motorni benzini i to:

- BMB EUROSUPER BS 95

- BMB EUROSUPER BS 98

b) dizelska goriva i to:

- EURODIZEL BS,

- EURODIZEL BS CLASS

c) euro lož ulje ekstra lako (EURO LUEL)

d) biodizel

Pomoćne sirovine i materijali koji se koriste u procesu održavanja su:

- azot,

- maziva,

- koncentrirana sintetička pjena i

- ostali materijali (farba za farbanje rezervoara, cjevovoda; valjci za farbanje; brusne i rezne ploče; elektrode za zavarivanje, teflon traka za zaptivanje, ventili)

Snabdijevanje vodom naftnog terminala obezbijeđeno je na dva načina:

- priključak na gradsku vodovodnu mrežu – glavni izvor snabdijevanja

- postojeći bunar u aluvionu rijeke Une, kapaciteta 8 l/s – sporedni izvor snabdijevanja. Dovodni cjevovod od bunara do rezervoara za vodu je uništen, pa e Glavnim projektom predviđena nova trasa cjevovoda prema kojoj je isti položen pored saobraćajnice i  ne prolazi kroz privatne parcele.

Terminal je priključen na električnu mrežu Elektroprivrede BiH, d.d. Sarajevo.

Grijanje i hlađenje - upravna zgrada

Zagrijavanje objekta se može vršiti na dva načina. Za grijanje u prelaznim periodima, kao i za hlađenje prostorija ljeti, koristi se toplotna pumpa, dok se u periodu niskih zimskih temperatura grijanje vrši pomoću električnog kotla. Prelazak sa jednog načina grijanja na drugi vrši se ručno. Toplotna pumpa i elektro kotao imaju integrisanu cirkulacionu pumpu.

Kao izvor rashladne i toplotne energije za objekat je odabrana toplotna pumpa ukupne snage grijanja 20,5 kW i ukupne snage hlađenja 19,8 kW. Za izvor toplote u zimskom periodu pri niskim temperaturama usvojen je električni kotao snage 18 kW.

Grijanje -  radionice i PPZ spremišta

Na osnovu proračunate potrebe za toplotom usvojen je električni kotao sa integrisanom automatikom, ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom, senzorom pritiska, automatskom odzrakom i pumpom za grijanje snage 9 kW.

Kako terminal nije u funkciji, u nastavku se prikazuje potrošnja vode iz gradske vodovodne mreže za trenutne sanitarne potrebe zaposlenika i potrošnja električne energije za 2019. godinu.

Tabela 1. potrošnja energenata i vode

| Naziv |  | Potrošnja u 2019. g | Godišnje potrebe | Jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda | 60 | - | m3/god |
| Električna energija | 25.961 | - | kWh |
| Dizel i benzin gorivo | 0 | 20.000 | l/god |

5. Okolinska dozvola se daje uz slijedeće uvjete i poduzete mjere

5.1. Opšte mjere za zaštitu okoliša

“Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać je dužan da tokom rada i prestanka rada pogona ispuni opće obaveze zaštite okoliša tako da:

- ne ugrožava niti ometa zdravlje ljudi i ne predstavlja smetnju za ljude koji žive na području uticaja skladišta naftnih derivata ili za okolinu zbog emisija supstanci, buke, mirisa, vibracija ili saobraćaja,

- preduzme sve odgovarajuće preventivne mjere u smislu sprečavanja nesreća većih razmjera;

- izbjegava produkciju otpada, a nastale količina svede na najmanju moguću mjeru, izvrši reciklažu ili ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo otpad odlaže,

- efikasno koristi energetske i prirodne resurse,

- preduzme neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica,

- preduzme neophodne mjere nakon prestanka rada skladišta naftnih derivata da bi se izbjegava bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje, a što podrazumijeva da su ispunjeni svi standardi kvaliteta okoliša koji su relevantni za lokaciju skladišta naftnih derivata naročito oni koji se tiču zaštite zemljišta i vode,

- ukoliko dođe do značajnih promjena u radu skladišta naftnih derivata obavijesti Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

- vrši mjesečne analize utroška pojedinih sirovina, vode i energije po jedinici izdanog goriva.

5.2. Mjere u fazi rekonstrukcije/sanacije postrojenja i izgradnje

- odrediti lokacije za privremeno odlaganje građevinskog materijala,

- pribaviti dozvole i saglasnosti za svu opremu uključenu u izvođenje građevinskih radova u skladu sa domaćim propisima i standardima EU,

- koristiti moderne mašinerije i vozila koji zadovoljavaju nacionalne i EU ekološke standarde u pogledu emisija,

- koristiti moderne mašinerije i vozila sa izoliranim izvorima buke (motori, izduvni sistemi).

- korištenje nepopločanih puteva svesti na najmanju mjeru,

- održavanje, punjenje i čišćenje opreme i uređaja obavljati van lokacije gradilišta na popločanoj površini koja je adekvatno odvojena od površinskih voda,

- izgraditi postrojenje za tretman zauljenih otpadnih voda u prvoj fazi sanacije objekta,

- ugraditi separator masti u ulja za tretman fekalnih voda,

- otpadne vode koje se nakupljaju u sanitarnim objektima na gradilištu prikupiti i prečistiti (neposredno na gradilištu ili odvesti na adekvatnu lokaciju) prije ispuštanja u recipijent,

- Iskopani materijali skladištiti u skladu sa dobrim građevinskim praksama. Sav iskopani materijal koji se neće koristiti za građevinske radove odložiti na prethodno određene lokacije,

- područja koja su podložna erozijama zaštiti u skladu sa dobrim građevinskim praksama;

- građevinske lokacije ograditi i uspostaviti kontrolu pristupa na lokaciju kako bi se osiguralo da pristup imaju samo ovlaštena lica,

- transport nakvašenog ili pokrivenog tereta koja ima za cilj smanjenje emisije prašine pri transport,

- nadzor odvijanja saobraćaja do gradilišta i na samom gradilištu u svrhu obezbjeđenja neometanog i sigurnog kretanja vozila i pješaka.

- tokom izvođenja radova raditi stalnu kontrolu i nadzor nad tehničkom ispravnosti transportnih i građevinskih mašina. Pored toga, na transportnim sredstvima potrebno je koristiti prekrivke, a povremeno puteve kvasiti vodom kako bi se smanjile emisije prašine,

- uklanjanje vegetacije treba svesti na najmanju moguću mjeru. Svako oštećeno drvo ili rastinje treba obnoviti/ponovno zasaditi na drugoj lokaciji po završetku građevinskih radova,

- sve radove izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji, a posebnu pažnju posvetiti dijelovima projekta koji se odnose na zaštitu okoliša,

- materijali koji će se koristiti moraju imati ateste proizvođača i odgovarati postojećim propisima i standardima,

- radovi moraju biti izvođeni u projektovanim dimenzijama gradilišta,

- ugradnja i montaža opreme mora se izvoditi prema uputstvima proizvođača, tehničkim crtežima i opisu prema projektu,

- u toku izvođenja radova poduzeti sve mjere propisane važećim zakonima sa stanovišta građenja uključujući i mjere zaštite na radu (tekuća goriva i maziva potrebno je čuvati u zatvorenim posudama smještenim na odgovarajućem mjestu),

- ukoliko dođe do rasipanja ulja i maziva imati pripremljenu piljevinu ili neko drugo upijajuće sredstvo te poduzeti hitne mjere sanacije,

- ukupan otpad koji se pojavljuje u ovoj fazi prikupljati odvojeno i u zasebnu, odgovarajuću ambalažu,

- odrediti odgovorno lice za provođenje i nadgledanje mjera zaštite okoliša.

5.3. Posebni uvjeti i mjere

Ublažavanje uticaja na okoliš u kompleksu za skladištenje tečnih naftnih goriva u rezervoare, postiže se primjenom slijedećih osnovnih mjera:

- provođenjem propisa o zaštiti okoliša, zaštiti od požara i eksplozije i tehnoloških zahtjeva pri korištenju pogona, postrojenja, uređaja i prateće opreme,

- provođenjem preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije,

- sprječavanjem i ublažavanjem emisija štetnih materija iz pogona i postrojenja u okoliš,

- sakupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda,

- propisnim skupljanjem i zbrinjavanjem otpadnog materijala,

- sprečavanjem i ublažavanjem produkcije i emisije buke,

- edukacijom zaposlenika o mjerama zaštite okoliša i mjerama zaštite od požara i eksplozije,

- vršenjem okolinskog i tehnološkog monitoringa,

- primjenom drugih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i organizacionih mjera koje su u funkciji zaštite okoliša i zaštite od požara i eksplozije.

5.4. Mjere smanjenja zagađenja vode i tla tokom rada postrojenja

- provoditi mjere u skladu sa odredbama Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH” broj: 70/06) i propisima donesenim na osnovu tog Zakona, te drugih propisa o vodnom okolišu.

- provoditi mjere propisane u rješenju o prethodnoj vodnoj saglasnosti od 18.12.2020. godine br. UP-I/25-1-40-478-4/20 izdate od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa loakcije za skladištenje i distribuciju tečnih naftnih goriva sa pratećim sadržajima.

- sva upotrijebljena, odnosno iskorištena voda za hlađenje tankvana i asfaltiranih ili betoniranih radnih i manipulativnih površina koja sadrži mehaničke nečistoće (pijesak, zemlja, prašina i sl.) i masnoće (nafta, ulja) se moraju prečistiti prije ispuštanja u kanalizaciju i površinske vode do kvaliteta propisanog odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20 i 96/20).

5.5. Mjere smanjenja emisija u zrak tokom rada postrojenja

- vršiti analizu zraka u okolini postrojenja Terminala-Bihać, sa akcentom na sadržaj ukupnih aromatičnih ugljikovodonika porijeklom iz nafte i VOC (volativnih organskih komponenti).

5.6. Mjere sprječavanja/smanjenja nastanka otpada

- pridržavati se mjera utvrđenih Planom upravljanja otpadom urađenim u skladu s odredama člana 19. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03, 72/09, 38/09), a uzimajući u obzir odredbe Pravilnika o kategorijama otpada sa listama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/05),

- planirati skladištenje na način kako bi se svela na najmanju moguću mjeru produkcija otpada i učestalost čišćenja,

- minimizirati vrijeme skladištenja pridržavajući se propisanog sistema skladištenja sirovina i repromaterijala postupkom vođenja minimalnih zaliha sirovina i pomoćnih materijala,

- pridržavati se sistemskih procedura koje su propisane kod nabavke sirovina i pomoćnih materijala,

- vršiti upozoravanje radnika na radnu disciplinu čime se nalaže i kontroliše pažljivo rukovanje sa svim sirovinama i  pomoćnim materijalima,

- odabirati adekvatne sirovine i pomoćne materijale tako da se smanji nastanak otpada,

- pridržavati se metoda nabavke sirovina i pomoćnih materijala propisane u sistemskim procedurama,

- vršiti razdvajanje neopasnog otpada u cilju izdvajanja korisnih sirovina kao što su papir, karton, folije, PET, limenke, plastika i metali za dalju reciklažu.

Odgovorna osoba za upravljanje otpadom na terminalu tekućih tereta Podružnice Bihać je Demirović Ismet.

5.7. Mjere prevencije nastanka buke

- provesti ispitivanja mjerenja buke na prostoru postrojenja Terminala -  Živinice kako bi se utvrdili tačni izvori buke i provele adekvatne mjere zaštite od buke, prema članu 7. Zakona o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, br. 110/12),

- mehanizovanu opremu držati na nivou koji isključuje pojavu nepotrebnih izvora buke (vibrirajući limovi, oštećenja uzglobljenja, ležajevi i sl.),

- osposobiti i redovno obučavati zaposlenike kao i podizati njihovu svijesti o nastanku i uticaju buke na zdravlje radnika i okolnog stanovništva,

- prilikom utovara i istovara roba, zabraniti rad motora transportnih automobila,

- kontrolisati emisije buke odabirom, upravljanjem i održavanjem opreme.

5.8. Specifične mjere

U cilju sprečavanje i kontrole nesreća većih razmjera a u sklopu poduzimanja preventivnih mjera, “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać, općina Bihać je dužan blagovremeno nadležnom ministarstvu predočiti:

- dokaze o preduzetim mjerama,

- izvještaj o stanju sigurnosti iz kojeg će se vidjeti početak provođenja mjera predviđenih Planom sprečavanja nesreća većih razmjera, rizici od pojave nesreća te da su poduzete neophodne mjere za identificiranje tih nesreća i ograničavanje njihovih posljedica i da su napravljeni unutrašnji planovi intervencije.

U slučaju nastanka nesreća većih razmjera, prema čl. 76. Zakona, operator pogona i postrojenja dužan je obavijestiti nadležno ministarstvo o nesreći većih razmjera i čim budu dostupni dostaviti podatke o:

- okolnostima nesreće,

- opasnim supstancama koje su prisutne,

- procjeni uticaja nesreće na ljude i okoliš i

- hitnim mjerama koje su preduzete.

“Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać, općina Bihać, dužan je obavijestiti nadležno ministarstvo o preduzetim mjerama za ublažavanje posljedica nesreće i sprečavanje pojave novih nesreća. Ukoliko dalja istraga otkrije dodatne činjenice, “Operator – Terminali Federacije”  d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać, dužan ih je dostaviti nadležnom ministarstvu.

Osim navedenog:

- objekti moraju biti zaštićeni od atmosferskog pražnjenja klasičnom gromobranskom instalacijom radi zaštite od statičkog elektriciteta podovi, stolovi, oprema i uređaji moraju biti galvanski vezani za pogonsko uzemljenje tako da će predstavljati jednu galvansku cjelinu,

- radnici moraju biti upoznati i sa opasnostima i obučeni za rad sa naftnim gorivima,

- moraju se poštovati propisi o mjerama sigurnosti i u skladu sa tim radnici moraju imati odgovarajuću odjeću i obuću,

- poštovati propise o skladištenju i manipulaciji sa gorivima koje se skladište u tim objektima,

- poštovati propise zaštite na radu,

- svaki objekta mora na vidnom mjestu okačiti uputstvo o manipulaciji naftnim gorivom,

- čistiti i održavati okolni prostor i pristupne saobraćajnice,

- u slučaju zatvaranja objekta (stavljanja van upotrebe) obavezno iz objekta iznijeti i na drugo mjesto smjestiti materije koje su zapaljive.

4.9. Postupak djelovanja u slučaju opasne situacije

- poduzeti aktivnosti prema normativnim aktima “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, za postojeće pogone i postrojenja podružnice Bihać, općina Bihać i zakonskim propisima vezano za sprečavanje eksplozije i požara, prema Unutarnjem planu intervencija,

- udaljiti se što hitnije od objekta gdje je došlo do eksplozije,

- služba bezbjednosti mora biti upoznata sa uputstvom i dužna je spriječiti prilaz objektu u kojem je došlo do eksplozije,

- pružiti medicinsku pomoć osoblju koje je ozlijeđeno,

- u slučaju nesreće operator je dužan postupati u skladu sa Unutrašnjim planom intervencije,

- obaveza operatora je da pruži informacije zainteresiranim stranama,

- u slučaju nesreće operator je dužan informisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o okolnostima nesreće, opasnim supstancama koje su prisutne, procjeni utjecaja na ljude i okoliš, te mjerama koje su poduzete.

- U zonama opasnosti zabranjeno je:

- držati otvoreni plamen,

- raditi sa otvorenim plamenom i sa užarenim predmetima (zavarivati i sl.),

- upotrebljavati mašine i uređaja koji imaju vatreno ložište,

- raditi sa alatom koji varniči,

- postavljati nadzemne električne vodove,

- kretanje vozilima koja pri radu pogonskog uređaja mogu izazvati iskru,

- upotrebljavati električne uređaje koji nisu u skladu sa normativima i standardima za protiveksplozijsku zaštitu,

- odlagati zapaljive materije,

- držati materije podložne samozapaljenju i sl.

Požar i eksplozija mogu da se spriječe ako se propisno vodi tehnološki proces i rukovanje postrojenjem, te planiraju i provode preventivne mjere zaštite u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

5. Plan sprječavanja nesreća većih razmjera

Na osnovu čl. 77. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03, 38/09) i čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/04) operator je dostavio nadležnom ministarstvu (Federalnom ministarstvo okoliša i turizma) ažuriran Plan sprječavanja nesreća velikih razmjera.

“Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać, općina Bihać je dužan uspješno učestvovali u izradi Spoljašnjeg plana intervencija i raditi na njegovom daljem unaprijeđenju u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije (Službene novine Federacije BiH broj: 68/05).

Jedan primjerak Izvješća unutarnjih planova intervencije operator je dužan dostaviti Federalnoj/Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

6. Monitoring plan u fazi rada postrojenja

| Medij | Parametar koji se posmatra | Mjesto vršenja monitoringa | Učestalost |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | emisije u otpadne vode | ispusti otpadnih voda | u skladu sa vodnom dozvolom |
| Buka | nivo buke (dB) | na granici kruga i kod najbližeg susjednog objekta | nakon početka rada u punom kapacitetu, a dalje po potrebi/pritužbi |
| Zrak | sadržaj ukupnih aromatičnih ugljikovodonika porijeklom iz nafte i VOC (volativnih organskih komponenti). | oko pogona i na granici prema susjednim objektima | jednom godišnje u vrijeme intenzivnog rada |

7. Izvještavanje

Operator je dužan izvještavati:

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja,

- Fond za zaštitu okoliša kako je propisano odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 97/18). Unos podataka u informacioni sistem-bazu podataka se vrši putem linka za  pristup Informacionom sistemu upravljanja otpadom www.otpadfbih.ba.

9. Period važenja dozvole

Ova okolinska dozvola važi 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja strankama.

O b r a z l o ž e nj e

Operator “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnice Bihać, općina Bihać podnio je dana 12.11.2020. godine zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za postojeće pogone i postrojenja, za terminal tečnih naftnih derivate na adresi ul Mehmeda Kolakovića bb, naselje Ribić, Bihać.

Pravni osnov za postupanje po zahtjevu sadržan je u čl. 4.  Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/04 i 1/21) i Pravilnika o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/05).

S tim u vezi uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostavljen je:

- Izvještaj o stanju sigurnosti

- Informacija o sigurnosnim mjerama

- Unutrašnji plan intervencija.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa članom 54.a (18.) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 38/09) izradio je operator  Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo.

Rješavajući zahtjev za izdavanje okolinske dozvole operatora “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, podružnice Bihać, općina Bihać a polazeći od odredbi člana 67. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/03 i 38/09) propisujući opće obaveze koje operator treba ispuniti tokom rada i prestanka rada pogona, a koje se kao standardi moraju primjeniti prilikom izdavanja okolinske dozvole, te uzimajući u obzir sadržaj dokumentacije za obnavljanje okolinske dozvolu prezentirane u zahtjevu koji je ocijenjen prihvatljivim,  BREF - dokument o najboljim raspoloživim tehnikama u tehnologiji, kao i specifičnosti odnosnih pogona i postrojenja, ovo Federalno ministarstvo je ocijenilo da će se propisanim mjerama i uvjetima postići odgovarajući stepen zaštite okoliša, pa je odlučeno  kao u dispozitivu rješenja.

Pri donošenju odluke kao u dispozitivu ovog rješenja Federalno ministarstvo okoliša i turizma cijenilo je kao relevantne slijedeće dostavljene dokaze:

- vodoprivredna dozvola za skladištenje naftnih derivata u Bihaću izdata od Republičkog komiteta za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu od 29.07.1986. godine,

- rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti od 18.12.2020. godine br. UP-I/25-1-40-478-4/20 izdato od nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save, za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda sa loakcije za skladištenje i distribuciju tečnih naftnih goriva sa pratećim sadržajima,

- izvod iz prostorno planske dokumentacije,

- ugovor o pružanju komunalnih usluga,

- ugovor o snabdijevanju električnom energijom

- smjernice o obavezama izvođača tokom izvođenja radova,

- plan upravljanja otpadom,

- elaborat zaštite od požara

- elaborat zaštite na radu

Federalno ministarstvo je dopisom o pokrenutom upravnom postupku obavijestilo mjesnu zajednicu  Ribići, općinu Bihać i nadležno kantonalno ministarstvo za građevinarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Podnosiocu zahtjeva dostavljena je kopija dopisa ministarstva za građevinarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na izjašnjenje i zatraženi odgovori na pitanja Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi prostorno planskog akta.

Zahtjev je bio na javnom uvidu postavljen na web stranicu ministarstva, na linku https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-operatora-terminali-federacije-d-o-o-sarajevo-za-izdavanje-okolisne-dozvole-za-terminal-tecnih-naftnih-derivata-bihac-u-ribicu od 18.12.2020. godine.

Propisivanjem mjera i uvjeta utvrđenih u dispozitivu rješenja ovo ministarstvo je ocijenilo da predloženi projekat neće prouzrokovati negativne uticaje na okoliš ako se pridržava utvrđenih mjera za zaštitu okoliša, te je na osnovu člana 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

U skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj 43/13) tarifni broj 57 tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- „OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE“ d.o.o. Sarajevo, podružnica Bihać

- Općina Bihać

- Ministarstvo za  građevinarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK

- Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

- dokumentacija

- arhivi

# Text boxes

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM