### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Bosnia and Herzegovina

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI 05/2-02-19-5-58/20

Sarajevo,  08.07.2020. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma rješavajući zahtjev operatora Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, temeljem člana 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 33/03), člana 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 38/09) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 2/98 i 48/99), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolinska dozvola operatoru Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolnička broj 25, Sarajevo, za kotlovsko postrojenje u okviru tehničko-ekonomskog bloka - TEB za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, kotla instaliranog kapaciteta 46,5 MW koji kao pogonsko gorivo koristi prirodni gas (plin), a alternativno ekstra lako loživo ulje. Kotlovnica koja se koristi za toplinske i tehnološke potrebe kompletnog bolničkog kompleksa, smještena je na zemljištu označenom kao k.č. 34/3, K.O. Sarajevo IV, Općina Centar Sarajevo.

2. Pogoni za koja se izdaje dozvola

Snabdijevanje sa toplotnom energijom preko sopstvene mreže vrelovodnih cijevi su objekti u krugu KCUS-a:

- Stara hirurgija

- Opšta i abdominalna hirurgija

- Klinička apoteka

- Otorinolaringologija

- Interna I, II, III

- Prosektura

- Stara trauma

- Dnevna bolnica

- Radionica/Služba transporta

- Neurologija

- Stara pedijatrija

- Ortopedija

- Kožna klinika

- Radionice

- „Lepra“

Kotlovsko postrojenje u okviru tehničko ekonomskog bloka - TEB spada u kategoriju parno vrelovodnih postrojenja. Kotlovskim postrojenjem u ovom objektu podrazumijeva se prostor za smještaj kotlovskih jedinica, gorionika, sistema redukcije pritiska gasa sa mjerenjem, gasne rampe, dimovodni kanali, napojni rezervoar sa ekspanderom, postrojenje hemijske pripreme vode, ekspander kondenzata, kondenzno postrojenje, postrojenje za pripremu tople sanitarne vode, postrojenje za ekspanziju kompletnog sistema, postrojenje za obradu sirove vode, redukcione stanice suho zasićene vodene pare, elementi automatske regulacije, cirkulacione pumpe, sigurnosna, zaporno-regulaciona armatura, razdjeljivači i spojni cjevovodi.

3. Aktivnosti za koje se izdaje dozvola

- snabdijevanje parom i toplom vodom

- proizvodnja i distribucija toplotne energije

4. Opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje

4.1. Gorivo

Prirodni gas (plin) koristi se kao osnovno pogonsko gorivo. Snabdijevanje prirodnim gasom obezbijeđeno je iz gradskog gasovoda. Prirodni gas se koristi za grijanje, pripremu tople vode i pare, kuhanje, proizvodnju električne energije, klima i rashladne uređaje, industrijske procese, pogon motornih vozila i dr. Od ostalih supstanci koje se koriste u postrojenju kotlovnice su:

- ekstra lako loživo-ulje, koje se koristi kao alternativno pogonsko gorivo u slučaju prekida   isporuke prirodnog gasa ili radova na unutrašnjim gasnim instalacijama,

- tabletirana so (NaCl) za potrebe regeneracije automatskih jonskih izmjenjivača,

- sitna industrijska so (NaCl) za potrebe hemijske pripreme kotlovskih i napojnih voda.

4.2. Voda i električna energija

Snadbijevanje kotlovnice vodom vrši se iz gradske vodovodne mreže kojom upravlja KJKP „Vododvod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Kotlovnica nema sopstveni vodomjer kojim bi se mjerila potrošnja vode samo za ovaj objekat.

Objekati KCUS priključeni su na elektoenergetski sistem JP Elektroprivreda BiH. Mjerno mjesto za potrošnju električne energije registruje ukupnu potrošnju električne energije za cijeli kompleks. Ne postoji zasebno mjerno mjesto preko kojeg bi se mogla pratit potrošnja električne energije samo za Kotlovnicu. Kotlovnica Tehničko-ekonomskog bloka KCUS posjeduje 5 kotlovskih postrojenja za sagorijevanje koja se koriste za toplinske i tehnološke potrebe kompletnog bolničkog kompleksa.

Tabela 1. Ukupna potrošnja vode, soli (NaCI) i osnovnih energenata kotlovskog postrojenja KCUS za period 1.1.2019. – 1.12.2019. godine

| R.br. | Energent | Mjerna jedinica | Količina | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prirodni gas | Sm3 | 797427 | - |
| 2. | EL loživo ulje | l | 0 | - |
| 3. | Voda | m3 | 5273,9 | - |
| 4. | Električna energija | KWh | 1112467,09 | Potrošnja za cijeli kompleks. |
| 5. | Tabletirana so (NaCl) | kg | 4000,00 | - |
| 6. | Sitna industrijska so (NaCl) | kg | 3000,00 | - |

5. Granične vrijednosti emisija koje  pogon i postrojenja imaju u okoliš

5.1. Granične vrijednosti emisija u zrak

Granične vrijednosti emisija u zrak propisane su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17). Navedenim pravilnikom propisano je da su srednja postrojenja za sagorijevanje postrojenja za sagorijevanje čija je toplotna snaga:

- 1-50 MWth pri korištenju čvrstog goriva: biomase i ostataka od prerade biomase, uglja i  briketa iz uglja i koksa sa sadržajem sumpora manjim od 1 g/MJ,

- 5-50 MWth pri korištenju tečnog goriva: ulje za loženje lako i ekstra lako u skladu sa propisom kojim se uređuju fizičko-hemijske karakteristike tečnih goriva,

- 10-50 MWth, pri korištenju prirodnog gasa ili tečnog naftnog gasa.

Tabela 2. Granične vrijednosti emisije za SO2, NOx i CO za postojeća srednja postrojenja za sagorijevanje   u zavisnosti od vrste goriva

| Vrsta goriva | Polutant | Granična vrijednost emisije (mg/m3n) |
| --- | --- | --- |
| Tečna goriva (extra lako) | SO2 | - |
|  | NOx | 150–350 |
|  | CO | 170 |
|  | Čvrste čestice | 30 |
| Prirodni gas | SO2 | 35 |
|  | NOx | 100 |
|  | CO | - |
|  | Čvrste čestice | - |

U skladu sa čl. 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17), operator je dužan sačiniti Plan mjerenja emisija. U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, kako je definirano člankom 33. Zakona o zaštiti zraka  („Službene novine Federacije BiH“, br.33/03 i 04/10), inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša utvrđuje da li je plan mjerenja emisije pripremljen u skladu sa odredbama iz stava  2, ovog člana, kao i da li mjerno mjesto na kojem je vršeno mjerenje posjeduje izvještaj iz člana 4. stav 6. ovog Pravilnika.

U slučaju da se utvrdi da operater nema izrađen plan mjerenja i izvještaj o mjerenom mjestu u skladu sa ovim stavom, inspektor nadležan za poslove zaštite okoliša je dužan naložiti ponovno mjerenje, kao i o tome obavijesti nadležno ministarstvo, te Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ukoliko je operater obaveznik plaćanja naknada.

5.2. Granične vrijednosti za buku

Dozvoljeni nivoi buke na otvorenom prostoru/vanjske buke – kod prvih stambenih zgrada/ kuća, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12).

Tabela 3. Dozvoljeni nivoi buke

| Područje (zona) | NAMJENA PODRUČJA | Najviši dozvoljeni nivoi (dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ekvivalentni nivoi Leq | Vršni nivo |
|  |  | dan | noć | L1 |
| I | Bolničko-lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, odgojno-obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko obrtničko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i prometno područje bez stanovanja | 70 | 70 | 85 |

6. Okolinska dozvola se daje pod sljedećim uvjetima i poduzetim mjerama

6.1. Postojeće i planirane aktivnosti za smanjenje emisija iz pogona

Sve aktivnosti i mjere za smanjenje nastanka emisija  se dijele (prema segmentu okoliša na koji se odnose) u tri kategorije i to: emisija u zrak,  emisija u vodu, nastanka otpada i  buke.

Tabela 4. Opis i analiza mjera za smanjenje emisija u zrak

| Mjera | Opis mjere | Analiza mjere |
| --- | --- | --- |
| Automatizacija gorionika | Konstantno praćenje emisije CO i automatsko doziranje kisika za sagorijevanje goriva | Na osnovu pojave nastanka emisije CO automatskom regulacijom se ubacuje više kisika čime se postiže bolje sagorijevanje, samim time i povećanje en. efikasnosti, smanjenje povećane potrošnje goriva i smanjenje emisija u zraka, kao i potpuna eliminacija stvaranja CO. |
| Održavanje kotlova i dimnjaka | Redovno čišćenje i održavanje kotla i dimnjaka kao i zamjena dotrajalih dijelova | Ovim se postiže bolje sagorijevanje goriva u kotlu, tj. veća efikasnost, smanjenje mogućnosti nastanka čađi i CO, smanjenje emisija u zrak. |
| Servis cijelog sistema | Redovno, i po potrebi usljed kvarova, održavanje i servis cijelog sistema. | Zamjenom puknutih ili dotrajalih cijevi, ventila i ostalih dijelova smanjuju se gubici vode, a samim time i potrošnja goriva, kao emisija dimnih gasova u zrak i emisija tehnološke vode u tlo. |
| Pražnjenje i čišćenje odmuljne jame | Redovno pražnjenje i čišćenje odmuljne jame u kojoj se skuplja tehnološka voda i odatle preljeva u gradski kanalizacioni sistem | Ovom mjerom se postiže prečišćavanje tehnološke otpadne vode prije izljevanja u kanalizaciju, a samim time i emisija polutanata u vodi. |
| Reparacija dijelova | Eventualna prepravka oštećenih dijelova sistema. U slučaju kvara zamjenjuje se dio koji se oštetio. Oštećeni dio se odlaže između kotlovnice i toplovodne stanice gdje se, ukoliko je moguće vrši njihova reparacija. | Ovom mjerom se vrši smanjenje količine otpada. Ukoliko se neki oštećeni dio nemože reparirati onda se on odlaže u za to predviđene kontejnere i predaje ovlaštenoj kompaniji za prikupljanje ovakve vrste otpada. |
| Zatvaranje vrata na kotlovnici | Redovno držanje kotlovnice zatvorenom | Ovom mjerom se spriječava povećanje buke koju emituje kotlovnica prema najbližim receptorima. |

6.2. Emisija u vodu

Tehnološke otpadne vode koje nastaju na lokaciji predmetnog kompleksa će se prikupljati i odvoziti putem kanalizacione mreže te priključiti na gradsku kanalizacionu mrežu pomoću osam priključaka, prema saglasnosti datoj od strane operatora kanalizacionim sistemom KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Prema Zaključku Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, UP-I/25-3-40-494-3/17 od 07.08.2017. godine, ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, te shodno odredbama Zakona o vodama i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH, broj 31/15), za predmetnu aktivnost nije potrebno pribaviti vodne akte od strane ove Agencije. Ukoliko KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa članom 28. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata uskrati pružanje usluga za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa predmetnog lokaliteta u javni kanalizacioni sistem, operator je u obavezi pribaviti odgovarajuće vodne akte, a sve u skladu sa članom 139. stav (1) tačka 3. Zakona o vodama.

6.3. Upravljanje otpadom

Plan upravljanja otpadom dostavljen je uz Plan aktivnosti koji se mora primjenjivati. Odlukom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu  imenovana je komisija za upravljanje otpadom postrojenja kotlovnica u sastavu:

- Nedim Arnautović ,dipl.ing.mašinstva (mašinska služba),

- Sead Dizdarić, maš. tehničar (Građevinska služba),

- Sead Šljivo, VKV električar (elektro služba)

6.4. Održavanje opreme

Redovna održavanja postrojenja koja su vezana za proces rada:

- kod rada na reduktorima ulje se mijenja nakon određenog broja sati rada, izmjenjena ulja se propisno odlažu u zatvorene kante i prikupljene količine propisno se transportiraju prema ovlaštenom operateru za zbrinjavanje opasnog otpada (starih ulja),

- svakodnevno vršiti praćenje  i rad čitavog sistema.

7. Monitoring plan

Operator je dužan da vrši monitoring sukladno važećim zakonskim obavezama propisanim naročito sljedećim provedbenim propisima:

Zrak:

- Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br. : 9/14 i 97/17 )

- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorjevanje („Službene novine Federacije BiH“, br. 3/13 i 92/17)

- Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/08)

Voda:

- Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20)

Buka:

1. Zakonu o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 110/12).

7.1. Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija

Tabela 5. Prijedlog monitoring plana

| Medij u koji se ispušta | Parametar | Mjero mjesto | Učestalost mjerenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrak | Mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak | Na dimovodnom kanalu | Jednom godišnje u toku sezone grijanja a u skladu sa Pravilnikom monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“ broj: 09/14 i 97/17) i prema Planu mjerenja iz tačke 5.1. ove okolinske dozvole |
| Tlo (kruti otpad) | Pratiti količine nastajanja otpada | Mjesta odlaganja krutog otpada | Voditi mjesečne izvještaje koji su osnova godišnjeg izvještaja |

8. Izvještavanje

Izvještavati  Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima kako je propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/07). Podaci se moraju unijeti u elektonski registar najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

U izvještaj se unose i podaci o vrsti upotrijebljenog goriva i sirovine. Podatke o izvršenim mjerenjima izvođač mjerenja je dužan čuvati u svojoj arhivi najmanje pet godina.

Svaku promjenu u radu ili izvanrednu situaciju koja može negativno uticati na okoliš operator je dužan bez odlaganja prijaviti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Federalnom ministarstvo okoliša i turizma.

9. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se  izdaje na period od 5 (pet) godina i važi od dana uručenja rješenja

O b r a z l o ž e nj e

Operator, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu podnio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev dana 08.04. 2020. godine za izdavanje okolinske dozvole za kotlovsko postrojenje u okviru tehničko ekonomskog bloka – TEB kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, Sarajevo, ukupne instalisane toplotne snage 46,5 MW koji kao pogonsko gorivo koristi prirodni gas (plin) a alternativno ekstra lako loživo ulje. Obrađivač zahtjeva je TQM d.o.o. Lukavac.

Prema članu 8. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/04), Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nadležno za izdavanje okolinske dozvole postrojenjima za  sagorijevanje s nominalnom termalnom snagom većom od 10 MW.

Operator, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu podnio je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, nakon isteka važenja okolinske dozvole izdate na 5 (pet) godina  pod brojem UPI 022-23-11-1/14 od 06.01.2014. godine. Uz zahtjev priložena je sljedeća dokumentacija:

- plan upravljanja otpadom,

- Zaključak Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, UP-I/25-3-40-494-3/17 od 07.08.2017. godine o odbacivanju zahtjeva podnesenog od strane operatora Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, za donošenje Rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda sa lokacije kompleksa KCUS-a, jer prema važećim propisima nema uslova za izdavanje vodnih akata iz nadležnosti  ove Agencije.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole postavljen je na web stranici www.fmoit.gov.ba dana 05.06. 2020. godine za kotlovsko postrojenje u okviru tehničko-ekonomskog bloka – TEB na linku https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave/javni-uvid-u-postupku-izdavanja okolisne-dozvole-operatoru-klinicki-centar-univerziteta-u-sarajevu-za-objekat-kotlovnice-u-okviru-tehnicko-ekonomskog-bloka-teb-instalisanog-kapaciteta-46-5-mw. U pisanoj formi obaviješteni su sljedeći zainteresirani subjekti:

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo,

- Općina Novo Sarajevo

i do dana stavljanja nacrta okolinske dozvole na uvid javnosti, nije bilo primjedbi.

Dopisom od 11. 06. 2020. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo od Federalne uprave za inspekcijske poslove dostavljanje svih zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Uvidom u zapisnik broj UPI-10-23-3-03882/2019 od 23.01.2020. godine konstatovano je sljedeće:

Inspekcijskim nadzorom koji je obavljen 14.01.2020. godine, a na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, izvršen je obilazak kotlovnice i tom prilikom utvrđeno da se u kotlovnici kao energent koristi zemni gas. Uvidom u stanje rezervoara alternativnog energenta, da se zaključiti da u 2019. godini do dana kada je izvršen inspekcijski nadzor – nije bilo korištenja alternativnog goriva (zbog urednog snabdjevenija zemnim gasom.)

Temeljem izloženog, Federalno ministarstvo je ocijenilo da se okolinska dozvola izda u smislu čl 86., čl. 68. i čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša uz poštivanje svih propisanih mjera i zakonske regulative, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja. Nadzor nad provođenjem mjera vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prepisu.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj: 43/13) tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun UNION BANKE d.d.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- Klinički centar Univerziteta Sarajevo

- Općina Centar

- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS

- Sektor za okolinske dozvole

-   arhivi

# Text boxes

- „Sivi dom“

- Paraplegija

- Infekcija

- NIR

- Stara praonica

- Radiologija – invazivna dijagnostika

- Radiologija – klasična dijagnostika

- Radiologija, radioterapija

- Magnetna rezonanca

- Dijagnostika i poliklinika (DIP)

- Tehno-ekonomski blok (TEB)

- Nauka i nastava

- Centralni medicinski blok

- Tehnički sektor