Bosna i Hercegovina                                                                                               Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                   Federation of Bosnia and Herzegovina

FEDERALNO MINISTARSTVO                                                  			                        FBiH MINISTRY OF

OKOLIŠA I TURIZMA                                                                                                 ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI-05/2-02-19-5-21/24

Sarajevo,  10.05.2024. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući zahtjev operatora MVVM d.o.o., Mostar, na osnovu člana 83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21), Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 i 48/99) u predmetu obnove okolišne dozvole, donosi:

## R J E Š E N J E

1. Izdaje se okolišna dozvola investitoru MVVM d.o.o. Mostar za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada u industrijskoj zoni Bišće Polje bb u Mostaru na lokaciji Rodoč bb – Slobodna zona Hercegovina, na parceli k.č. broj 2657/2; 2636/6 (zemljište uz objekt 1.927 m2) i k.č. 2657/2 (objekt 1368 m2). k.o. Rodoč, Grad Mostar.

2. Opis postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje dozvola

Poslovni objekat za  privremeno skladištenje, tretman i obradu medicinskog otpada i drugih opasnih i neopasnih otpada je površine 1368 m2.

Unutar hale su smješteni hladnjača, prostor za pranje spremnika za transport medicinskog otpada, trgalica za usitnjavanje otpada (šreder postrojenje), sterilizatori medicinskog otpada, alatnica i uredski dio unutar hale.

Obrada infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatora predviđena je u sljedećim uređajima :

- Sterilizator Newster 50 u kojem se vrši usitnjavanje i sterilizacija infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada, kapaciteta 90-110 kg/h,

- Sterilizator Newster 10 u kojem se vrši usitnjavanje i sterilizacija infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada,  kapaciteta 30-50 kg/h,

Godišnji max. kapacitet za rad u jednoj smjeni (10 sati) za oba uređaja je 360 t/god.

- Sterilbox u kome se vrši pranje i sterilizacija posuda za skupljanje i transport infektvnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada,

- Kidalica (šreder postrojenje) u kojem se vrši usitnjavanje tvrde plastike, guma, robe isteklog roka, i materijala koji zahtijevaju uništavanje robe zbog moguće ponovne prodaje.

Sve operacije koje operater vrši u okviru redovnih aktivnosti mogu se podijeliti na:

- Sakupljanje infektivnog, potencijalno infektivnog i ostalih vrsta otpada i prevoz do lokacije operatera;

- Tretman infektivnog i potencijalno infektivnog otpada na lokaciji operatera;

- Tretman otpada šrederom (kidalica);

- Skladištenje otpada do tretmana i do otpreme na krajnje zbrinjavanje.

2.1. Sakupljanje i pakiranje potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada na mjestu nastanka  i prijevoz do lokacije investitora

Otpad se preuzima od proizvođača otpada uz svu potrebnu propisanu prateću dokumentaciju i dovozi na lokaciju. Tvrtka prikuplja otpad  najčešće vlastitim vozilima i dovozi otpad na lokaciju. Otpad se na lokaciji preuzima uz prateći list. Prateći listovi zajedno s ostalom dokumentacijom se predaju ovlaštenoj osobi na lokaciji koja ih ovjerava i vraća jedan ovjereni i potpisani primjerak osobi od koje je preuzela otpad, te po potrebi prijevozniku, ako je različit od osobe koja predaje ili preuzima otpad.

Po dolasku na lokaciju otpad se vaga, popunjava se potrebna propisana dokumentacija i otpad se istovara u zatvorenu građevinu na lokaciji. Na taj način je osigurano da se u svakom trenutku zna točna količina svih vrsta otpada koja se nalaze na lokaciji.

Selektivno prikupljanje, pakiranje i transport otpada u F BiH regulirano je Uredbom o selektivnom prikupljanju, pakiranju i označavanju otpada (Sl. novine FBiH broj 38/06).

Potencijalno infektivni i infektivni medicinski otpad koji se transportira do lokacije operatora po potrebi, zahtijeva pakiranje u odgovarajuće posude (kontejnere, burad, kante, vreće i sl.) uzimajući u obzir vrstu vozila ili prijevoznog sredstva kako bi otpadni materijal bio siguran i ne bi se mogao prosuti ili raznijeti prilikom transporta.

Posude u kojima se ovi otpadni materijali transportuju od mjesta nastanka do lokacije operatora kao i naljepnice na tim posudama moraju biti izrađene od materijala koji ne reagira na opasni otpad na način na koji bi predstavljali opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš.

Već na samom mjestu nastanka, infektivni otpad treba biti skupljen u posebnu ambalažu koja svojim karakteristikama (boja, oblik, veličina) omogućava i olakšava njegovo razvrstavanje.

Ambalaža po svojim karakteristikama treba da je izrađena tako da:

- onemogućava neovlašteno otvaranje posuda i kontejnera,

- poslije obrade ne zagađuje okoliš,

- neprobojna za oštre predmete, tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja, ozljeđivane, kao i prenos infekcije na osobe koje postupaju sa otpadom,

- nepropusna za tekućine, tako da onemogućava prolijevanje sadržaja.

Ambalaža mora imati oznaku “OPASNOST! Opasan medicinski otpad – navođenje vrste otpada”

Ambalaža koja se koristi višekratno za medicinski otpad mora biti od odgovarajućeg materijala tako da je omogućeno njeno adekvatno pranje i dezinfekcija.

Transport opasnog otpada od mjesta nastanka do lokacije operatora može se vršiti samo vozilima registriranim za ADR prijevoz.

Osim toga i vozači koji voze ova vozila moraju posjedovati ADR cerifikate za prijevoz opasnih tvari.

Pripremu za prijevoz, utovar, pretovar, istovar i kompletnu manipulaciju sa opasnim otpadom mogu vršiti osobe koje su stručno osposobljene.

Prijevoznik (operator ili neki drugi ovlašteni prijevoznik) otpada koji transportira opasni otpad do lokacije operatora mora osigurati da otpad bude praćen odgovarajućom dokumentacijom

Za transport opasnog otpada mora biti osigurana dokumentacija utvrđena članom 32., stavak 5. Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine  FBiH broj 33/03 i 72/09).

2.2. Privremeno skladištenje otpada na mjestu nastanka i prijevoz do lokacije operatera

Skladišni prostor je podijeljen na dio u kome se trenutno privremeno skladišti medicinski otpad do procesa sterilizacije i dio u kome će se skladištiti ostale vrste otpadnih materijala.

Privremeno skladištenje medicinskog otpada vrši se u zatvorenim skladišnim prostorima (kontejnerima) i to u odgovarajuće plastične kante za ovaj otpad koje su pod stalnom kontrolom zaposlenog osoblja.

Navedeni otpad se ne smije prosuti ili rasuti; tečni otpad i procjedne vode ne smiju se ispuštati u odvode ili u okolno zemljište; otpad mora biti osiguran od vandalizma, krađe, manipuliranja od strane neovlaštenih osoba; ne smije ostavljati negativne posljedice na okoliš, niti smije biti uzrok uznemiravanja uslijed razvoja neprijatnih mirisa.

U prostoru obrade otpada (unutrašnjosti objekta) postavljena su dva zatvorena kontejnera koji imaju klimatiziranu unutrašnjost u svrhu privremenog skladišta dijela potencijalno ifektivnog i infektivnog otpada koji čeka za obradu u sterilizatoru.

2.2. Obrada infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada

Obrada infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatora predviđena je u sljedećim uređajima :

Obrada infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada na lokaciji operatora predviđena je u sljedećim uređajima :

- Sterilizator Newster 50 u kojem se vrši usitnjavanje i sterilizacija infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada

- Sterilizator Newster 10 u kojem se vrši usitnjavanje i sterilizacija infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada

- Sterilbox u kome se vrši pranje i sterilizacija posuda za skupljanje i transport infektvnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada

- Kidalica (šreder postrojenje) u kojem se vrši usitnjavanje tvrde plastike, guma, robe isteklog roka, i materijala koji zahtijevaju uništavanje robe zbog moguće ponovne prodaje.

U uređajima Newster 50 i Newster 10 čitav proces sterilizacije medicinskog otpada i oštrih predmeta, koji nastaju kod pružanja zdravstvene njege pacijenata, je automatski, a poslužitelj uređaja mora intervenirati samo u fazi punjenja. Cijela tehnologija se bazira na postupku tretiranja otpada na visokoj temperaturi bez potrebe za spaljivanjem. Ovakva metoda sterilizacije je testirana patentirana, certificirana i trenutno najbolja dostupna tehnologija u svijetu. Tretirani otpad pretvara se u kruti komunalni otpad (ključni broj 20 03 01) ili gorivo iz otpada (ključni broj 19 12 10).

Princip rada uređaja je sljedeći:

Operator puni hermetički zatvorenu komoru sterilizacijskog uređaja sa infektivnim i potencijalno infektivnim medicinskim otpadom. Nakon punjenja operator zatvara poklopac komore ručno, mehaničkom blokadom s dvostrukim osiguranjem. Nakon zatvaranja poklopca komore operator pritišće gumb za start.

U početku rotor sa oštricama se obrće u prvoj brzini i usitnjava ubačeni otpad uz kontinuirani rast temperature. Kada je otpad usitnjen rotor prelazi u drugu brzinu i temperatura raste do faze isparavanja 95° C.

- Temperatura ostaje stabilna sve dok ne ispari sva vlaga iz otpada. Nakon toga se temperatura ponovo povećava.

- Faza sterilizacije usitnjenog otpada vrši se do temperature od 155 0 C, nakon koje se otpad hladi mlazom vode do 100° C.

- Kad temperatura padne na 100° C ciklus je završen. Otpad je sterilan i automatski se prazni u pakirni uređaj.

- Nakon pražnjenja sterilnog otpada, sterilizator je spreman za novi ciklus.

- Sve se odvija u dekomprimiranoj komori čime se izbjegava bilo kakav rizik po okoliš i operatera.

- Proces koji se odvija u sterilizatoru omogućava da je otpad sitno isjeckan čime je omogućen potpun prodor topline do sitnih čestica unutar usitnjenog otpada, a ne samo na površini otpada.

- Na temperaturi od 155° C dolazi do potpunog uginuća mikroorganizama i bakterija. U isto vrijeme specijalni računar kontrolira kretanje temperature i vrijeme ekspozicije potrebno za sterilizaciju obrađenog materijala.

- Ova tri parametra zajedno osiguravaju sterilizaciju visoke kvalitete. Tijekom ciklusa toplinska razgradnja proteina kroz reakciju s vodom i procesom proizvodi bubrenja jezgra proteina i njegovu konačnu razgradnju, proce se odvija istovremeno kako bi se osigurala efikasnost sterilizacije.

- Mehanička energija proizvedena električnim motorom grije sterilizacijsku komoru uređaja. Rotor sa ugrađenim noževima usitnjava otpad u donjem dijelu komore, te proizvedenim mehaničkim trenjem utječe na kinetičku energiju i kontrolirano povećanje temperature. Proizvedena energija inducira temperaturu potrebnu za sterilizaciju.

- Sterilizirani materijal je neprepoznatljiv: suh, bez mirisa, oko 25 % smanjene zapremine i 20 - 30 % smanjene mase .

- Pare i plinovi koji se oslobađaju prilikom obrade infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada iz komore za sterilizaciju odvode se u kolone za kondenzaciju i pročišćavanje.

2.3. Opis rada trgalice (šreder postrojenja)

Trgalica proizvođača Kainz tip KS 1000/2 služi za usitnjavanje tvrde plastike, guma, robe isteklog roka, i materijala koji zahtijevaju uništavanje robe zbog moguće ponovne prodaje.

Trgalica sa 2 osovine je drobilica koja ima potpuno, mehanički obrađenu, čvrstu komoru za mljevenje. Sastoji se od 4 dijela koji su potpuno spojeni jedan u drugi i spojeni vijcima, što daje ogromnu stabilnost i vrlo se lako održava! Dva elektromotora pokreću 2 proturotirajuća šesterokutna vratila preko visokokvalitetnih i robusnih planetarnih zupčanika. Šesterokutne osovine mogu biti opremljene individualno proizvedenim reznim diskovima različitih debljina. Komora za mljevenje dvostruko je zaštićena habajućim pločama i habajućim prstenovima i stoga je potpuno zaštićena od habanja.

Materijal koji se može tretirati u ovim uređajima: plastika, papir, tkanina, vuna, celuloza, staklo, papir, oštri metalni predmeti, plastični dijelovi, dijalizatori, infuzija, flasteri, gaze, zubi i manji dijelovi tkiva, kruti ostaci hrane, laboratorijski uzorci itd.

Ne može se tretirati: radioaktivni materijal, zapaljivi materijal, eksplozivni materijal, kamenje, metalni dijelovi veći od 100 grama, drvo, deke, plahte, organski ostaci, kemikalije itd.

Procjena je da bi se godišnje šrediralo ca. 12 tona medicinskog otpada, a koji bi se po obavljenom procesu vraćali naručitelju usluge. Čitav proces obrade je bez emisija zagađenja.

2.4. Privremeno skladištenje otpada nakon obrade

U jednom dijelu hale vrši se privremeno skladištenje otpada upakovanog u odgovarajuću ambalažu (spremnike) i kontejnere do njegove otpreme do ovlaštenog operatera u cilju njegovog daljnjeg zbrinjavanja. Spremnici su od odgovarajućih materijala tako da onemogućavaju bilo kakve emisija zagađenja.

Pored obrade medicinskog otpada, otpad koji se može isključivo privremeno skladištiti do njegove otpreme do ovlaštenog operatera u cilju njegovog daljnjeg zbrinjavanja dat je u tabeli:

| Red. Broj | Ključni broj | VRSTE OTPADA |
| --- | --- | --- |
|  | 02. | OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE |
| 1 | 02 01 | otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva |
| 2 | 02 02 | otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog porijekla |
| 3 | 02 03 | otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripreme i fermentacije melase |
| 4 | 02 05 | otpad iz mljekarske industrije |
| 5 | 02 06 | otpad iz pekarske i slastičarske industrije |
| 6 | 02 07 | otpad od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (isključujući kafu, čaj i kakao) |
|  | 03. | OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA |
| 7 | 03 01 | otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i namještaja |
| 8 | 03 02 | otpad od zaštite drveta |
| 9 | 03 03 | otpad od proizvodnje celuloze, papira i kartona i obrade |
|  | 04. | OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE |
| 10 | 04 01 | otpad iz kožarske i krznarske industrije |
| 11 | 04 02 | otpad iz tekstilne industrije |
|  | 05. | OTPAD OD PRERADE NAFTE, PREČIŠĆAVANJA ZEMNOG GASA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJA |
| 12 | 05 01 | otpad od prerade nafte |
| 13 | 05 02 | otpad od prečišćavanja i prenosa zemnog gasa |
|  | 06. | OTPAD IZ ANORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
| 14 | 06 01 | otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i upotrebe (PFDU) kiselina |
| 15 | 06 02 | otpad iz PFDU baza |
| 16 | 06 03 | otpad iz PFDU soli i njihovih rastvora i metalnih oksida |
| 17 | 06 04 | otpad koji sadrži metale i koji nije naveden u 06 0 |
| 18 | 06 05 | muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu |
| 19 | 06 06 | otpad od PFDU sumpornih hemikalija, od hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja |
| 20 | 06 07 | otpad od PFDU halogena i halogenih hemijskih procesa |
| 21 | 06 08 | otpad od PFDU silicijuma i silicijumovih spojeva |
| 22 | 06 09 | otpad od PFDU fosfornih hemikalija i fosfornih hemijskih procesa |
| 23 | 06 10 | otpad od PFDU azotnih hemikalija, azotnih hemijskih procesa i proizvodnje gnojiva |
| 24 | 06 11 | otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i sredstava za bojenje |
| 25 | 06 13 | otpad od ostalih procesa anorganske hemije koji nisu specificirani na drugi način |
|  | 07 . | OTPAD IZ ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
| 26 | 07 01 | otpad iz proizvodnje, formulacija, prodaje i upotrebe (PFPU) baznih organskih hemikalija |
| 27 | 07 02 | otpad od PFPP proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene plastike, sintetičke gume i sintetičke vlakana |
| 28 | 07 03 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene organskih boja i pigmenata (isključujući 06 11 ) |
| 29 | 07 04 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene proizvoda za zaštitu biljaka (osim 02 01 08 i 02 01 09, agensa za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida |
| 30 | 07 05 | otpad od proizvodnje, formulacije, primjene i prodaje farmaceutika |
| 31 | 07 06 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene masti, ulja, sapuna, detergenata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava |
| 32 | 07 07 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene specijalnih/finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način |
|  |  | OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, PRODAJE I PRIMJENE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA ZAPTIVANJE I ŠTAMPARSKIH BOJA |
| 33 | 08 01 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje, primjene i uklanjanja boja i lakova |
| 34 | 08 02 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene ostalih prevlaka (uključujući keramičke materijale) |
| 35 | 08 03 | otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene tiskarskih boja |
| 36 | 08 04 | otpad iz proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene ljepila i sredstava za zaptivanje (uključujući vodonepropusne proizvode) |
| 37 | 08 05 | otpad koji nije specificiran na drugi način pod 08 |
|  | 09. | OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE |
| 38 | 09 01 | otpad iz fotografske industrije |
|  | 10. | OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA |
| 39 | 10 01 | otpad iz termoelektrana i ostalih uređaja za spaljivanje (osim 19) |
| 40 | 10 02 | otpad iz industrije željeza i čelika |
| 41 | 10 03 | otpad iz metalurgije aluminija |
| 42 | 10 04 | otpad iz metalurgije olova |
| 43 | 10 05 | otpad iz metalurgije cinka |
| 44 | 10 08 | otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala |
| 45 | 10 09 | otpad od lijevanja željeza i čelika |
| 46 | 10 10 | otpad od lijevanja obojenih metala |
| 47 | 10 12 | otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala |
| 48 | 10 13 | otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi napravljeni od njih |
|  | 11. | OTPAD KOJI POTJEČE OD HEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA |
| 49 | 11 01 | otpad od hemijske površinske obrade metala i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinčavanja, nagrizanja, fosfatiranja, alkaličnog odmašćivanja/luženja, anodizacija) |
| 50 | 11 02 | otpad i muljevi od hidrometalurgije obojenih metala |
| 51 | 11 03 | muljevi i čvrstine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja) |
| 52 | 11 05 | otpad od procesa tople galvanizacije |
|  | 12. | OTPAD OD MEHANIČKOG OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE |
| 53 | 12 01 | otpad od oblikovanjai fizičke i mehaničke obrade metala i plastike |
| 54 | 12 03 | otpad od procesa odmašćivanja vodom i parom (osim 11) |
|  | 13. | OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19) |
| 55 | 13 01 | otpadna hidraulična ulja |
| 56 | 13 02 | otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje |
| 57 | 13 03 | otpadna izolaciona ulja i ulja za prenos toplote |
| 58 | 13 04 | ulja sa dna plovila |
| 59 | 13 05 | sadržaj iz odvajača ulje/voda |
| 60 | 13 07 | otpad od tekućih goriva |
| 61 | 13 08 | zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način |
| 62 | 14. | OTPAD OD ORGANSKIH RASTVARAČA, RASHLADNIH MATERIJE I REAKTIVNIH GORIVA (osim 07 i 08) |
|  | 15. | OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN |
| 63 | 15 01 | ambalaža (uključujući odvojeno skupljani komunalni ambalažni otpad) |
| 64 | 15 02 | apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zaštitna odjeća |
|  | 16. | OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU |
| 65 | 16 01 | stara vozila iz različitih načina prevoza (uključujući necestovna sredstva) i otpad od rastavljanja starih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08) |
| 66 | 16 02 | otpad iz električne i elektronske opreme |
| 67 | 16 03 | neispravne šarže (izvan specifikacija) i nekorišteni proizvodi |
| 68 | 16 04 | otpad od eksplozivnih predmeta |
| 69 | 16 05 | gasovi u posudama pod pritiskom i odbačene hemikalije |
| 70 | 16 06 | baterije i akumulatori |
| 71 | 16 07 | otpad od čišćenja spremnika za prijevoz i skladištenje (osim 05 i 13) |
| 72 | 16 08 | istrošeni katalizatori |
| 73 | 16 09 | oksidirajuće materije |
| 74 | 16 10 | vodeni tekući otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka |
| 75 | 16 11 | otpadne obloge i vatrostalni otpad |
|  | 17. | GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU SA ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) |
| 76 | 17 01 | beton, opeka/cigle, crjepovi/pločice i keramika |
| 77 | 17 02 | drvo, staklo i plastika |
| 78 | 17 03 | mješavine bitumena, (ugljeni) katran i proizvodi koji sadrže katran |
| 79 | 17 04 | metali (uključujući njihove legure) |
| 80 | 17 05 | zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija), kamenje i iskopana zemlja od rada bagera |
| 81 | 17 06 | izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest |
| 82 | 17 08 | građevinski materijal na bazi gipsa |
| 83 | 17 09 | ostali građevinski otpad i otpad od rušenja |
|  | 18. | OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (isključujući otpad iz domaćinstava i restorana koji ne potiče iz neposredne zdravstvene zaštite) |
| 84 | 18 01 | otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi |
| 85 | 18 02 | otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja |
|  | 19. | OTPAD IZ POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU VODE ZA PIĆE I INDUSTRIJSKU UPOTREBU |
| 86 | 19 01 | otpad od spaljivanja ili pirolize otpada |
| 87 | 19 02 | otpad od fizičko/hemijskih obrada otpada (npr. od uklanjanja hroma, cijanida, neutralizacije) |
| 88 | 19 03 | stabiliziran/solidificiran otpadiii |
| 89 | 19 05 | otpad od aerobne obrade čvrstog otpada |
| 90 | 19 06 | otpad od anaerobne obrade otpada |
| 91 | 19 07 | procjedne vode sa deponija |
| 92 | 19 08 | otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način |
| 93 | 19 09 | otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijsku upotrebu |
| 94 | 19 10 | otpad od mljevenja otpada koji sadrže metal |
| 95 | 19 11 | otpad iz regeneracije ulja |
| 96 | 19 12 | otpad od mehaničke obrade otpada (na pr. sortiranjem, drobljenjem, zbijanjem, paletiranjem/granuliranjem) koji nije specificiran na drugi način |
| 97 | 19 13 | otpad nastao pri sanaciji tla i podzemnih voda |
|  | 20. | KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE |
|  | 20 01 | odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01) |
|  | 20 02 | otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja) |
|  | 20 03 | ostali komunalni otpad |

Procjena količina takvih vrsta otpada za 2022 godinu je do 150 tona godišnje. Tvrtke sa kojima investitor ima potpisane ugovore su „Kemeko doo“ i „Reciklon doo“.

2.5. Proces pranja i sterilizacije posuda za skupljanje i transport infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada u Sterilboxu Newster

Sterilbox Newster je uređaj u kome se vrši pranje i steriliziranje posuda (manji kontejneri ili plastične kante) za sakupljanje i transport infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada.

Ovaj uređaj vrši sterilizaciju unutarnjih i vanjskih površina posuda uz pomoć UV zraka. Položaj lampi osigurava jednoličnost UV zračenja u cijelom uređaju tako da su posude u cjelosti izložene baktericidnom i sterilizacijskom djelovanju UV lampi.

UV lampe počinju s radom na početku ciklusa pranja i automatski se isključuju prije faze ispiranja toplom vodom.

Uređaj Sterilbox je opremljen sigurnosnom sklopkom koja spriječava aktiviranje UV lampi sve dok vrata uređaja nisu potpuno zatvorena i koja ih automatski isključuje ako u bilo kojem trenutku dođe do nepravilnosti u radu uređaja.

Sustav osigurava siguran rada na način da rukovatelj ovog uređaja na bilo koji način nije izložen UV zračenju za vrijeme punjenja i pražnjenja uređaja.

Infektivni otpad koji će se najčešće obrađivati su:

- Ostaci sa sadržajem krvi, sekreta i/ili ekskreta i sadrže patogene biološke agense koji zbog svog tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolest kod ljudi koji su im izloženi (npr. tuberkuloza, tifus, paratifus, kolera, SARS i sl.).

- Kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija.

- Dijelovi opreme.

- Materijal i pribor ili izlučevine infektivnih bolesnika koji je upotrijebljen pri hiruškim zhvatima, previjanju rana ili obdukcijama.

- Otpad iz odjela za izolaciju bolesnika.

- Otpad iz odjela za dijalizu.

- Sistemi za infuziju.

- Rukavice i drugi pribor za jednokratnu upotrebu te otpad koji je došao u dodir sa pokusnim životinjama kojima je inokuliran zarazni materijal i sl.

3. Osnovne sirovine, pomoćne/sekundarne sirovine i ostali materijali/supstance koje se koriste u pogonu/postrojenju

Cilj samog pogona i postrojenja je već postojeći potencijalno infektivni i infektivni medicinski otpad sterilizirati kako bi on postao neopasni otpad, a pri tome mu smanjiti volumen i težinu usitnjavanjem i sušenjem odnosno odvlaživanjem. U navedenom objektu se vrši također i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada do njegovog odvoza do postrojenja za konačno zbrinjavanje u BiH ili inostranstvu.

Otpad koji će se uglavnom obrađivati (usitnjavati i sterilizirati) u postojećim postrojenjima je:

- ostaci sa sadržajem krvi, sekreta i /ili eksekreta i sadrže patogene biološke agense koji zbog svog tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolesti kod ljudi koji su im izloženi (na primjer tuberkuloza, tifus, paratifus, kolera, SARS i sl.),

- kulture i pribor iz mikrobioloških laboratorija,

| Šifra (klasifikacioni broj) | Vrste, osobine i djelatnosti iz kojih otpad potiče |
| --- | --- |
| 18 01 04 | otpad čije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene...) |
| 18 01 06* | hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije |
| 18 01 07 | hemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06 |
| 18 01 08* | citotoksici i citostatici |
| 18 01 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08 |
| 18 01 10* | amalgamski otpad iz stomatološke zaštite |
| 18 02 | otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja |
| 18 02 01 | oštri predmeti (osim 18 02 02) |
| 18 02 02* | ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije |
| 18 02 03 | ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije |
| 18 02 05* | hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije |
| 18 02 06 | hemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05 |
| 18 02 07* | citotoksici i citostatici |
| 18 02 09 | lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07 |

Za potrebe sakupljanja, pakiranja, transporta i privremenog skladištenja otpada koristi se različita ambalaža u zavisnosti od vrste i stanja otpada. Za ove potrebe koriste se različite posude (ambalaža): plastične i metalne kante i kontejneri različite zapremine, koje moraju biti u skladu sa propisima za određene vrste otpada.

Kao pogonska energija vozila za manipulaciju (istovar i utovar) i transport otpada koristi se diesel gorivo. Opskrba vozila gorivom vrši se kod ovlaštenih dobavljača.

Voda

Za predmetni objekat čija je primarna namjena privremeno skladištenje otpada i obrada medicinskog otpada, potrebno je osigurati određenu količinu svježe vode koja će se koristiti za:

- sanitarne potrebe uposlenika,

- potrebe sterilizatora pri sterilizaciji medicinskog otpada i

- pranje i steriliazciju posuda za skupljanje i trasnsport ovih otpada.

Podatak o prosječnoj potrebi za vodom izveden je na osnovu literaturnih podataka, a na bazi očekivanog vremena koje će zaposlenik dnevno provoditi na radnom mjestu.

Predpostavljena (iskustvena) potrošnja vode potrebna za rad sterilizatora i sterilboxa iznosi:

- za sterilbox ................ 1,24 m3/dan za 8 sati rada

- za sterilizator ............. 0,7 m3/dan za 8 sati rada

Godišnja potrošnja pitke, sanitarne i tehnološke vode za pretpostavljeni makismalni kapacitet rada uređaja za sterilizaciju iznosi :

- tehnološke vode za rad sterilboxa godišnje (otvoreni sistem) ....cca 560 m3/godišnje

- tehnološke vode za rad sterilizatora godišnje (zatvoreni sistem)... cca140 m3/godišnje

Ukupna godišnja očekivana potrošnja vode iznosi oko 700 m3/godišnje.

Potrošena  energija u pogonu/postrojenju

Napajanje električnom energijom sterilizatora, uređaja za pranje opreme i kidalice (šreder postrojenja) vrši se iz postojeće elektrodistributivne mreže.

Za planirane sate rada sterilizatora, sterilboxa i kidalice ukupna potrošnja električne energije iznosi cca. 22.000 kWh godišnje.

Upravljanje otpadom

Otpad u promatranom pogonu nastaje kao:

- Solidificirani otpad (otpad koji nastaje preradom infektivnog medicinskog otpada)

- Otpadni talog iz separatora masti i ulja

U procesu obrade infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada u sterilizatoru i sterilibox proizvodi se otpad koji se zbog svoje sterillnosti svrstava u ostali komunalni otpad. Vrste i godišnje količine ovih otpada u skladu sa Pravilnikom o kategorijama otpada sa listama (“Službene novine FBiH” broj 9/05) date su u slijedećoj tablici:

| Vrsta otpada | Šifra(klasifikacioni broj) | Max. godišnje količine | Jedinica mjere |
| --- | --- | --- | --- |
| Solidificirani otpad koji je naveden pod 19 03 06 | 19 03 07 | 70.000 | kilogram |
| Mješavina masti i ulja iz separatora | 19 08 09 | 100 | litara |

4. Opis emisija i mogući negativni utjecaji na okoliš

Procjena negativnih utjecaja na okoliš u procesu privremenog skladištenja otpada  i obrade potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada su:

4.1.  Emisije u zrak

Što se tiče emisija u zrak, jedine relevantne emisije u zrak će biti emisije produkata sagorijevanja pogonskog goriva pri transportu medicinskog otpada u samo postrojenje i pri odvozu obrađenog, steriliziranog otpada na deponiju. Ove emisije su difuzne i nisu od velikog značaja.

Uslijed samog rada postrojenja odnosno sterilizatora Newster 10, Newster 50, Sterilboxa Newster i trgalice neće dolaziti do nedozvoljenih emisija u zrak.

4.2. Emisije u vode

U skladu sa namjenom i korištenjem predmetnog objekta u istom će se pojaviti:

- tehnološke otpadne vode iz procesa sterilizacije medicinskog otpada i pranja i sterilizacije posuda za sakupljanje i transport otpada,

- sanitarno fekalne otpadne vode iz sanitarnih čvorova,

- zauljene oborinske otpadne vode sa manipulativnih površina,

- oborinske vode sa krovnih površina koje se mogu smatrati uslovno čistim.

Za svaku od navedenih vrsta otpadnih voda izgrađen je zaseban sistem odvodnje do recipijenta.

Tehnološke otpadne vode nastaju u procesu pranja i sterilizacije posuda za sakupljanje i transport otpada u steriliboxu kao i sterilizatorima za medicinski otpad. Tehnološke otpadne vode mogu se ispuštati u površinske vode ili sistem javne kanalizacije pod uslovom da kvalitet tehnoloških voda ne prelazi propisane granične vrijednosti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik “Službene novine FBiH” broj 50/07.

U vezi sa navedenim u predmetnom slučaju tehnološke otpadne vode će se prije ispuštanaj u kanalizacijski sistem Industrijske zone tretirati preko separatora nominalnog kapaciteta 1l/s.

Prema dostavljenom Izvještaju o ispitivanju otpadne vode br. 01-2-49-I/24 od 17.01.2024. god. Izdatom od Zagrebinspekt d.o.o. Mostar može se zaključiti da svi ispitani parametri zadovoljavaju granične vrijednosti shodno Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (Sl. novine FBiH br 26/20, 96/20).

Potencijalno zauljene otpadne vode nastaju usljed oborinskih voda koje padnu na vodonepropusnu podlogu manipulativnih površina. Ove vode mogu biti zagađene naftnim derivatima, uljem ili mazivima. Do eventualnog znatnijeg zagađenja može doći usljed korištenja neispravnih motornih vozila koja usljed kretanja prometnicama mogu ispuštati motorna ulja koja predstavljaju opasni otpad. Iako se radi o malim količinama, prilikom atmosferskih oborina postoji mogućnost da i ove manje količine naftnih derivata dospiju u vodotok ili podzemlje i iste zagade.

4.3.  Potencijalni rizici od nesreće širih razmjera

Preventivno djelovanje na disciplinu rada i ispravno korištenje uređaja i postrojenja za transport, privremeno skladištenje i obradu nesortiranih sekundarnih sirovina, električnog i elektronskog otpada te prečišćavanja otpadnih voda i potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada, stalna obuka i kontrola istih zaposlenika će pridonijeti da se otkloni pojava potencijalnih rizika od nesreća širih razmjera i maksimalno ublaže eventualne posljedice. Potencijalni rizici od nesreća širih razmjera će se isključiti i smanjiti na najmanju mjeru primjenom sljedećih mjera:

- Kvalitetnom obukom i edukacijom zaposlenika o mogućim uzrocima pojave nesreća i mjera zaštite na radu i zaštite od pojave od požara.

- Sprečavanjem ili smanjenjem štetnih emisija u zrak primjenom odgovarajućih tehničko – tehnoloških sredstava  i postupaka.

- Redukcijom nastanka otpada, povrat korisnih komponenti i propisno zbrinjavanje nekorisnog ostatka otpada.

5. Opće mjere za zaštitu okoliša u procesu upravljanja potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada

U cilju zaštite okoliša u procesu upravljanja potencijalno infektivnim i infektivnim medicinskim otpadom (sakupljanje i pakovanje na mjestu produkcije, transport do lokacije i  obrada na ovoj lokaciji) investitor je dužan sprovoditi sljedeće mjere:

- Svi radnici koji na bilo koji način učestvuju u procesu upravljanja potencijalno infektivnim i infektivnim medicinskom otpadom moraju biti obučeni i pismeno rapoređeni za ove poslove od strane investitora,

- Potencijalno infektivni i infektivni medicinski otpada na mjestu produkcije se mora pripremiti, odnosno pakovati u odgovarajuće posude koje odgovaraju osobinama otpada i vrsti vozila kojim se ovaj otpad transportuje do lokacije investitora.

- Transport opasnog otpada može se vršiti samo vozilima koja imaju ADR certifikat. Takođe, i vozači ovih vozila moraju imati ovaj certifikat.

- Posude u kojima je otpad upakovan moraju se na siguran način utovariti i osigurati u vozilu za transport do lokacije,

- Privremeno skladištenje, posebno opasnog medicinskog otpada vršiti samo u zatvorenom skladišnom prostoru, pri čemu vršiti razdvojeno skladištenje pojedinih vrsta otpada.

- Otpadi moraju biti sigurno skladišteni u odgovarajuće posude (kontejnere, burad, kante, vreće i sl.). U zatvorenom skladišnom prostoru zabranjeno je skladištiti hranu za ishranu ljudi i životinja.

- Privremeno skladištenje otrovnih materija u zatvorenom skladišnom prostoru vršiti u posebnim ormarima, koji se  zaključavaju. Takođe, ovi ormari moraju biti obilježeni natpisom „OTROV“.

- Na ulazu u zatvoreni skladišni prostor mora biti postavljena vidljiva tabla sa natpisom „ZABRANJEN ULAZ NEZAPOSLENIM LICIMA“.

5.1. Mjere za zaštitu zraka od otpadnih plinova iz Sterilizatora

Otpadni plinovi koji se produkuju u procesu sterilizacije infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada u Sterilizatorima prečišćavaju se u filteru od aktivnog uglja i apsolutnom filteru, koji su ugrađeni u Sterilizator Newster 50 .

Prečišćeni otpadni plinovi u ovim filterima odvode se u atmosferu kroz sistem cijevi koje su instalirane u prostoriji u kojoj je instaliran Sterilizator Newster 10.

5.2. Mjere za zaštitu voda

U tu svrhu predviđen je kontrolisani sistem odvodnje koji oborinsku onečišćenu vodu, odnosno potencijalno zauljenu otpadnu vodu, prije ispuštanja u okoliš odvodi na odgovarajući tretman u separator ulja, masti i naftnih derivata .

Sve otpadne vode koje se produkuju u procesu pranja i sterilizacije  posuda za skupljanje i transport otpada (opasnih i neopasnih otpada) u Sterilbox-u , kao i iz Sterilzatora Nester se sistemom kanalizacionog sistema uvode u separator u kojima se ove vode dodatno prečišćavaju zajedno sa ostalim otpadnim vodama sa lokacije. Posije procesa prečišćavanja u ovim separatorima prečišćene vode se odvode u vodotok rijeke Neretve.

Sprečavanje onečišćenja vode prekomjernim emisijama štetnih polutanata realizira se na nekoliko načina:

- Redovnim održavanjem postrojenja separatora ulja i masti, betonskih kanala, čistilica i drugih taložnika otpadnih voda,

- Tekuće i preventivno održavanje kompletne vodovodne instalacije (zamjena dotrajalih cjevovoda, česmi, ventila, dihtunga)

- Redovnim čišćenjem rasutih otpadnih tečnosti i ulja i sprečavanje njihovog miješanja sa kanalizacionom vodom, čišćenjem oluka   na objektima i nadstrešnici, čišćenje rešetki i kanala na prostoru pogona itd.

- Sanacijom odvodnih cijevi za oborinske vode,

Prema Uredbi o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine FBiH“ br. 26/20, 96/20) monitoring otpadnih voda potrebno je vršiti od strane ovlaštene/licencirane laboratorije, kako je vodnim aktom određeno.

Operator ishodovao Prethodnu vodnu suglasnost br.UP/40-1/21-2-3/22 od 6.6. 2022.godine od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora  Mostar.

6. Granične vrijednosti

6.1. Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda

U skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije,( Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20) koje pogoni i postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti.

| Parametar | Jedinice | Granična vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| Boja | mg/lPt | - |
| Sadržaj rastvorenog kisika | mgO2/l | - |
| Ph vrijednost | pH jedinica | 6,5-9,0 |
| Elektroprovodljivost | μS/cm | - |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Taložive materije | ml/l/h | 0,5 |
| Hemijska potrošnja kisika, HPK-Cr (mgO2/l) | mgO2/l | 125 |
| Biološka potrošnja kisika, BPK5 | mgO2/l | 25 |
| Amonijačni azot, NH4-N | mg/l | 10 |
| Ukupni azot, N | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor, P | mg/l | 2,0 |
| Protok, Q | m3/dan | >50 % |
| SPECIFIČNI PARAMETRI |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | mg/l | 20 |

7. Sistem monitoring

Na temelju analizirane tehnologije rada, monitoring štetnih emisija podrazumijeva:

- stvaranje tehničkih pretpostavki za obavljanje monitoringa,

- mjerenje emisija i imisija,

- stvaranja i zbrinjavanja otpadnih materijala.

O slučaju konkretnog pogona potrebno je vršiti redoviti monitoring kvalitete otpadnih voda i monitoring količina i vrsta otpada.

Izvještaj o mjerenjima redovito dostavljati nadležnom ministarstvu odnosno organu koji izdaje Okolišnu dozvolu.

Za upravljanje otpadom imenovati odgovornu osobu, kojom će se kroz opis poslova i radnih zadataka definirati obveze koje proizlaze iz Zakona o upravljanju otpadom.

O nastajanju i zbrinjavanju otpadnih materijala na razini pogona, odgovorna osoba će najmanje jednom godišnje dostavljati izvješće nadležnom organu, te vršiti ažuriranje Plana prema zakonskim odredbama.

7.1. Monitoring otpadne vode

Ispitivanje i ocjenjivanje kvaliteta ispuštene otpadne vode prije ispuštanja u zajednički sustav kanalizacije SZ Hercegovina (nakon obrade u separatoru) potrebno je provoditi u skladu sa odredbama Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javne kanalizacije (Službene novine FBiH br. 26/20, 96/20) i vodnim aktima.

Očekivane otpadne tehnološke vode po svom sastavu bi trebale biti jako slične komunalnim otpadnim vodama a po pretpostavljenim količinama ovaj monitoring bi trebalo vršiti dva puta godišnje od strane akreditirane i ovlaštene pravne osobe za ovu vrstu ispitivanja.

7.2. Monitoring otpada

Pošto postrojenje u vlasništvu poduzeća MVVM doo Mostar i služi za obradu infektivnog i potencijalno infektivnog otpada posebno je važno naglasiti potrebu vođenja svakodnevne precizne dokumentacije u transportu, prijemu, obradi, privremenom skladištenju i konačnom zbrinjavanju solidificiranog otpada.

Ova dokumentacija mora se voditi svakodnevno i biti dostupna na upit ovlaštenim osobama - nadležnim inspekcijama.

Monitoring otpada vrši odgovorna osoba za upravljanje otpadom u skladu sa Planom o upravljanju otpadom i odredbama Zakona o upravljanja otpadom.

Monitoring otpada se vrši evidentiranjem svih vrsta otpada sa posebnim naglaskom na opasni otpad u obrasce za vođenje evidencije o količinama otpada po vrsti za vrijeme nastanka otpada na mjesečnoj razini.

8. Izvještavanje

Izvještavati  Federalno ministarstvo okoliša i turizma o prikupljenim podacima na način kako je to propisano odredbama Priloga VII.  Pravilnik o registru zagađivača i zagađenjima okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 11/23). Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Izivještaj o prikupljenim podacima o nastanku otpada i/ili neiskoristivih nus-proizvoda se unosi u elektronskoj formi u informacioni sistem Fonda za zaštitu okoliša FBiH svakog mjeseca (link: www.otpadfbih.ba) u skladu sa odredbama Uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom ("Službene novine FBiH", broj 97/18). Isto tako, operator je dužan pripremiti Godišnji izvještaj o nastanku otpada po kategorijama i količinama na obrazcu iz priloga 3. Uredbe o informacionom sisitemu upravljanja otpadom i dostavljati ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u cilju unosa podataka o vrstama i količinama otpada u Registar svih obveznika izvještavanja ovog informacionog sistema (baze podataka), najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

9. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se izdaje na period od 5 (pet) godina, od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Investitor MVVM d.o.o. MOSTAR, obratilo se ovom ministarstvu, dana 22.08.2023.godine sa zahtjevom za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obrada potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada i privremeno skladištenje neopasnog otpada u industrijskoj zoni Bišće Polje bb u Mostaru na lokaciji Rodoč bb – Slobodna zona Hercegovina, nakon isteka roka važenja Rješenja od 5 godina.

Dopisom ovog ministarstva od 19.10.2023.godine je zatražena dopuna Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole.

Dana 18. 01. 2024. godine investitor „MVVM “ d.o.o. Mostar dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za obnovu postupka izdavanja okolišne dozvole za pogone  za prikupljanje i obradu medicinskog otpada i za prikupljanje, čuvanje opasnog i neopasnog otpada do otpreme na konačno zbrinjavanje, u  skladu sa članom 93. Zakona  o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) u skladu sa članom 93. i 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 51/21, 74/22).

Zahtjev je izrađen na obrascu III. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/21) koji je izradila ovlaštena konsultantska kuća ESTA  d.o.o. Busovača i Plan upravljanja otpadom.

U predmetnom pogonu nema skladištenja opasnih materija po vrsti i količini datih u Prilozima Ia. i Ib. Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera, ne podliježu obavezama Poglavlja XI. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) niti Pravilnika o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sukladno čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavijestilo je zainteresirane strane dopisom 27.02.2024.godine I putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 26.02.2024.godine.

- Grad Mostar( MZ, NVO) o podnesenom zahtjevu za obnovu/izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu MVVM d.o.o. Mostar,

- Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/HNŽ

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je bio dostupan na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogle su se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ali nije bilo primjedbi na zahtjev od strane zainteresiranih subjekata.

Zatraženi su Izvještaji inspektora okoliša Federalne uprave za inspekcijske poslove 27.02. 2024. godine  i dostavljena su četiri (4) izvještaja i nalaza 05.04.2024. godine koji su uredni, operator je ispoštovao sve upute inspektora prilikom nadzora.

Uz Zahtjev za obnovu okolišne dozvole operator je dostavio:

- Plan upravljanja otpadom,

. Prethodnu vodnu suglasnost br.UP/40-1/21-2-3/22 od 6.6. 2022.godine od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora  Mostar.

Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli je postavljen na web stranicu    2024.godine sa rokom za dostavu primjedbi od 8 dana od dana objavljivanja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ocijenilo da su se stekli uvjeti za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za pogona, postrojenja i pomoćnih objekata privrednom društvu “MVVM” d.o.o.Mostar, te da će se propisanim mjerama zadovoljiti zakonom propisani nivo zaštite okliša, te je u skladu sa  Zakonom o zaštiti okoliša doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I ST R I C A

dr. sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

-   MVVM d.o.o. Mostar, Ul. Ante Starčevića 66, 88 000  Mostar

-   Fed. Uprava za inspekcijske poslove, Ul. Fehima ef. Čurčića 6, 71 000 Sarajevo

-   Grad Mostar Adema Buće 19, 88 000 Mostar

-   Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/HNŽ

Musala bb, 88 000 Mostar

-   dokumentaciji

-   arhivi