BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FBIH MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Broj: UPI05/2-02-19-5-13/21

Sarajevo, 25. 06. 2021. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu investitoru  "EKO-ELEKTRON" d.o.o. Sarajevo, za izdavanje okolišne dozvole za malu hidroelektranu “Dubrava” na Kozičkoj rijeci u općini Gornji Vakuf-Uskoplje, na osnovu čl. 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša (¨Službene novine Federacije BiH¨, br. 33/03 i 38/09), čl. 17. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša Službene novine Federacije BiH¨, broj 38/09), te člana 200. Zakona o upravnom postupku (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 2/98 i 48/99), d o n o s i:

## R J E Š E N J E

## 1. Izdaje se okolišna dozvola preduzeću "EKO-ELEKTRON" d.o.o. Sarajevo, za malu hidroelektanu - mHE "Dubrava" instalisane snage 3,147 MW, koja je locirana na rijeci Kozica, Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, na zemljištu označenom sa k.č. br. 1734, k.o. Privor 1, vodotok rijeke Kozice.

2. Pogoni i postrojenja za koje se izdaje okolišna dozvola

MHE Dubrava je hidroenergetski objekat, koji se nalazi neposredno ispod naselja Kozica na Kozičkoj rijeci na južnim padinama planine Vranica, općina Gornji Vakuf- Uskoplje. Strojara je smještena neposredno uz lokalni put Voljevac – Jelići, na zemljištu označenom sa k.č. br. 1734, k.o. Privor 1, vodotok rijeke Kozice, stacionaže 2+380 (vodozahvat), kota 1209,00 m.n.v. I stacionaža 0+050 (strojara), kota 939 m.n.v., moguće godišnje proizvodnje 13,779 GWh.

MHE Dubrava je jedna u nizu više elektrana na gornjem toku rijeke Vrbas. Elektrana je derivacionog tipa sa dva vodozahvata tirolskog tipa i strojarom smještenom neposredno ispod ušća Kozičke rijeke u rijeku Vrbas. Ova MHE nalazi se u pogonu od marta mjeseca 2010. godine.

## Objekti/instalacija za koje se izdaje okolišna dozvola su:

### vodozahvat,

### dovodni cjevovod,

### strojara.

2.1. Vodozahvat

Vodozahvat MHE Dubrava je smješten neposredano ispod samog izvora vodotoka na koti 1210 m.n.m. Izveden je „tirolskog“ tipa. Na vodozahvatu je ugrađena gruba rešetka sa nagibom 10 % i tablastim zatvaračem dim. 1,0x1,0m, te ispuštanjem biološkog minimum vode od 0,125 m3/sec. Iz vodozahvata voda ulazi u taložnik izveden sa nagibom i sa tablastim zatvaračem 1,0x1,0m, radi mogućnosti ispiranja taložnice. Na taložnici je izveden preljev viška vode u vodotok.

Na izlazu iz taložnika je ulazna komora sa finom rešetkom sa nagibom od 75 stepeni i ulaznim zatvaračem dim. 1,0x1,0m, kao i odzračnom cijevi za ispust zraka iz cjevovoda. U ulaznoj komori se nalazi nivo sonda za kontrolu nivoa vode u vodozahvata, odnosno upravljanja snagom MHE po nivou. Vodozahvat je u toku izgradnje povezan cjevovodom Ø 450mm sa susjednim vodotokom čime se stalno dozira znatna količina vode u vodozahvat i povečava proizvodnja elektrane. Vodozahvat je u koritu Kozice. Zahvatna građevina je armirano betonske konstrukcije koja se sastoji od preljevnog praga sastavljenog od dva dijela, jednog za preljevanje vode koji se ne zahvata i drugog dijela sa rešetkom putem kojeg se zahvata voda, taložnicom sa preljevom, predkomore zahvata, aeracionog okna i zatvarača na ulasku u cjevovod. Ovakvim rješenjem se omogućava zahvatanje potrebne kojičine vode za rad postrojenja MHE, oslobođeno od vučnog nanosa , uz istovremeno osiguranje biološkog minimuma u koritu nizvodno od vodozahvata.

2.2. Dovodni cjevovod

Dovodni cjevovod se nalazi na desnoj obali rijeke Kozice, sastoji se o cijevi armiranog poliestera (HOBAS) prečnika 900 mm i duzine 1800,35 metara.

Cjevovod je položen u predhodno iskopan rov širine 1,5 m i dubine 2,1 m.

2.3. Strojara

Strojara je sagrađena na desnoj obali rijeke Kozice. Strojara je zidani objekat unutarnjih dimenzija 10,80x7,8m i visine 4,6 metara. U strojari je smješten agregat, Pelton turbina sa pripadajućom elektro-strojarskom opremom. Krov strojare je kosi sa drvenom konstrukcijom i pokrovom od crijepa. Kota donje vode je 942,15 m.n.m.

### 3.  Mjere za ublažavanje negativnih efekata na okoliš mHE „Dubrava“

Za ublažavanje negativnih efekata malih hidroelektrana na okoliš treba preduzeti sljedeće mjere:

- ostvariti ekološki prihvatljiv protok vode na vodozahvatu,

- obezbijediti prolaz za ribe i druge akvatične organizme,

- riješiti sakupljanje nanosa materijala i njegovo zbrinjavanje,

- primjeniti tehnike za smanjenje intenziteta buke,

- prilagoditi objekat strojare lokalnom prirodnom ambijentu.

## 3.1. Mjere za ublažavanje negativnih efekata na tlo i vode

## Neophodno je:

- ispuniti uvjete potrebne pri postavljanju vodomjernih stanica i za obezbjeđenje jednoznačne veze nivoa vode – protok prema privitku 4. Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/13).

- zaštititi korito i kosine lomljenim kamenom i betonom, nizvodno od vodozahvata, u cilju spriječavanja erozije korita,

- osigurati ekološki prihvatljiv protok protok EPP vode u količini 10% srednjeg godišnjeg proticaja na profilu,

- koristiti ekološki prihvatljive i okolišno podobne lubrikanate (EPL) na bazi biljnih (jestivih) ulja, sintetičkih estera i poliglikola umjesto štetnih lubrikanata (ulja i maziva) proizvedenih od mineralnih ulja,

- ispod transformatora obavezno postaviti tankvanu koja može da primi cjelokupnu količinu eventualno rasutog ulja u cilju sprečavanja onečišćenja vode i tankvanu treba redovno kontrolirati na nepropusnost,

- remont strojare izvoditi prema propisanoj proceduri/naputku proizvođača opreme, angažovanjem stručnog osoblja kako ne bi došlo do nekontroliranog prosipanja ulja i maziva,

- u slučaju nekontroliranog izlivanja ulja i maziva (incidenta) treba hitno intervenisati u skladu sa pripremljenim planom mjera i aktivnosti za ovakve slučajeve,

- visina pregradnog objekta (praga) mora biti takva da nesmetano evakuiše višak vode u cilju sprečavanja/eliminiranja negativnih efekata viška vode na okoliš,

- na taložniku predvidjeti bočni preljev koji služi za evakuaciju viška vode,

- čišćenje i uklanjanje nanosa lišća i drugog plivajućeg materijala sa rešetki vršiti ručno na način da se ne ugrožava vodotok ispod vodozahvata i okoliš vodozahvata;

- održavati zaštitni sistem (rešetki) kao bitan element sigurnosti i obezbjeđenja migratornih kretanja riba.

## 3.2.  Mjere za upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom se provodi u skladu sa Planom upravljanja otpadom. Osim toga, neophodno je:

- uspostaviti evidenciju o količinama, vrsti i načinu zbrinjavanja otpadnih materija,

- vršiti prikupljanje, selektiranje i adekvatno konačno zbrinjavanje otpadnih ulja i čvrstog energetskog otpada,  nakon remonta i redovnih radova na održavanju mHE "Dubrava",

- otpadne materije koje je moguće reciklirati, kolektirati i predaju licenciranim firmama za upravljanje otpadnim materijama,

# otpadne materije, biomasu, kao i neiskorišteni građevinski materijal prikupljati na određenim privremenim i kontroliranim deponijama,

# sve  upotrebljive otpadne materije i biomasu usmjeriti za ponovno korištenje i reciklažu,

# otpad konačno zbrinuti na najbližu deponiju otpada.

## 3.3. Mjere zaštite biljnog i  životinjskog svijeta

- primjeniti metodologiju za određivanje ekološki prihvatljivog protoka prema Pravilniku o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/13),

- vršiti poribljavanje nizvodno od vodozahvata, zavisno od količine vode, u saradnji sa sportsko-ribolovnim društvom radi očuvanja ribljeg fonda i drugih akvatičnih organizama.

## 3.4. Mjere sigurnosti i predostrožnosti od incidentnih situacija

# poduzeti mjere sigurnosti, označavanja i obavještenja.

3.5. Mjere za sprječavanje i minimiziranje negativnog utjecaja buke

- redovno održavati svu opremu i uređaje,

- u slučaju bilo kakvog kvara koji može znatno povećati nivo buke, treba ograničiti i/ili prekinuti rad i otkloniti kvar.

## 4. Monitoring plan

Investitor je obavezan:

- u toku rada vršiti kontinuirano mjerenje protoka vode ispod vodozahvata za kontroliranje ekološki prihvatljivog protoka,

- okoliš oko vodotoka vratiti u prvobitno stanje za najviše dvije godine od izgradnje male hidroelektrane - mHE “Dubrava”.

## 5.  Izvještavanje za Registar o postrojenjima i zagađivanjima

Investitor mora Izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o godišnjim emisijama zagađivanja na način kako je to propisano odredbama Poglavlja IV Pravilnika o registrima postrojenja i zagađivanjima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/07) tako što će podatke unositi u elektronske obrasce postavljne na http:/www.prtr.fmoit.gov.ba. Izvještaji trebaju biti poslani najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju ili ako dođe do izmjena u radu mini hidroelektrane koja značajno utiče na okoliš.

## 6. Period važenja dozvole

Ova okolišna dozvola važi  pet godina od dana uručenja stranci.

O b r a z l o ž e nj e

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaprimilo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, po treii put, zaprimljen pod brojem UPI 05/2-02-19-5-13/21 od 21.01.2021. godine, operatora "EKO-ELEKTRON" d.o.o. Sarajevo za mHE „Dubrava“ kod Gornjeg Vakufa – Uskoplje a nakon isteka roka važenja okolišne dozvole br UPI-05/2-23-11-4/16 od 21.1.2016.

Dana 28.1.2021. godine zatražene su dopune zahtjeva sukladno članu 18. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/09). Dopunjeni zahtjev je zaprimljen dana 26.2.2021. godine, a pripremio ga je sam investitor. Uz zahtjev je dostavljena i sljedeća dokumentacija:

- Uplata federalne takse

- Rješenje o vodnoj dozvoli br. 05-25-196/16 od 20.05.2016. godine od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva Srednjobosanskog kantona/županije.

- Aneksi koncesionih ugovora

- Dozvola za rad – za proizvodnju električne energije  broj 06-03-765-14/144/16 od 24.10.2016. godine, izdanu od strane FERK-a.

Dopisom broj UPI-05/2-02-19-5-13/21 od 28.01.2021. godine od federalne uprave za inspekcijske poslove zatraženi su podaci o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Dopisom broj 10-19-4-04797/2021-1004-2-P godine od 02.03.2021. godine koji je zaprimljen 29.03.2021. godine u federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavijestila ovo Ministarstvo o izvršenom inspekcijski nadzoru. Zapisnikom broj UP1-10-19-3-00029/2020-1004-P-1004-1-P, je naloženo dostavljanje podataka za registar zagađivača za 2019 godinu, što je subjekt nadzora i učinio i o tome obavijestio inspektora, te Federalna uprava za inspekcijske poslove smatra da se može obnoviti okolišna dozvola.

Odredbom člana 67. stav 1. Zakona o zaštiti okoliša propisane su mjere i uvjeti  koje investitor treba ispuniti tokom rada postrojenja, a koji se kao standard mora primijeniti prilikom izdavanja okolišne dozvole.

Kontrolni mjerni instrument za kontrolu biološkog minimuma mora biti vidljiv i dostupan svakom zainteresiranom subjektu. Utvrđeni ekološki prihvatljivog protok je 10 % od ukupnog godišnjeg prosjeka protoka vode, a sukladno Pravilniku o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/13).

Na temelju uvida u inspekcijske nalaze, ovo federalno ministarstvo je ocijenilo da su se stekli uvjeti za obnovu okolišne dozvole u smislu čl. 86., Zakona o zaštiti okoliša, da su ispunjeni zakonom utvrđeni preduvjet za obnovu okolinske dozvole, te je sukladno čl. 68. i čl. 71. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/13) podnosilac zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun kod UNION banke d.d. Sarajevo.

M I N I S T R I C A

dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- "EKO-ELEKTRON" d.o.o. Sarajevo

- Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

- dokumentaciji

- arhivi