Bosnia and Herzegovina

### Bosna i Hercegovina

### Federacija Bosne i Hercegovine

### FEDERALNO MINISTARSTVO

### OKOLIŠA I TURIZMA

### Federation of Bosnia and Herzegovina

### FBiH  MINISTRY OF

### ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: UPI05/2-02-19-5-100/23

Sarajevo, 11.01.2024. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu operatera „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo, Jukićeva 53 Sarajevo, na osnovu člana 83. stav (2) i člana 93. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), člana 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22) i člana 200. Zakona o upravnom postuku („Službene novine FBiH“, broj: 02/98, 48/99 i 61/22), donosi:

R J E Š E NJ E

1. Izdaje se okolišna dozvola operateru „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo, za pogone za proizvodnju i promet lijekova i dezinfekcijskih sredstava, koji su locirani na adresi Jukićeva br. 53. Sarajevo.

2.  Opis pogona i djelatnosti za koje se izdaje okolišna dozvola

- Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova – ČOFL (instaliranog  kapacitet za proizvodnju od 600.000.000 jedinica godišnje (tablete, filmom  obložene tablete, dražeje i kapsule)

-  Pogon za pakovanje čvrstih oralnih formi lijekova – ČOFL

- Pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova – TPFL 1 i 2 (instaliranog kapaciteta za proizvodnju cca. 20.000.000 tekućih jedinica i cca 5.000.000 jedinica polučvrstih oblika lijekova godišnje

- Pogon za proizvodnju dezificijensa (radnog kapaciteta 2x600 l i puni se u boce) oprema za punjenje im akapacitet do 400l/h

Prateći objekti i postrojenja na lokaciji „Bosnalijeka“ obuhvataju:

- Objekat za kontrolu kvaliteta u kojem se nalaze laboratorije Kontrole kvaliteta,

tu spadaju Hemijske/Analitičke i Antibiotske Mikrobiološke laboratorije,

- Skladište sirovina, in bulka, pakovanog materijala i gotovih proizvoda,

- Pogoni za proizvodnju tople vode, tehnološke pare i plinska stanica, prostor za  pripremu, proizvodnju i distribuciju pare (cca 15t/h) za tehnološke potrebe,  grijanje, demineralizacija vode i proizvodnja komprimiranog zraka,

- Trafostanice (4 trafostanice): TS Jukićeva 1 i 3 sa po jedanim transformatorom 1x630kVA, treća trafostanica TS Bosnalijek 2 ima dva transformatora 1x630kVA i 1x1000kVA i četvrta trafostanica TS Bosnalijek 3 ima dva trafoa 2x1000kVA.

- Postrojenje za tretman tehnoloških otpadnih voda,

- Razvoj,

Ostali prateći objekti i infrastruktura u funkciji osnovne djelatnosti:

- Kotlovnica – Rezervoar LUEL-a kapaciteta 300 t

- Skladište tečnih zapaljivih sirovina kapaciteta:

etanol 69% = 18 t

izopopanol 100% = 12 t

- sistemi za proizvodnju, skladištenje i distribuciju pročišćene vode (1,2 i 3)

Sistem 1 kapaciteta 2m3/h

Sistem 2 učinka od 1000 l/h

Sistem 3 učinka od 1500 l/h

2.1. Opis aktivnosti za koje se izdaje okolišna dozvola

Trenutni instalirani kapacitet: 1.800,00 t/god. (poluproizvoda in bulk-a i pakovanog materijala). Osnovni proizvodni program „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo čine lijekovi za upotrebu u humanoj medicini: čvrste oralne forme lijekova (tablete, film obložene i retard tablete, acido ezistentne tablete, tablete za žvakanje i kapsule), tečne i polučvrste forme lijekova (sirupi, suspenzije, losioni, masti kreme i kapi) i parenteralne forme lijekova (inekcione otopine, praškovi).

Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova – ČOFL – vaganje sirovina i skladištenje, priprema granulata uz pomoćne i aktivne komponente, tabletiranje ili kapsuliranje, oblaganje, primarno pakovanje u blister ili bočice, automatsko sekundarno i tercijarno pakovanje i serijalizacija sa agregacijom. U ovu grupu sopadaju

Pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova  – vaganje i prijem sirovina, izrada tečnih oblika, rastvaranje/dispergovanje i miješanje uz dodavanje potrebnih pomoćnih i aktivnih komponenti, miješanje i homogenizacija/recirkulacija, filtracija i finalno miješanje, punjenje u bočice, tube i zatvaranje, etiketiranje, automatsko finalno pakovanje sa agregacijom. U ovu grupu spadaju sirupi, otopine, suspenzije, kreme masti i gelovi.

Pogon za proizvodnju dezificijenasa – vaganje sirovine, šaržiranje, slanje u reaktorske posude putem vakum pumpi, filtracija, punjenje i finalno pakovanje u transportnu ambalažu.

3. Popis osnovnih sirovina, pomoćnih/sekundarnih sirovina i supstanci, količine potrošene/proizvedene energije i potrošnje vode tokom rada

3.1. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje ne sadrže opasne supstance

Nifuroxazidum, lysozymi hydrochloridum, sulfamethoxazolum, natrii ascobras, essentiali phospolipidia, acidumascorbicum, fexofenadini hydrochloridum, saccharum, lactosum monohydricum, propylenglycolum, maydis amylum, glycerolum (85 per centum), macrogolum 6002, calcii hydrogenophosphas dihydricius, vaselinum album, cellulosum microcristallinum, magnesii stearas, tragacantha, mannitolium, sorbitolum liquidium non cristallisabile, carboxymethylamylum natricum a, sorbitolum, amylum pregelificatum, cellulosi pulvis, lanolinum, hydroxypropylcellulosum, povidonum, talcum, macrogolum 400, crospovidonum, cera cetomacrogoli emulsificans, carbomerum, carmellosum natricum, acidum stearicum, paraffinum solidum, saccharinum natricum, alcohol cetylicus et stearylicus, triaethanolaminum, silica colloidalis anhydrica, magnesii subcarbonas ponderosus, alcohol stearylicus(et)macrogoli(7), natrii citras, alcohol cetylicus et stearylicus, cera alba, polysorbatum 60, sorbitani stearas, cetylis palmitas, dinatrii phosphas anhydricus, gelatina, calcii hydrogenophosphas anhydricus.

3.2. Popis sirovina, pomoćnih sirovina i supstanci koje sadrže opasne supstance

Paracetamolum DC 96-2, metformini hydrochloridium, pyridoxini hydrochloridium, pseudoephedrini hydrochloridium, naproxenum natricum, chlorhexidini digluconatis solutio, povidonum iodinatum, propyphenazonum, ciprofloxacini hydrochloridium, metronidazolum, acidum thiocticum, lisinoprilum dihydricum, fluocinoloni acetonidum, hydrochlorothiazidum, trimethoprimum, levetiracetamum, diclofenacum natricum, furosemidum, coffeinum, losartani kalcium, aescinum, isosorbidi mononitras dilutus, acidum acetylsalicylicum, clopidogreli bisulphas, clarithromycinum, sulpidrim, hexetidinum, atenololum, acidum ursodeoxycholicum, benzalkonii chloridi solutio 50%, tramadoli hydrochloridum, amlodipini besilas, dimenhydrinatum, metoprololi tartras, camylofini dihydrochloridu, diazepamum, minoxidilum, thiamazolum, ethanolum (96 per centum), alcohol isopropylicus, acidum citricum monohydricum, natrii hydroxydum, paraffinum liquidum, polysorbatum 20, methylis parahydroxybenzoas, aroma banannae, carbomerum, zinci oxidum, acidi methacrylici et ethylis acrylatis, calcii carbonac.

3.3. Potrošnja i proizvodnja energije

Godišnji utrošak vode iz Javnog vodovoda iznosi 77.784 m3 u 2022. godini. Potrošnja električne energije iznosi 10.838.808 kWh u odnosu na planiranu potrošnju, ostvarena potrošnja je manja za 12,5%. Potrošnja prirodnog plina iznosi 2.028.892 Sm3 u odnosu na planiranu potrošnju, ostvarena potrošnja je manja za 8,6%. Proizvodnja energije u pogonu odnosi se na proizvodnju zasićene pare a količina iznosi 18.000 t/g dok je po jedinici proizvoda proizvedeno 12,4 t/h, dok procenat u odnosu na ukupnu proizvodnju iznosi 60%.

3.4. Skladištenje sirovina, ostalih supstanci i gotovih proizvoda

Unutar prostora za skladištenje etanola i 2-propanola nalaze se spremnici koji služe za skladištenje tekućih zapaljivih sirovina. Spremnici zapremine 15 m3 i 5 m3 se koriste za skladištenje etanola, a spremnici zapremine 10 m3 i 3 m3 koriste se za skladištenje 2-propanola. Maksimalni kapacitet skladišnih tankova za etil alkohol iznosi: 20.000 litara. Prosječna količina u skladišnim tankovima za etanol iznosi 10.000 litara. Maksimalan kapacitet skladišnih tankova za propan-2-ol (izopropanol) je 13.000 litara. Prosječna količina u skladišnim tankovima iznosi 2.000 litara. Otapala se distribuiraju rotacijskim pumpama i izoliranim razvodnim cjevovodom u prostorije za pripremu tekućih (etanol) ili polučvrstih (2-propanol) oblik doziranja, a mjerenje u potrebne posude za pripremu se vrši individualnim masenim mjeračima protoka. Gotova roba se uglavnom skladišti u visokoregalnom skladištu na paletama i policama koje su jedinstveno označene. Lijekovi jakog i vrlo jakog djelovanja skladište se u posebnom prostoru i čuvaju pod ključem. Lijekovi koji zahtijevaju posebne uslove čuvaju se u komorama na temperaturi od 2°C – 8°C. Granične vrijednosti su 15°C - 25°C, a za komore 2°C - 8°C. Temperatura se kontinuirano mjeri, kontrolira i bilježi SCADA sistemom.

4. Emisije u zrak

4.1. Emisije u zrak iz parnih kotlova

Emisiono mjesto 1 - Dimovodni kanal kotla br.2  Plin

Postrojenje za sagorijevanje gdje se kao osnovni energent koristi plin, dok je lož ulje ekstra lako alternativni energent. Kotao se koristi za proizvodnju pare koja se koristi za grijanje objekta, i za potrebe tehnoloških procesa u proizvodnji. Kapacitet kotla proizvodnje pare 6400 MWkg/h, kao gorivo se koristi plin čija je maksimalna potrošnja 876,440 Sm3. Oksidi azota sadrže 3% O2 (tečni ili gas) ili 6% O2 (čvrsto gorivo). Maksimalan protok gasova 1496,88 m3/h dok temperatura iznosi 159,3 °C (max). Aktuelna koncentracija O2% iznosi O2:3%.

Emisiono mjesto 2 – Dimovodni kanal kotla br.2 – Luel

Postrojenje za sagorijevanje gdje se kao osnovni energent koristi plin, dok je lož ulje ekstra lako alternativni energent. Kotao se koristi za proizvodnju pare koja se koristi za grijanje objekta i za potrebe tehnoloških procesa u proizvodnji. Kapacitet kotla/toplotni učinak 6,4 t/h (kapacitet 10 bar), kao gorivo koristi lož ulje i maksimalna potrošnja goriva je 13 500 l. Oksidi azota sadrže 3% O2 (tečni ili gas) ili 6% O2 (čvrsto gorivo). Maksimalan protok gasova je 1528,63 m/h3 dok temperatura iznosi 164,4 °C (max). Aktuelna koncentracija O2% iznosi O2:3%.

Emisiono mjesto 3 – Dimovodni kanal kotla br. 3 – Plin

U pitanju je postrojenje za sagorijevanje, gdje se kao osnovni energent koristi plin, dok je lož ulje ekstra lako alternativni energent. Kotao se koristi za proizvodnju pare koja se koristi za grijanje objekta i za potrebe tehnoloških procesa u proizvodnji. Kapacitet kotla – toplotni učinak 6,0 t/H (kapacitet 10 bar) kao gorivo se koristi plin čija potrošnja iznosi 876,440 Sm3. Oksidi azota sadrže 3% O2 (tečni ili gas) ili 6% O2 (čvrsto gorivo). Maksimalan protok gasova 1496,88 m3/h dok temperatura iznosi 161,1 °C (max). Aktuelna koncentracija O2% iznosi O2:3%. maksimalan protok gasova iznosi 1492,34 m3/h.

Emisiono mjesto 4 – Dimovodni kanal kotla br. 3 – Luel

U pitanju je postrojenje za sagorijevanje, gdje se kao osnovni energent koristi plin, dok je lož ulje ekstra lako alternativni energent. Kotao se koristi za proizvodnju pare koja se koristi za grijanje objekta i za potrebe tehnoloških procesa u proizvodnji. Kapacitet kotla – toplotni učinak iznosi 6,0 t/h (kapacitet 10 bar)m kao gorivo koristi lož ulje. Oksidi azota sadrže 3% O2 (tečni ili gas) ili 6% O2 (čvrsto gorivo). Maksimalan protok gasova 1578,52 m3/h dok temperatura iznosi 166,3 °C (max).

U skladu sa Prilogom VI Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj: 03/13, 92/17) – postojeća mala postrojenja za sagorijevanje, kakvo je i postrojenje kotao K2 tip M75A122, toplotnog učinka 6,4 t/h i kotao K3 tip M75B12, toplotnog učinka 6,0 t/h koji koriste plin kao osnovni energent, a lož ulje kao ekstra lako alternativni energent, kao i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj: 12/05), može se zaključiti da emisije zagađujućih materija u zrak na ovom stacionarnom izvoru ZADOVOLJAVAJU važeće zakonske norme propisane navedenim pravilnicima, što potvrđuje Izvještaj o mjerenju emisije zagađujućih materija u zrak iz kotlovskih postrojenja, koji je uradio „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo u oktobru 2022.godine).

4.2. Glavne emisije u zrak

Dosadašnji monitoring emisija zagađujućih materija vršen je iz tehnoloških postrojenja (ventilacionih ispusta) koji su smješteni na zgradama dva pogona i to: ČOFL - Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova (7 ventilacionih ispusta) i TPFL 1 – starog pogona tečne i polučvrste nesterilne forme lijekova, na kojim su prethodnih godina vršena mjerenja (1 ventilacioni ispust) - ovaj pogon je trenutno van funkcije i novog pogona TPFL 2 (tri ispusta), što u konačnici iznosi 11 ventilacionih ispusta ukupno. Kotlovsko postrojenje „Bosnalijeka“ d.d. Sarajevo sastoji se od tri kotlovska postrojenja, od kojih je kotlovsko postrojenje K1 van funkcije, a koriste se kotlovska postrijenja K2 i K3. Kao osnovni energent koristi se plin, dok je lož ulje ekstra lako alternativni energent.

Emisiono mjesto Ref. br. 1 - Ventiolacioni ispust pogona ČOFL –EX9

Izvor emisije – Prostor primarnog pakovanja, maksimalna vrijednost/sat koja se emituje iznosi 6.358,200 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 24,350 °C.

Referentni broj emisionog mjesta: 1

| Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloret | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,200 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 0,045 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,010 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 2 – Ventilacioni ispust pogona ČOFL – EX6

Izvor emisije - Prostor za pripremu granulata i praona, maksimalna vrijednost/sat koja se emituje iznosi 2.567,600. Temperatura dimnih plinova iznosi 25,300 °C.

| Referentni broj emisionog mjesta: 2 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloret | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,090 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 0,075 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,010 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 3 - Ventilacioni ispust pogona ČOFL – EX5

Izvor emisije - Prostor za punjenje praškastih kapsula i pregled kapsula, maksimalna vrijednost/sat koja se emituje iznosi 2.844,565 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi  23,400ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 3 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,570 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloret | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,140 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 0,215 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,270 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 4. - Ventilacioni ispust pogona ČOFL – EX3

Izvor emisije: Prostor za štampanje al. Folije, maksimalna vrijednost/sat koja se emituje iznosi 1.469,465 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 24,950ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 4 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,570 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloret | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,170 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 2,730 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 5. - Ventilacioni ispust pogona ČOFL – LO

Izvor emisije: Lokalni odsis, maksimalna vrijednost/sat - 1.652,365 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 32,270 °C.

| Referentni broj emisionog mjesta: 5 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloret | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 1,040 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 3,350 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,160 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 6. - Ventilacioni ispust pogona ČOFL – PILOT 1

Izvor emisje: Pilot postrojenje 1, maksimalna vrijednost/sat - 1.940,170 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 23,200 °C.

| Referentni broj emisionog mjesta: 6 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,240 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 0,710 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 7. - Ventilacioni ispust pogona ČOFL – PILOT 2

Izvor emisije: Pilot postrojenje 2, maksimalna vrijednost/sat - 2.589,350 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 24,985ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 7 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,070 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 0,430 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 8. - Ventilacioni ispust pogona GALENSKO –TPFL1 (stari pogon)

Izvor emisije: Pogon tečne i polučvrste oralne forme lijekova, maksimalna vrijednost/sat - 2.589,350 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 24,985ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 8 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,100 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 1,920 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,020 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 9. - Ventilacioni ispust pogona TPFL2-02-(O2-K2/R)

Izvor emisije: Pogon tečne i polučvrste oralne forme lijekova, maksimalna vrijednost/sat - 832,970 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 21,550ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 9 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,190 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 1,035 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,045 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 10. - Ventilacioni ispust pogona TPFL2-05-(O5-K3/R)

Izvor emisije: Pogon tečne i polučvrste oralne forme lijekova, maksimalna vrijednost/sat - 1.178,500 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 21,300ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 10 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,225 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 1,095 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,060 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

Emisiono mjesto Ref. br. 11.- Ventilacioni ispust pogona TPFL2-06-(O6-K1/R)

Izvor emisije: Pogon tečne i polučvrste oralne forme lijekova, maksimalna vrijednost/sat 40,965 m3/h. Temperatura dimnih plinova iznosi 20,535 ºC.

| Referentni broj emisionog mjesta: 11 Parametar | Kod ispuštanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/Nm3 |  | kg/h |  | t/god |  |
|  | Prosjek | Max | Prosjek | Max | Prosjek | Max |
| Benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Toulen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Ksilen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etil-benzen | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretan | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Etilen oksid | 0,500 |  |  |  |  |  |
| Metilakrilat | 0,300 |  |  |  |  |  |
| Propilen Oksid | 0,190 |  |  |  |  |  |
| Anilin | 1,020 |  |  |  |  |  |
| Formaldehid | 0,030 |  |  |  |  |  |
| Metilamin | 0,500 |  |  |  |  |  |

4.3. Ocjena emisija u zrak

Emisije zagađujućih materija u zrak iz kotlovnice

Ukotlovnici su smještena tri kotlovska postrojenja, od kojih je kotlovsko postrojenje (KI) van funkcije, a koriste se samo kotlovska postrojenja 2 i 3 (K2, K3), koji su predmet mjerenja, pri čemu je kotao K3 proizveden 2018. godine i dobio je upotrebnu dozvolu od kantonalne inspekcije u februaru 2019. godine. Monitoring zagađujućih emisija u zrak iz stacioniranih izvora i emisija u zrak iz dimovodnih kanala je izvršen od strane ovlaštenog lica „Inspekt – RGH“ d.o.o. Sarajevo, broj:LI-03-01. Na osnovu izmjerenih vrijednosti i dobijenih rezultata, a na osnovu Pravilnika o monitoringu zagađujućih materija u zrak („Službene novine Federacije BiH“, br: 9/14, 97/17 ), te prema standardu BAS EN 15259 zaključeno je da emisije zagađujućih materija u zrak na stacioniranim izvorima (ventilacionim ispustima iz proizvodnih pogona – tehnologija) zadovoljavaju uslove propisane navedenim standardom.

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/god |  |
| D1 (K2) (postojeće postrojenje) PLIN | Parni kotao tipa Viessmann (M75A122), kapacitet 10 bara, kombinovani, koji kao gorivo koristi plin, a lož ulje kao alternativno gorivo. Kotao se koristi za zagrijavanje i pripremu tople vode i pare za grijanje objekata i tehnološke procese u proizvodnji. | SO2 NOx CO CO2 O2 Čvrste čestice | 4,26 69,29 17,64 - - 3,69 |  | 38 581 154 - - 34 | Nije primjenjen |
| D1 (K2) (postojeće postrojenje) LUEL | Parni kotao tipa Viessmann (M75A122), kapacitet 10 bara, kombinovani, koji kao gorivo koristi plin, a lož ulje kao alternativno gorivo. Kotao se koristi za zagrijavanje i pripremu tople vode i pare za grijanje objekata i tehnološke procese u proizvodnji. | SO2 NOx CO CO2 O2 Čvrste čestice (niske koncentracije) | 6,22 76,65 20,88 - - 4,85 |  | 0,5 13 3 - - 7,3 x 10-4 | Nije primjenjen |

Referentni broj emisionog mjesta: 1

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/god |  |
| D2 (K3) (novo postrojenje) PLIN | Parni kotao tipa Viessmann (M75A122), kapacitet 10 bara, kombinovani, koji kao gorivo koristi plin, a lož ulje kao alternativno gorivo. Kotao se koristi za zagrijavanje i pripremu tople vode i pare za grijanje objekata i tehnološke procese u proizvodnji. | SO2 NOx CO CO2 O2 Čvrste čestice | 3,53 72,24 8,87 - - 2,87 |  | 32 696 77 - - 26 | Nije primjenjen |
| D2 (K3) (novo postrojenje) LUEL | Parni kotao tipa Viessmann (M75A122), kapacitet 10 bara, kombinovani, koji kao gorivo koristi plin, a lož ulje kao alternativno gorivo. Kotao se koristi za zagrijavanje i pripremu tople vode i pare za grijanje objekata i tehnološke procese u proizvodnji. | SO2 NOx CO CO2 O2 Čvrste čestice (niske koncentracije) | 6,11 83,22 12,42 - - 3,77 |  | 0,7 14 2 - - 0,5 | Nije primjenjen |

Referentni broj emisionog mjesta: 2

Referentni broj emisionog mjesta: ČOFL – Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova (7 ventilacionih ispusta) – godišnji prosjek mjerenih polutanata /parametara emisije u zrak iz ventilacionih ispusta po pojedinačnom mjernom mjestu u 2022. godini (juni i novembar).

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/god |  |
| ČOFL – EX9 | Ovaj prostor zauzima ukupnu korisnu površinu oko 3000 m2, te je izgrađen u skladu sa GMP zatjevima. U pogonu za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova odvojeni su ulazi sirovina , pakirnog materijala, osoblja i izlaz gotovih proizvoda. Sirovine izvagane i označene po radnom nalogu odvoze se u posudama urađenim od SS 316L na specijalnim kaveznim paletarna iz magacina sirovina gdje je smještena komora za vaganje. Komora je dizajnirana i izrađena u skladu sa GMP propisima i zadovoljava uvjete higijenske zone 3. Lokalni ekstrakcioni sistemi su snabdjeveni sa filterima F9 i EU 13. | Benzen Toluen Ksilen Etil –benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,200 0,045 0,500 |  |  | Filteri F9 i EU13 Efikasnost filtracije zraka koji se ispušta u okolinu preko ovih filtera za F9-95% i za EU13-99,95% |

|  | U komori je temperatura 22°C ± 2°C i vlaga 55% RH ±10% RH. Sistem je pod nadzorom i proces se prati na PC i svi parametri se zadaju prko istog. Proces vaganja sirovina za jednu seriju je takav da u sistemu od tri vage (300 kg, 35kg, 30 kg) ljudska greška se svodi na minimum. Sve recepture su memorirane u programu sa dozvoljenim odstupanjem. Slijedeća faza je sekundarno i tercijamo pakiranje, te transport u skladište gotove robe. Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,50. površina presjeka (m2): 0,196 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČOFL – EX6 | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,50. Površina presjeka (m2): 0,196 | Benzen Toulen Ksilen Etil-benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,090 0,075 0,010 0,500 |  |  | Filteri F9 i EU13 Lokalni ekstrkcioni sistemi su snabdjeveni sa filterima F9 i EU13, te je efikasnost filtracije zraka koji se ispušta u okolinu preko ovih filtera za F9-95% i za EU13-99,95%. |
| ČOFL –EX5 | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,50. Površina presjeka (m2): 0,196 | Benzen Toluen Ksilen Etil-benzen Tetrahlorenat Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,570 0,500 0,500 0,300 0,140 0,215 0,70 0,500 |  |  | Nije primjenjen |
| ČOFL – EX3 | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m):0,40. Površina presjeka (m2): 0,126 | Benzen Toluen Ksilen Etil-benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,570 0,500 0,500 0,300 0,170 2,730 0,020 0,500 |  |  | Nije primjenjen |
| ČOFL - LO | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,45. Površina presjeka (m2): 0,159 | Benzen Toluen Ksilen Etil-benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 1,040 3,350 0,160 0,500 |  |  | Nije primjenjen |
| ČOFL – PILOT 1 | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m):0,45x0,80 Površina presjekac (m2): 0,36 | Benzen Toluen Ksilen Etil-benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,240 0,710 0,020 0,500 |  |  | Nije primjenjen |
| ČOFL – PILOT 2 | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m):120x0,6. Površina presjeka (m2): 72 | Benzen Toluen Ksilen Etil-benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,070 0,430 0,020 0,500 |  |  | Nije primjenjen |

Referentni broj emisionog mjesta: TPFL 2 – Pogon za proizvodnju tečnih i poilučvrstih oralni formi lijekova (novi pogon, tri ispusta)

| Emisiono mjesto | Opis | Detalji emisije (1) |  |  |  | Primjenjen sistem smanjenja (filteri, itd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. brojevi |  | Materijal | mg/Nm3 | kg/h | kg/god |  |
| TPFL2-02-(O2-K2/R) | Pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova trenutno je smješteno na lokaciji „Bosnalijek“-a u objektu 15. Površina Pogona iznosi 345 m2, dok je površina tehničke etaže 247 m2. Proizvodi se izrađuju po vlastitoj tehnologiji i u prostoru koji je prema namjeni podjeljen na dva djela: Proizvodnja tečnih oblika – Priprema tečnih oblika je smještena u prostoru klase čistoće Dza koju filtrirani zrak osiguravaju HVAC jedinice. U prostoru je smještena oprema | Benzen Toluen Ksilen Etil –benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,190 1,035 0,045 0,500 |  |  | Za TPLF1, TPFL2: filter M5 Lokalni ekstracioni sistemi su snabdjeveni sa filterima M5 te je efikasnost filtracije zraka koji se ispušta u okolinu preko ovih filtera za 40 – 60% |

|  | čiji se kapacitet od 800 l množi sa brojem serija koje se mogu uraditi u toku 24 sata pri radu u tri smjene. Ovisno o proizvodu dnevno se uradi od 2.400 l do 7.200 l tečnih proizvoda ovisno o tehnologiji pripreme. Proizvodnja polučvrstih oblika Priprema polučvrstih oblika je smještena u prostoru klase čistoće D za koju filtrirani zrak osiguravaju HVAC jedinice. U prostor je smještena oprema čiji se kapacitet od 300m kg množi sa brojem serija koje se mogu uraditi u toku 24 sata pri radu u tri smjene. Ovisno o proizvodu dnevno se uradi od 180 kg do 900 kg polučvrsrtih proizvoda. Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 1,0x0,70. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPFL2-05(O5-K3/R) | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m):0,80x0,70. Površina presjeka (m2): 0,560 | Benzen Toluen Ksilen Etil –benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,225 1,095 0,060 0,500 |  |  | Za TPFL1, TPFL2: filter M5 |
| TPFL2-06(O6-K1/R) | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m):0,10x0,10. Površina presjeka (m2): 0,010 | Benzen Toluen Ksilen Etil –benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,190 1,020 0,030 0,500 |  |  | Za TPFL1, TPFL2: filter M5 |
| GALENS KO TPFL1 (stari pogon) | Unutrašnja dimenzija (presjek) dimnog kanala peći (m): 0,65x0,65. Površina presjeka (m2): 0,422 | Benzen Toluen Ksilen Etil –benzen Tetrahloretan Etilen oksid Metilakrilat Propilen oksid Anilin Formaldehid Metilamin | 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,300 0,100 0,920 0,020 0,500 |  |  |  |

  - Emisije u vode

4.4.1 Emisije koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije

Mjerno mjesto E1: Tehnološke otpadne vode

| Emisiono mjesto Ref: Br: | E1 |
| --- | --- |
| Mjesto povezivanja sa kanalizacijom: |  |
| Koordinate po DKS-u | GS: 43.521511 GD: 18.249531 |
| Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda: | Javni kanalizacioni sistem-PPOV Butila |
| Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje? | Da |
| Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije: | Sliv rijeke Bosne |

Detalji o emisijama:

| - Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | 39,0 m3 | Maksimalno dan | - |
| Maksimalna vrijednost/sat | - m3 |  |  |

Referentni broj emisionog mjesta: E1 – tehnološke otpadne vode

| Parametar | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na god (mg/l) | kg/ dan | kg/ god |  |
| Protok (m3 / d) |  | 38,85 |  |  |  |
| Temperatura (°C) |  | 18,05 |  |  |  |
| pH vrijednost |  | 7,42 |  |  |  |
| Elektroprovodljivost (μS/cm) |  | 1138,75 |  |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  | 3,47 |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materije |  | 32,50 |  |  |  |
| Taložive materije |  | 0,18 |  |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika |  | 424,20 |  |  |  |
| Biološka potrošnja kisika |  | 122,00 |  |  |  |
| Amonijačni azot |  | 6,05 |  |  |  |
| Ukupni azot (po Kjeldahlu) |  | 9,69 |  |  |  |
| Ukupni fosfor, P |  | 0,78 |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 0,73 |  |  |  |
| Hloridi |  | 273,68 |  |  |  |
| Sulfati |  | 31,70 |  |  |  |
| Ukupne površinske aktivne tvari |  | - |  |  |  |
| Hlor rezidualni |  | 0,04 |  |  |  |
| Nitrati |  | 6,49 |  |  |  |
| Nitratni azot |  | 1,47 |  |  |  |
| Cijanidi,ukupni |  | 0,16 |  |  |  |
| Deterdženti |  | 0,42 |  |  |  |

| Emisiono mjesto Ref: Br: | E2 |
| --- | --- |
| Mjesto povezivanja sa kanalizacijom: |  |
| Koordinate po DKS-u | GS: 43.522242 GD: 18.24948 |
| Naziv privrednog subjekta koje upravlja sistemom prikupljanja otpadnih voda: | Javni kanalizacioni sistem-PPOV Butila |
| Da li je kanalizacioni sistem priključen na uređaj za prečišćavanje? | Da |
| Naziv konačnog recipijenta otpadnih voda iz kanalizacije: | Sliv rijeke Bosne |

Detalji o emisijama:

| - Emitovana količina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosječno/dan | Provjeriti 12,75 m3 | Maksimalno dan | - m3 |
| Maksimalna vrijednost/sat | - m3 |  |  |

Referentni broj emisionog mjesta: E2 – oborinske otpadne voda

| Parametar | Nakon tretmana (ispušteno) |  |  |  | Efikasnost uređaja za prečišćavanje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prosječna vrijednost na sat (mg/l) | Maks. prosječna vrijednost na god (mg/l) | kg/ dan | kg/ god |  |
| Protok (m3 / d) |  | 12,75 |  |  |  |
| Temperatura (°C) |  | 14,48 |  |  |  |
| pH vrijednost |  | 7,71 |  |  |  |
| Elektroprovodljivost (μS/cm) |  | - |  |  |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika |  | 4,49 |  |  |  |
| Ukupne suspendovane materije |  | 19,75 |  |  |  |
| Taložive materije |  | 0,10 |  |  |  |
| Hemijska potrošnja kisika |  | 235,20 |  |  |  |
| Biološka potrošnja kisika |  | 64,50 |  |  |  |
| Amonijačni azot |  | 2,68 |  |  |  |
| Ukupni azot (po Kjeldahlu) |  | 5,42 |  |  |  |
| Ukupni fosfor |  | 0,29 |  |  |  |
| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) |  | 0,30 |  |  |  |
| Hloridi |  | 76,38 |  |  |  |
| Sulfati |  | 21,30 |  |  |  |
| Ukupne površinske aktivne tvari |  | - |  |  |  |
| Hlor rezidualni |  | 0,11 |  |  |  |
| Nitrati |  | 4,97 |  |  |  |
| Nitratni azot |  | 1,12 |  |  |  |
| Mineralna ulja |  | 0,08 |  |  |  |
| Cijanidi,ukupni |  | 0,03 |  |  |  |

4.4.2. Ocjena emisija u vode

4.4.3. Ocjena kvaliteta površinskih voda

Mjerno mjesto E1: Tehnološke otpadne vode

| Parametar (1) | Rezultati mg/l | Način uzimanja uzorka (automatski,ručno(trenutni Jednokratni,trenutni kompozitni itd) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika |  | Primjenjeni sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 03.03.2022. 02.06.2022. 13.09.2022. 06.12.2022. |  |  |  |  |  |
| Protok (m3/dan) | 38,85 |  | - |  | Interni metod po RU 80625861) | Analiza obuhvata sve otpadne |
| Temperatura (°C) | 18,05 |  | 40 |  | BAS DIN 38404-4;20102) |  |
| pH vrijednost | 7,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,5-9,5 - |  | BAS EN ISO 10523:2013 |  |
| Elektroprovodljivost (µS/cm) | 1138,75 |  | - |  | BAS EN 27888:2002 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 3,47 |  | - |  | BAS EN 5814:2014 |  |
| Ukupne suspendovane materija | 32,50 |  | 400 |  | BAS EN 872:2006 |  |
| Taložne materija | 0,18 |  | 10 |  | Standard metod 2540F:2017 |  |
| Hemijska potrošnja kisika | 424,20 |  | 700 |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |  |
| Biološka potrošnja kisika | 122,00 |  | 250 |  | BAS ISO 5815-1:2020 |  |
| Amonijačni azot | 6,05 |  | 40 |  | BAS ISO 7150:2002 |  |
| Ukupni azot (po Kjeldahlu) | 9,69 |  | 100 |  | Računski metod |  |
| Ukupni fosfor | 0,78 |  | 5,0 |  | BAS ISO 6878:2006 |  |
| Specifični parametri |  |  |  |  |  |  |

Mjesto vršenja monitoringa/koordinate: GS: 43.522242 GD: 18.249481

| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0,73 |  | 100 | ASTM D 7678-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloridi | 273,68 |  | 1000 | BAS ISO 9297:2002 |  |
| Sulfati | 31,70 |  | 200 | Standard methods APHA-SO42C:2017 |  |
| Ukupne površinske aktivne tvari | - |  | 10 | BAS ISO 7875:2000 |  |
| Hlor rezidualni | 0,04 |  | 0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019 |  |
| Nitrati | 6,49 |  | - | BAS ISO 7890-3:2000 |  |
| Nitratni azot | 1,47 |  | 50,0 | BAS ISO 7890-3:2000 |  |
| Cijanidi, ukupni | 0,16 |  | 1,0 | APHAMethod 4500-CN |  |
| Deterdženti | 0,42 |  | 10 | - |  |

Referentni broj emisionog mjesta: E2 – oborinske otpadne vode

| Parametar (1) | Rezultati mg/l | Način uzimanja uzorka (automatski,ručno(trenutni Jednokratni,trenutni kompozit ni itd) | Normalni analitički opseg | Analitička metoda/tehnika |  | Primjenjeni sistem smanjenja zagađenja (filteri, itd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum 03.03.2022. 02.06.2022. 13.09.2022. 06.12.2022. |  |  |  |  |  |
| Protok (m3/dan) | 12,75 | Uzorci se uzimaju kontinuirano automatskim uređajem za uzorkovanje ili ručno. Kompozitni jednosatni uzorci. | - |  | Interni metod po RU 80625861) | Analiza obuhvata sve otpadne |
| Temperatura (°C) | 14,48 |  | 40 |  | BAS DIN 38404-4;20102) |  |
| pH vrijednost | 7,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,5-9,5 - |  | BAS EN ISO 10523:2013 |  |
| Elektroprovodljivost (µS/cm) | - |  | - |  | BAS EN 27888:2002 |  |
| Sadržaj rastvorenog kisika | 4,49 |  | - |  | BAS EN 5814:2014 |  |
| Ukupne suspendovane materija | 19,75 |  | 400 |  | BAS EN 872:2006 |  |
| Taložne materija | 0,10 |  | 10,0 |  | Standard metod 2540F:2017 |  |
| Hemijska potrošnja kisika | 235,20 |  | 700 |  | Standard metoda 5220C APHA-AWWA-WEF:2017 |  |
| Biološka potrošnja kisika | 64,50 |  | 250 |  | BAS ISO 5815-1:2020 |  |
| Amonijačni azot | 2,68 |  | 40 |  | BAS ISO 7150:2002 |  |
| Ukupni azot (po Kjeldahlu) | 5,42 |  | 100 |  | Računski metod |  |
| Ukupni fosfor | 0,29 |  | 5,0 |  | BAS ISO 6878:2006 |  |
| Specifični parametri |  |  |  |  |  |  |

| Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) | 0,30 |  | 100 | ASTM D 7678-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloridi | 76,38 |  | 1000 | BAS ISO 9297:2002 |  |
| Sulfati | 21,30 |  | 200 | Standard methods APHA-SO42C:2017 |  |
| Ukupne površinske aktivne tvari | - |  | 10 | BAS ISO 7875:2000 |  |
| Hlor rezidualni | 0,11 |  | 0,5 | BAS EN ISO 7393-2:2019 |  |
| Nitrati | 4,97 |  | - | BAS ISO 7890-3:2000 |  |
| Nitratni azot | 1,12 |  | 50,0 | BAS ISO 7890-3:2000 |  |
| Mineralna ulja | 0,08 |  | 20,0 | ASTM D 7678-17 |  |
| Cijanidi,ukupni | 0,03 |  | 1,0 | APHA Method 4500-CN |  |

5. Buka

Svi izvori buke su zatvorenog tipa (nalaze se unutar zgrade). Izvori buke: ventilacioni ispusti proizvodnje sa krovova ČOFL-a i TPFL- stari i novi pogoni, kompresorska stanica. Rezultati mjerenja nivoa buke od fabrike „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo pokazuju da nivo buke nije prekoračio granične vrijednosti dozvoljenog nivoa vanjske buke za zonu IV, odnosno Leq dB(A) i vršni nivo L1 dB(A) za dan i noć koji su propisani Zakonom o zaštiti od buke (Službene novine FBiH broj: 110/12). Monitoring nivoa buke u okoliš izvršen je od strane ovlaštenog lica „Inspekt RGH“ d.o.o. Sarajevo: LI-03-01, područje rada LI 16 – Mjerenje; Podpodručje rada LI 16.3.- Buka.

5.1. Emisija buke – zbirna lista izvora buke

Rezultati mjerenja dnevnog nivoa buke u okoline firme „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo

| Izvor | Emisiono mjesto Ref.br. | Oprema Ref.br. | Zvučni pritisak (dBa) Na referentnu udaljenost | Period emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori buke za svako mjerno mjesto nisu tačno definisani u Izvještaju o monitoringu nivoa buke. Izvori buke koji su navedeni generalno su: Ventilacioni ispusti proizvodnje sa: krovova ČOFL (Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova) i TPFL – stari kao i novi pogon (Pogoni tečne i polučvrste nesterilne forme lijekova), kompresorska stanica, kretanje vozila unutar kruga te ulaz i izlaz sa kapije Bosnalijeka. Dominantni izvor buke: od motornih vozila oko kruga Bosnaklijeka na lokalnim saobraćajnicama koji ima značajniji uticaj na okolinu nego sami procesi u krugu firme. | MM1 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,2 | dan |
|  | MM2 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 49,8 | dan |
|  | MM3 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 51,3 | dan |
|  | MM4 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 59,9 | dan |
|  | MM5 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 45,7 | dan |
|  | MM6 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 58,1 | dan |
|  | MM7 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 53,6 | dan |
|  | MM8 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,1 | dan |
|  | MM9 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 49,4 | dan |
|  | MM10 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 45,9 | dan |
|  | MM11 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,2 | dan |
|  | MM12 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,3 | dan |
|  | MM13 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 34,4 | dan |
|  | MM14 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 43,0 | dan |
|  | MM15 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,1 | dan |
|  | MM16 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 43,9 | dan |
|  | MM17 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,4 | dan |
|  | MM18 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,6 | dan |
|  | MM19 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,8 | dan |
|  | MM20 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,9 | dan |
|  | MM21 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 40,5 | dan |
|  | MM22 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,9 | dan |
|  | MM23 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,1 | dan |
|  | MM24 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 44,4 | dan |
|  | MM25 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 45,3 | dan |
|  | MM26 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,5 | dan |

Rezultati noćnog nivoa buke u okoline firme „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo

| Izvor | Emisiono mjesto Ref.br. | Oprema Ref.br. | Zvučni pritisak (dBa) Na referentnu udaljenost | Period emisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori buke za svako mjerno mjesto nisu tačno definisani u Izvještaju o monitoringu nivoa buke. Izvori buke koji su navedeni generalno su: Ventilacioni ispusti proizvodnje sa: krovova ČOFL (Pogon za proizvodnju čvrstih oralnih formi lijekova) i TPFL – stari kao i novi pogon (Pogoni tečne i polučvrste neterilne forme lijekova), kompresorska stanica. Dominantni izvor buke: od motornih vozila oko kruga Bosnaklijeka na lokalnim saobraćajnicama koji ima značajniji uticaj na okolinu nego sami procesi u krugu firme. | MM1 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,8 | noć |
|  | MM2 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,8 | noć |
|  | MM3 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 44,0 | Noć |
|  | MM4 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 47,5 | noć |
|  | MM5 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 49,2 | noć |
|  | MM6 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 43,3 | noć |
|  | MM7 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,3 | noć |
|  | MM8 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,1 | noć |
|  | MM9 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 44,4 | noć |
|  | MM10 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 47,4 | noć |
|  | MM11 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 48,0 | noć |
|  | MM12 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 49,0 | noć |
|  | MM13 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,4 | noć |
|  | MM14 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 38,6 | noć |
|  | MM15 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 43,0 | noć |
|  | MM16 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 42,4 | dan |
|  | MM17 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 33,8 | noć |
|  | MM18 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 41,5 | noć |
|  | MM19 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 37,0 | noć |
|  | MM20 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,0 | noć |
|  | MM21 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,9 | noć |
|  | MM22 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 36,5 | noć |
|  | MM23 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,5 | noć |
|  | MM24 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 39,6 | noć |
|  | MM25 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 37,6 | noć |
|  | MM26 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | 40,4 | noć |

6. Opis predloženih mjera za sprečavanje ili smanjenje  emisija  iz pogona prilikom obavljanja svoje/ih djelatnosti

6.1. Opis mjera predloženih za sprječavanje ili smanjenje nastanka/produkcije     otpada

Sav opasni otpad odlaže se isključivo na mjestu propisno označenom i ograđenom za privremeno odlaganje opasnog otpada u fabričkom krugu. Prilikom odlaganja opasnog otpada i ambalažeopasnog otpada vodi se evidenciija o odbačenoj količini. Odvoz opasnog otpada obavljaju ovlašteni sakupljači uz prateći list opasnog otpada. Muljevi nastali nakon prčišćavanja tehnoloških otpadnih voda, kao i otpadana ulja i adsorbensi iz kotlovnice, se u posebno ouznačenim kontejnerima privremeno skladište u posebno označenim kontejnerima.

- Mjere sprečavanja nastanka otpada se ne mogu dozvoliti ako one utiču na bakteriološku kontaminaciju, npr. Ako postoji ikakva sumnja oko zadovoljenja standarda kvaliteta, proizvod se reprocesuira ili odbaci kao otpad.

- Nusproizvodi koji se javljaju u toku procesa proizvodnje po mogućnosti reciklirati u posebno za to namjene, procesnim uređajima.

- Zbrinjavanje eventualno rasutog mazuta, ulja i sirovina vrši se u skladu sa zakonskim propisima.

- Odabir sirovina i pomoćnih materijala tako da se smanji nastanak otpada i štetnih emisija u zrak i vodu.

- Redovno čišćenje kruga fabrike (sakupljanje krutog  čvrstog otpada).

- Redovno transportovanje otpada do mjesta zbrinjavanja (bez dužeg međuskladištenja).

6.2. Mjere za sprečavanje ili minimiziranje emisija u zrak

Mjere za smanjenje emisija u zrak:

- Vršiti mjerenje prema važećoj zakonskoj regulativi, u sklopu kojih treba dobiti podatke o emisijama iz tehnologije, funkcionalnoj ispravnosti filtera i sistema za odsis.

- Vršiti redovno mjerenje emisija u zrak iz kotlovnice

- Redovna zamjena filtera na odsisnim ventilatorima

- Održavanje i tehnička kontrola opreme i rada postrojenja, sistema HVAC

- Održavanje opreme u kotlovnici

- Optimalno iskorištavanje sirovina i energije

6.3. Mjere za sprečavanje ili smanjenje emisija u vode i tlo

- Način tretmana otpadnih voda uskladiti sa vodnim aktima

- Ispuštanje otpadnih voda u recipijent mora zadovoljiti uslove Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije („Službene novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20)

- Vršiti redovan nadzor i čišćenje svih elemenata odvodnje (separator ulja i masti, odvodni kanali)

- U slučaju ispuštanja naftnih derivata, tehničkih ulja i masti iz strojeva, osigurati sredstva za upijanjenaftnih derivata

- Vršiti suho čišćenje.

Tehnološke otpadne vode koje nastaju od pranja opreme i iz procesa pripreme vode i laboratorija odvode se kolektorom tehnoloških otpadnih voda na tretman u uređaj za prečišćavanje te se tako prečišćena ispušta u gradski kanalizacioni sistem. Tehnološke otpadne vode pretežno nastaju iz tehnoloških procesa, i sa cijele lokacije iste se gravitacionim putem dovode u retencioni bazen, a zatim prinudno, putem pumpi, vode u postojeći sistem za tretman otpadnih voda. Bosnalijek je investirao u rekonstrukciju postojećeg postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda u svrhu omogućavanja prihvata novih količina tehnoloških otpadnih voda. Rekonstrukcijom je izvršenaj izgradnja novog egalizacionog bazena zapremine 170 m3, gdje se tehnološke otpadne vode razdvajaju u zavisnosti od vrste opterećenja  u cilju postizanja efikasnosti rada postrojenja za prečišćavanje. Tehnološka otpadna voda sa dominantnim organskim opterećenjem se sakuplja u retencionom/egalizacionom bazenu sa sistemom za aeraciju pomoću duvaljki gdje se mješa i zadržava određeno vrijeme. Homogenizovana otpadna voda se iz retencionog/egalizacionog bazena prinudnim putem pomoću pumpi odvodi u novi sistem za tretman otpadnih voda ka flokulatoru i uređaju za flotaciju DAF.

Prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda sa dominantnim hloridnim opterećenjem se obavlja vakuumskim uparavanjem, vode sa povišenim sadržajem hlorida se sistemom odvojene kanalizacije dovode do nadzemnog rezorvoara, nakon čega se upuštaju u sistem za vakuumsko uparavanje. Prikupljeni destilat se ispušta u egalizacioni bazen, a koncentrat se ispušta u posebne posude. Radom postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda nastaje pročišćena voda koja se ispušta u kanalizaciju. I otpadni mulj koji se predaje kao opasni otpad. Iz Pogona za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova  (Pogon 1 i Pogon 2) tehnološke otpadne vode se prije upuštanja u retecioni/egalizacini bazen, transportuju na separator ulja i masti gdje se vrši izdvajanje ulja i masti, a nakon akumulacije dovoljnih količina, specijaliziranim vozilima separator se prazni , a preuzeta ulja i masti se transportuju na tretman i zbrinjavanje.

6.4. Mjere za sprječavanje ili minimiziranje buke

Procesna oprema koja se koristi u tehnološkim procesima uglavnom se koristi unutar proizvodnog pogona fabrike, te vanjski zidovi utiču na apsorbovanje zvuka nastalog upotrebom opreme i uređaja.

Mjere za smanjenje buke su:

- redovno održavati opremu postrojenja

- redovno održavanje građevina koje prouzrokuju buku organizovati na način i u vrijeme da se obavljaju u toku dana

- u slučaju kvara koji može povećatinivo buke treba ograničiti ili prekinuti rad i otkloniti kvar

Operater „BOSNALIJEK“ d.d. je u cilju sprečavanja emisije buke u okoliš izvršio postavljanje zvučnih barijera ispred rashladnih uređaja koji su identifikovani kao potencijalni izvor buke. Zvučne barijere su postavljene prema naselju Velešići, dok je u planu izrada dodatnih zvučnih barijera koje će biti orjentisane prema naselju Koševsko Brdo i pomenute će biti postavljene ispred rashladnih uređaja lociranih na krovu Poslovno – administrativnog objekta, sa rokom završetka/postavljanja pomenutih barijera do aprila 2024. godine.

7. Granične vrijednosti

7.1. Emisija zagađujućih supstanci koje emituje pogon i postrojenje u zrak pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj: 03/13) Izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj: 92/17), propisane su norme koje ložišta mogu da ispuštaju u zrak u zavisnosti od vrste goriva i snage ložišta.

U skladu sa Prilogom VI Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (Službene novine FBiH broj: 03/13, 92/17) – postojeća mala postrojenja za sagorijevanje, kakvo je i postrojenje kotao K2 tip M75A122, toplotnog učinka 6,4 t/h i kotao K3 tip M75B12, toplotnog učinka 6,0 t/h koji koriste plin kao osnovni energent, a lož ulje kao ekstra lako alternativni energent, kao i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u zrak (Službene novine FBiH broj: 9/14), može se zaključiti da emisije zagađujućih materija u zrak na ovom stacionarnom izvoru ZADOVOLJAVAJU važeće zakonske norme propisane navedenim pravilnicima.

7.2. Granične vrijednosti emisija supstanci i kvaliteta otpadnih voda koje pogoni i  postrojenja ispuštaju u površinske vode pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

| Uredba o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije (Sl. Novine FBiH“, broj: 26/20, 96/20) Prilog 15. Tabela 1. Pokazatelji |  |  |  |  | Jedinica | Površinske vode |  | Kanalizacijski sistem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIZIKALNO – HEMIJSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  | °C |  | 30 |  |  | 40 |  |  |
| pH vrijednost |  |  |  |  |  | 6,5 – 9,0 |  |  | 6,0 – 9,5 |  |  |
| Suspendirane tvari |  |  |  | mg/l |  | 35 |  |  | 400* |  |  |
| Taložive tvari |  |  |  | ml/l na sat |  | 0,5 |  |  | 10 |  |  |
| EKOTOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toksičnodst na dafnije |  |  | % otpadne vode u razblaženju |  |  | >50% |  |  |  | - |  |
| ORGANSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPK |  | mgO2/l |  |  |  | 125 |  |  | 700* |  |  |
| BPK5 |  | mg O2/l |  |  |  | 25 |  |  | 250* |  |  |
| Teškohlapljive lipofilne tvari (ulja i masti) |  | mg/l |  |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |
| Mineralna ulja |  | mg/l |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |
| Fenoli |  | mg/l |  |  |  | 0,1 |  |  | 10 |  |  |
| Lakohlapljivi hlorirani ugljikovodici |  | mg/l |  |  |  | 0,1 |  |  | 1,0 |  |  |
| Deterdženti |  | mg/l |  |  |  | 1,0 |  |  | 10 |  |  |
| Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici(BTX) |  | mg/l |  |  |  | 0,1 |  |  | 1,0 |  |  |
| Adsorbilni organski halogeni (AOX) |  | mg/l |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
| ANORGANSKI POKAZATELJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakar ** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Cink** | mg/l |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
| Hrom ukupni** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Nikal** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Olovo** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Željezo** | mg/l |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 10,0 |
| Živa** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| Cijanidi slobodni*** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Ukupni cijanidi*** | mg/l |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1,0 |
| Fluoridi otopljeni*** | mg/l |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,0 |
| Ukupni dušik | mg/l |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 100* |
| Ukupni fosfor | mg/l |  |  |  |  |  | 2,0 (1,0 za osjetljiva područja) |  |  |  | 5,0* |
| Sulfidi | mg/l |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 1,0 |

7.3. Navesti granične vrijednosti emisija buke (u skladu sa relevantnim propisima) koje emituje pogon i postrojenje pri obavljanju svoje/ih djelatnosti

Granične vrijednosti dozvoljenog nivoa vanjske buke za razločite zone (područja), odnosno Leq dB(A) i vršni nivo L1 dB(A) za dan i noć propisani su Zakonom o zaštiti od buke („Službene novin FBiH“, broj: 110/12).

| Područ je (zona) | Namjena područja | Najviše dozvoljeni nivo vanjske buke (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 min Leq |  | Vršni nivo |
|  |  | Dan | Noć | L1 |
| I | Bolničko, lječilišno | 45 | 40 | 60 |
| II | Turističko, rekreacijsko, oporavilišno | 50 | 40 | 65 |
| III | Čisto stambeno, vaspitno- obrazovne i zdravstvene institucije, javne zelene i rekreacione površine | 55 | 45 | 70 |
| IV | Trgovačko, poslovno, stambeno i stambeno uz saobraćajne koridore, skladišta bez teškog transporta | 60 | 50 | 75 |
| V | Poslovno, upravno, trgovačko, zanatsko, servisno (komunalni servis) | 65 | 60 | 80 |
| VI | Industrijsko, skladišno, servisno i saobraćajno područje bez stanova | 70 | 70 | 85 |

8. Opis planiranog monitoringa i planiranih mjrea za smanjenje emisija

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masena koncentracija SO2 | 2x godišnje | Dimnjak toplovodnog kotla | Automatsko mjerenje | BAS ISO 7935:2000 BAS EN 14791:2007 |
| Masena koncentracija NOx |  |  |  | BAS EN 14792:2018 |
| Masena koncentracija CO |  |  |  | BAS ISO 15058:2018 |
| Volumenski sadržaj CO2 |  |  |  | BAS ISO 12039:2002 |
| Masena koncentracija čvrstih čestica (mg/Nm3) |  |  |  | BAS ISO 9096/Cor1:2008 |
| Ćađ po Bacharachu/dimni broj |  |  |  | DIN 51402-1:19682) vizuelna metoda |
| Temperatura plina (°C) |  |  |  | BAS ISO 10780:20002) |
| Pritisak plinova |  |  |  | BAS ISO 10780:20002) |
| Volumenski protok plinova |  |  |  | BAS ISO 10780:2000 |

8.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzorak

  - Mjerna mjesta i monitoring okoliša

Referentni broj emisionog mjesta: P1, P2, EX3, EX5, EX6, EX9, LO – Emisije iz proizvodnog ČOFL

Referentni broj emisionog mjesta: O2, O5, O6: Emisije iz proizvodnog pogona TPFL

| Parametar | Učestalost monitoringa | Pristup mjernom mjestu | Metoda uzimanja uzoraka | Metoda/tehnika analize |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen (benzen) | 2x godišnje | Ventilacioni ispusti sa krovnih površina gdje su smješteni ventilacioni ispusti. | Pumpa za uzorkovanje DadiLab QBI | CEN/TS 13649:2015 |
| Ethylene oxide (etilen -oksid) |  |  | Pumpa za uzorkovanje DadiLab QBI | CEN/TS 13649:2015 |
| Propylene oxide (propilen – oksid) |  |  | IC spektrofotometar/GC (gasni hromotograf) | IC spektrofotometar/GC foto-jonizacijskom detekcijom |
| Formaldehyde (formaldehid) |  |  | IC spektrofotometar/GC (gasni hromotograf) | IC spektrofotometrija/kapilama gasna hromatografija sa fotojonizacijskom detekcijom |
| Methylamine (metilamin) |  |  | IC spektrofotometar/GC (gasni hromotograf) | IC spektrofotometrija/kapilama gasna hromatografija sa fotojonizacijskom detekcijom |
| Tetrachloroethane (tetrahloretan) |  |  | Pumpa za uzorkovanje DadiLab QBI | CEN/TS 13649:2015 |
| Methyl acrylate (metilakrilat) |  |  | IC spektrofotometar/GC (gasni hromotograf) | IC spektrofotometrija/kapilama gasna hromatografija sa fotojonizacijskom detekcijom |
| Ethyl benzen (etil-benzen) |  |  | Pumpa za uzorkovanje DadiLab QBI | CEN/TS 13649:2015 |
| Anilin |  |  | IC spektrofotometar/GC (gasni hromotograf) | IC spektrofotometrija/kapilama gasna hromatografija sa fotojonizacijskom detekcijom |
| Protok i tem. tehnoloških Ispusnih gasova |  |  | Pumpa za uzorkovanje DadiLab QBI | BAS ISO 10780:2000 |
| Buka | 2x godišnje ili više po potrebi (zavisno od pritužbi građana) mjerenje se vrši za period dan/noć | Monitoring nivoa buke se radi kod najbližih stambenih objekata pri radu pogona i postrojenja na 100% od MM1 do MM26 | Mjerač nivoa zvuka SVAN 979 | BAS EN ISO/IEC 17025:2006 |

  - Upravljanje otpadom

Otpad iz organskih hemijskih procesa, ostali filterski kolači, istrošeni apsorbensi – otpad od hemijskih procesa koji nastaje u proizvodnim pogonima, skladišnom poslovanju,  muljevi iz postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda (muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadrže opasne materije), čvrsti otpad koji sadrži opasne materije kao i ostali čvrsti otpad iz održavanja i opšte usluge, otpadni mulj iz odvajača ulja koji nastaje u proizvodnom pogonu TPFL, kuhinji/restoranu, otpadna ambalaža apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijal i zaštitna odjeća,  ambalaža (uključujući odvojeno prikupljeni komunalni otpad) i ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija, odbačene anorganske hemikalije koje sadrže opasne materije, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu i otpad nastao u OiKK Kontroli kvaliteta i Razvoj i Registracije, privremeno se skladište u propisane i označene kontejnere za opasan otpad unutar organizacione jedinice, do odvoza od strane ovlaštene firme  KEMEKO-BH d.o.o. sa kojim Bosnalijek ima potpisan ugovor. Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva koji nastaje u organizacionim jedinicama koje posjeduju opremu za čiji rad su neophodna odgovarajuća: ulja i masti, maziva, lož ulja i sredstva za hlađenje/odmašćivanje, otpadna hidraulična ulja i nehlorisaana hidraulična ulja na bazi mineralnih ulja se sakupljaju odvojeno u spremnike koji se nalaze u tankvanama u ograđenom prostoru ispred SFO, do zbrinjavanja od strane ovlaštene firme KEMEKO BH d.o.o. Gasovi u posudama pod pritiskom i odbačene hemikalije, laboratorijske hemikalije koje sadrže opasne materije uključujući mješavine laboratorijskih hemikalija, skladište se u skladište farmaceutskog otpada do konačnog zbrinjavanja kod ovlaštene firme KEMEKO BH d.o.o.

- Izvještavanje za registar o postrojenjima i zagađivanjima

Operater je obavezan podatke o provedenim mjerenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to Pravilnikom o registru zagađivača (“Službene novine FBiH”, broj: 82/07,11/23) član. 10., gdje je naznačeni rok za dostavu izvještaja 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu izvještavanja.

10. Period važenja dozvole

Okolišna dozvola se daje na period od 5 (pet) godina od dana uručenja rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

# Operater „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo podnio je 03.05.2023. godine zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli za postrojenje za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode primjenom hemijskih i bioloških procesa na lokaciji Jukićeva 53, Sarajevo.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operater je dostavio i slijedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje kojim se utvrđuje da porezni obveznik nema dugovonja po osnovu javnih prihoda izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH – porezna ispostava Centar Sarajevo, broj: 13-9/2-12-5-3040/23DL od 20.07.2023. godine,

- Dokaz o uplati administrativne takse za okolišnu dozvolu od 20.07.2023. godine u iznosu od 250,00 km – Intesa Sanpaolo Banka,

- Izvod iz planskog akta – Regulacioni plan „BOSNALIJEK“ od 2005. godine

- Rješenje o izdavanju vodne dozvole izdato od strane „Agencije za vodno područje rijeke Save“, broj: UP-I/25-3-40-129-3/20M od 29.06.2023. godine,

- Rješenje kojim se daje vodna dozvola za snabdijevanje vodom i ispuštanje sanitarnio fekalnih voda izdato od strabne Ministarstva privrede KS, broj: 07-05-21-11185/22 od 03.10.2022. godine,

- Plan upravljanja otpadom,

- Izvještaj o stanju sigurnosti (Revizija broj 3 izvještaja o stanju  sigurnosti od jula 2010. godine),

- Posjedovni list izdat od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – Općina centar Sarajevo, broj: 05/B-26-7713/23-1 od 20.03.2023. godine,

- Kopija katastarskog plana izdata od strane Službe za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – Općina centar Sarajevo, broj: 05/B-26-1159/2023-1 od 20.03.2023. godine,

- Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-RegZ-23-000469 od 17.01.2023. godine,

- Rješenje o izdavanju obnovljene okolišne dozvole izdato od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj: UPI05/2-23-11-46/18 od 04.05.2018. godine,

- ISO 9001:2015 Certifikat

- ISO 14001:2015 Certifikat

- ISO 45001:2018 Certifikat

- Rješenje o odobrenju za upotrebu izgrađenog objekta plinske stanice izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice, broj: UP-I-A/02-23-5/99 od 27.04.1999. godine

- Rješenje kojim se utvrđuju izvedeni radovi za rekonstrukciju pogona za proizvodnju izdato od strane Općine Centar Sarajevo, brfoj: 07/1-AA-VV-23-527/99 od 23.06.1999. godine,

- Rješenje kojim se utvrđuje da su izvedeni radovi na djelimičnoj rekonstrukciji i dogradnji poslovnog proizvodnog prostora u ulici Jukićeva, na zemljištu označenom kao k.č. 1372/25 k.o. Sarajevo VI, broj: 07-23-561/02 od 17.06.2003. godine,

- Rješenje kojim se daje odobrenje za upotrebu, broj: UPI/02-4-23-7-144/05 izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice od 02.02.2006. godine,

- Rješenje kojim se daje odobrenje za upotrebu izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-305/14 ID od 06.02.2015. godine,

- Rješenje kojim se daje odobrenje za upotrebu izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj:UPI/03-23-2-136/17 od 05.09.2017. godine – druga faza rekonstrukcije

- Rješenje kojim se daje odobrenje za upotrebu – Pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-42/19 od 11.07.2019. godine,

- Rješenje o izmjeni rješenja izdato od strane strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-42/19 od 14.12.2021. godine

- Rješenje o izdavanju urbanističke saglasnosti za „BOSNALIJKEK“ d.d. iz Sarajeva izdato od strane Općine Centar Sarajevo, broj: 07/A-MKD-LM-364-593/97 od 16.06.1997. godine za rekonstrukciju i dogradnju proizvodnog pogona,

- Rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost izdato od strane Općine Centar Sarajevo, broj: 07/1-EM-KJ-23-521/00 od 07.03.2000. godine za dogradnju poslovnog proizvodnog prostora za proizvodnju oralnih formi,

- Rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost za dogradnju objekta kontrole kvaliteta izdato od strane Općine Centar Sarajevo, broj: 07-23-2632/02 od 16.07.2002. godine,

- Rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost za izgradnju objekta – Pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova, izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-293/10  od 06.01.2011. godine,

- Zaključak o ispravci greške u Rješenju o urbanističkoj saglasnosti broj: UPI/03-23-2-293-1/10 izdat od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.01.2011. godine,

- Rješenje kojim se daje urbanistička saglasnost za rekonstrukciju i promjenu namjene postojećeg poslovno-proizvodnog objekta u objekat za kontrolu kvaliteta izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-294/10,

- Zaključak o ispravci greške u Rješenju o urbanističkoj saglasnosti broj: UPI/03-23-2-293-1/10 izdat od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: UPI03/23-2-293-2/10 od 10.05.2019. godine,

- Situaciona karta Bosnalijeka

- Izjava o istinosti, tačnosti i potpunosti podataka – Prilog V.

Pravni osnov za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) i na osnovu Priloga I Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (“Službene novine Fedracije BiH”, broj:  51/21, 74/22) pod tačkom 4.5. (Prilog I) koja se odnosi na postrojenja za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode (međuprodukte) primjenom hemijskih i bioloških procesa gdje pripada navedena aktivnost operatera, kao i u skladu sa članom 4. stav (1) Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21, 74/22).

Zahtjev  je sačinjen u skladu sa članom 86. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21), Urebom o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“, broj: 51/21, 74/22).

Federalno ministarstvo je ocijenilo da postojeći pogoni i postrojenja za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, uključujući intermedijarne proizvode (međuprodukte) primjenom hemijskih i bioloških procesa operatera „BOSNALIJEK“ d.d. koji se nalazi u Sarajevu na adresi Jukićeva 53 i to na parcelama označenim kao k.č. broj: 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/4, 1372/5, 1372/6,                                                                                                         1372/7, 1372/8, 1372/9, 1372/10, 1372/11, 1372/14, 1372/15, 1372/16, 1372/18, 1372/19, 1372/20, 1372/21, 1372/24, 1372/24E2, 1372/24E1, 1372/25, 1372/26, 1372/27, 1372/28, 1372/29, 1372/30, 1372/31, 1372/32, 1372/33, 1372/34, 1372/35, 1372/36, 1372/37, 1372/38, 1372/39, 1372/40, 1372/41, 1372/42, 1372/43, 1372/44, 1372/45, 1372/46, 1372/47, 1372/48, 1372/49, 1372/50, 1372/51, 1372/52, 1372/53, 1372/54,1372/55, 1372/56, 1372/57, 1372/58, 1372/59, 1372/60, 1372/61, 1372/62, 1372/64, 1372/64E5, 1372/64E4, 1372/64E3, 1372/64E2, 1372/64E1 1372/65 K.O.SARAJEVO VI. okolinski prihvatljiv, te da neće u znatnoj mjeri ugroziti okoliš.

Ministarstvo je poduzelo radnje u cilju obavještavanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje obnovljene okolišne dozvole, te kako bi se shodno članu 88. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) osiguralo učešće javnosti u predmetnom postupku.

U cilju osiguranja učešća javnosti u postupku poduzete su slijedeće radnje:

Objavom na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 17.08.2023 godine javnost je informisana o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole, u istoj obavijesti navedeno je da se javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli može izvršiti u prostorijama Ministarstva kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi uz pouku da se primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

- Dopisom od 17.08.2023. godine o podnesenom zahtjevu obavještena je Općina Centar Sarajevo (MZ i NVO putem općine) i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja , građenja i zaštite okoliša KS.

Krajnji rok za dostavu komentara i sugestija je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na web stranici ovog ministarstva.

U zakonskom roku od 30 dana zaprimljene su primjedbe i sugestije od strane zainteresovanih strana, a to su:

- Općina centar Sarajevo -  Savjet mjesne zajednice “Koševsko Brdo” dopisom, broj: 08-916/23 od 06.09.2023. godine dostavio je primjedbe i sugestije koje se odnose na objavljeni zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za operatera “BOSNALIJEK” d.d. Primjedbe se odnose na povećanu štetnu emisiju buke iz proizvodnog pogona operatera, koja ometa dnevni i noćni odmor te ugrožava zdravlje građana.

Dopisom od 14.09.2023. godine iste je ministarstvo proslijedilo operateru na očitovanje.

- Općina Centar Sarajevo (Mjesna zajednica Donji Velešići) dopisom, broj: 05-168/23 od 14.09.2023. godine dostavila je primjedbe i sugestije koje se odnose na objavljeni zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za operatera “BOSNALIJEK” d.d. Primjedbe se odnose na povećanu štetnu emisiju buke iz proizvodnog pogona (rashladne komore i radionica) koja ometa dnevni i noćni odmor. Dana 27.09.2023. godine iste je ministarstvo proslijedilo operateru na očitovanje.

- Dopisom koji je upućen od strane Turkamanović Kenana (zastupnik građana MZ “Koševsko Brdo”), a koji sadrži primjedbe i sugestije koje se odnose na objavljeni zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za operatera “BOSNALIJEK” d.d., zaprimljen u ovom ministarstvu 15.09.2023. godine ukazuje na problematiku povećane štetne emisije buke iz proizvodnog pogona operatera. Primjedbe i sugestije predstavnika građana (MZ “Koševsko Brdo”) su 21.09.2023. godine proslijeđene operateru na očitovanje.

- Dopisom koji je upućen od strane Šehović Safeta, a koji sadrži primjedbe i sugestije koje se odnose na objavljeni zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole za operatera “BOSNALIJEK” d.d., zaprimljen u ovom ministarstvu 18.09.2023. godine te isti ukazuje na povećanu štetnu emisiju buke u toku dana i noći što negativno utiče na obližnje stanovništvo.

Dana 20.09.2023. godine zaprimljen odgovor/očitovanje operatera “BOSNALIJEK” d.d. na primjedbe i sugestije upućene od strane Općine centar Sarajevo -  Savjet mjesne zajednice “Koševsko Brdo” isti je proslijeđen Općini Centar (Savez mjesne zajednice “Koševsko Brdo”) 08.10.2023. godine i Općini centar Sarajevo (Mjesna zajednica “Donji Velešići”) 23.10.2023. godine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 18.10.2023. godine zaprimilo odgovor/očitovanje operatera “BOSNALIJEK” d.d. na primjedbe i sugestije upućene od strane građana, Šehović Safeta i Turkamnović Kenana, te im je isti proslijeđen kao zaintersovanim starnama.

Dopisom od 16.08.2023. godine ovo ministarstvo je zatražilo dostavu zapisnika o izvršenim inspecijskim nalazima od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove kod operatera “BOSNALIJEK” d.d., 12.09.2023. godine ovom ministarstvu su dostavljeni izvještaji o izvršenim inspekcijskim nadzorima, broj: 10-19-5-04916/2023-1006-2-P od 07.03.2023. godine gdje su sadržani slijedeći zapisnici:

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00066/2019 -1006-P-1006-1-P od 30.07.2019.,

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00067/2019 -1006-P-1006-1-P od 30.07.2019.,

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00010/2019 -1006-P-1006-1-P od 04.02.2020.,

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00063/2022 -1006-P-1006-1-P od 07.07.2022.,

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00073/2022 -1006-P-1006-1-P od 16.09.2022. i

- Zapisnik o insp. nadzoru: UP1-10-23-3-00074/2022 -1006-P-1006-1-P od 16.09.2022.

Iz dostavljenih zapisnika o izvršenim inspekcijskim nadzorima nad pogonima i postrojenjima za proizvodnju lijekova kojima upravlja operater “BOSNALIJEK” d.d. Sarajevo možemo zaključiti da subjekt nadzora ispunjava sve obaveze propisane okolišnom dozvolom.

Kako se primjedbe i sugestije koje su zaprimljene u ovom ministarstvu odnose na povećanu štetnu emisije buke kojoj su izloženi mještani MZ “Donji Velešići” i MZ “Koševsko Brdo”, iz inspekcijskih nalaza je vidljivo da su granične vrijednosti emisije buke u propisanim granicama i u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 110/12), a isto je vidljivo iz Izvještaja o ispitivanju emisije buke. Mjerenja su vršena u oktobru i novembru 2018. godine, te u maju 2019. godine, INSPEKT RGH. Mjerenja su vršena na 24 mjerna mjesta. Uvidom u rezultate mjerenja , u zaključku stoji: “Shodno izvršenim mjerenjima, izmjerene vrijednosti ne prelaze maksimalno dozvoljene propisane vrijednosti.” Postupajući po pritužbi mještana vezano za emisije buke, a one se odnose na novoizgrađeni pogon , inspektor je izvršio obilazak lokacije novog pogona za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova, kojom je prilikom konstatovano da buku stvaraju 2 centralne rashladne jedinice. Uvidom u kartu buke, da se zaključiti da je buka, koja je izmjerena na mjernim mjestima MM2, MM3, MM4, MM5 i MM6, a koja se odnose na predmetni lokalitet – u granicama dozvoljenih. Prethodno navedeno je sadržano u Zapisniku o inspekcijskom nalazu, broj: UP1-10-23-3-00066/2019-1006-P-1006-1-P od 30.07.2019 godine.

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru, broj: UP1-10-19-3-00063/2022-1006-P-1006-1-P od 07.07.2022. godine, koji je izvršen po predstavci građana MZ “Koševsko Brdo” koja se odnosi na povećanu štetnu emisiju buke koja ometa dnevni i noćni odmor iz proizvodnih pogona tvornice lijekova Bosnalijek. Operater predmetnih pogona za proizvodnju lijekova izvršio je monitoring emisije buke u okoliš, angažmanom akreditirane laboratorije INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo i to:

U toku 2021. godine, mjerenja su izvršena u periodu od 10.06.2021. do 11.06.2021. godine na 26 mjernih mjesta, a mjerenjem je obuhvaćeno mjerenje dnevnog i noćnog nivoa buke. 	U zaključku izvještaja o monitoringu stoji: ”Shodno izvršenim mjerenjima nivoa buke (dnevni i noćni nivo) u krugu firme Bosnalijek d.d. Sarajevo, može se zaključiti da dobijene vrijednosti na mjernim mjestima ove lokacije mjerenja, ne prelaze maksimalne dopuštene vrijednosti, propisane važećom zakonskom regulativom.”

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru, broj: UP1-10-19-3-00073/2022-1006-P-1006-1-P od 16.09.2022. godine koji je vršen po službenoj dužnosti i zahtjevu za inspekcijski nadzor – ponovnoj pritužbi mještana MZ “Koševsko Brdo”, koja se odnosi na povećanu štetnu emisiju buke u okoliš. Operater predmetnih pogona za proizvodnju lijekova redovito izvršava monitoring buke u okoliš, angažmanom akreditirane laboratorije INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo i to:

U toku 2021. godine, mjerenja su izvršena u periodu od 10.06.2021. do 11.06.2021. godine na 26 mjernih mjesta, a mjerenjem je obuhvaćeno mjerenje dnevnog i noćnog nivoa buke. U zaključku izvještaja o monitoringu stoji: ”Shodno izvršenim mjerenjima nivoa buke (dnevni i noćni nivo) u krugu firme Bosnalijek d.d. Sarajevo, može se zaključiti da dobijene vrijednosti na mjernim mjestima ove lokacije mjerenja, ne prelaze maksimalne dopuštene vrijednosti, propisane važećom zakonskom regulativom.”

U 2022. godini, ispitivanja nivoa buke u okoliš izvršena su u periodu od 06.06.2022. godine do 07.06.2022. godine na ukupno 26 mjernih mjesta u dnevnom i noćnom periodu. U zaključku izvještaja o monitoringu stoji: ”Shodno izvršenim mjerenjima nivoa buke (dnevni i noćni nivo) u krugu firme Bosnalijek d.d. Sarajevo, može se zaključiti da dobijene vrijednosti na mjernim mjestima ove lokacije mjerenja, ne prelaze maksimalne dopuštene vrijednosti, propisane važećom zakonskom regulativom.” Razmatrajući novu pritužbu građana MZ “Koševsko Brdo” vezano za emisije buke, operater tvornice lijekova Bosnalijek je u fazi iznalaženja optimalnih rješenja vezano za smanjivanje emisije buke u okoliš, te je u fazi planiranja finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta.

Dopisom operatera “BOSNALIJEK” d.d. od 19.09.2023. godine, i dopisom broj: 11324/23 od 16.10.2023. godine, a koji su ujedno i odgovor na zaprimljene primjedbe i sugestije operater je naglasio da je u šestom mjesecu 2023. godine prema naselju Velešići izvršio postavljanje zvučnih barijera ispred rashladnih uređaja koji su identifikovani kao potencijalni izvor buke. Po završenim radovima postavljanja zvučnih barijera u sedmom mjesecu  2023. godine od strane ovlaštene ispitne laboratorije obavljeno je mjerenje nivoa buke i izrada izvještaja o istom.

- U napomeni izvještaja nakon obavljenih mjerenja navodi se slijedeće: “Operater je u proteklom periodu izradio tehničku pripremu te ugradnju bukobrana na pozicijama MM6 do MM12 prema lokalnom naselju Gornji Velešići, koji su podjeljeni na dva odjelka kako bi smanjili buku prvenstveno na rashladnim sistemima. Ugradnja barijera je imala pozitivan uticaj i na redukciju buke koju proizvodi rad kotlovnice. Djelotvornost istih je realizovana visinom spram izvora zvuka, čime je zvučni pritisak znatno smanjen.”

- U komentaru izvještaja nakon obavljenih mjerenja navodi se sljedeće:”Poređenjem rezultata mjerenja prethodne godine i mjerenja obavljenih 04. - 05.07.2023 godine. može se zaključiti pozitivan učinak ugradnje bukobrana. Vrijednost LAeq 2023. godine su manje u odnosu na vrijednost LAeq 2022. Godine u rasponu od 0,7 do 14,9 za dan i u rasponu 2,2 do 11,0 za noć.”

- U zaključku izvještaja nakon obavljenog mjerenja navodi se slijedeće:” Shodno izvršenim mjerenjima nivoa buke u krugu firme Bosnalijek d.d. Sarajevo, može se zaključiti da dobijene vrijednosti na mjernim mjestima ove lokacije mjerenja, ne prelaze maksimalne dopuštene vrijednosti, propisane Zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 110/12).”

Uvidom u dostavljene zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru i u skladu sa rezultatima izvršenih mjerenja emisije buke u okoliš od strane ovlaštene konsultantske kuće INSPEKT – RGH d.o.o. Sarajevo, zaključuje se da emisija buke u okoliš ne prelazi granične vrijednosti propisane Zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 110/12) slijedom čega su zaprimljene sugestije i primjedbe ocjenjene neosnovanim. U rješenju o izdavanju  obnovljene okolišne dozvole ministarstvo je propisalo učestaliji monitoring buke, pod tačkom 8.2., zbog pritužbi javnosti, koje se odnose na povećanu emisiju buke u okoliš tokom rada  pogona i postrojenje operatera “BOSNALIJEK” d.d., koji je lociran u zoni IV – PRIVREDNA ZONA I MALA PREDUZEĆA u skaldu sa Zakonom o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 110/12).

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) i članom 88. stav (5) objavljen je nacrt rješenja o izdavanju okolišne dozvole za „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo za pogone za proizvodnju i  promet lijekova i dezinfekcijska sredstva na web stranicu Federalnog ministarstva okoliša i turizma dana 11.01.2023. godine gdje se daje javnosti rok od 8 dana za dostavu primjedbi, sugestija i komentara. Nakon isteka roka za dostavu primjedbi na nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli, nisu/jesu zaprimljene primjedbe, sugestije i/niti komentari na isti od strane zainteresovane javnosti.

Dopisom broj: UPI05/2-02-19-5-100/23 od 13.07.2023. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je tražilo dopunu zahtjeva za pokretanje upravnog postupka za izdavanje rješena o obnovljenoj okolišnoj dozvoli u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) član 87. stav (1) slijedećom dokumentacijom:

- U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, broj: 15/21) član 86. stav (2), tačka c) dostaviti uvjerenje izdato od nadležne porezne uprave da nema neizmirenih novčanih obaveza za kazne izrečene u oblasti okoliša.

- U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi („Službene novine FBiH“, broj: 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) Tarifni broj 57. stav (4) dostaviti dokaz o uplati federalne upravne takse za izdavanje okolišne dozvole.

Dana 26.07.2023. godine „BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo je dostavio:

- Dokaz o uplati federalne takse za izdavanje okolišne dozvole u skaldu sa Zakonom o  federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih prostojbi („Službene novine FBiH“, broj: 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) Tarifni broj 57. stav (4).

- Uvjerenje kojim se potvrđuje da „BOSNALIJEK“ d.d. nema duga po osnovu javnih prihoda, izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH – kantonalni  porezni ured Sarajevo – porezna ispostava centar, broj: 13-9/2-12-5-3040/23DL od 20.07.2023. godine.

Imajući u vidu da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, u skladu sa članom. 89. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, br: 15/21) doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine FBiH”, br: 43/13) Traife federalnih upravnih pristojbi – 14 Takse iz oblasti okoliša tarifni broj 57. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na budžetski račun Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 otvoren kod UNION BANKE d.d. Sarajevo.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo rješenje u originalu ili ovjerenom prijepisu.

M I N I S T R I C A

dr.sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:

- “BOSNALIJEK” d.d. Sarajevo

- Općina Centar Sarajevo

- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

- Federalna uprava za inspekcijske poslove

- Turkamanović Kenan

- Šehović Safet

- Općina Centar Mz Donji Velešići

- Općina Centar Mz Koševsko Brdo

- Za sektor

- Arhivi